## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1962
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.07.2021 | OOM102 | V 104741 | 12345 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104742 | 12480 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104743 | 12292 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104744 | 12488 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104745 | 12342 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104746 | 12249 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104747 | 12202 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104748 | 12470 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104749 | 12407 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104750 | 12552 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104751 | 12218 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104752 | 12228 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104753 | 12875 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104754 | 12157 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104755 | 12240 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104756 | 12574 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104757 | 12203 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104758 | 12341 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104759 | 12236 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104760 | 12169 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104761 | 12224 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104762 | 12528 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104763 | 12502 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104764 | 12445 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104765 | 12209 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104766 | 12308 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104767 | 12226 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104768 | 12240 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104769 | 12411 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104770 | 12148 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104771 | 12448 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104772 | 12261 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104773 | 12273 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104774 | 12272 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104775 | 12591 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104776 | 12193 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104777 | 12128 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104778 | 12380 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104779 | 12454 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104780 | 12388 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104781 | 12110 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104782 | 12047 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104783 | 12292 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104784 | 12530 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104785 | 12147 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104786 | 12381 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104787 | 12485 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104788 | 12456 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104789 | 12473 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104790 | 12262 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104791 | 12494 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104792 | 12440 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104793 | 12509 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104794 | 12566 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104795 | 12549 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104796 | 12631 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104797 | 12352 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104798 | 12114 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104799 | 12417 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104800 | 12299 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104801 | 12291 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104802 | 12444 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104803 | 12574 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104804 | 12447 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104805 | 12279 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104806 | 12381 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104807 | 12406 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104808 | 12269 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104809 | 12616 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104810 | 12620 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104811 | 12200 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104812 | 12204 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104813 | 12199 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104814 | 12386 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104815 | 12434 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104816 | 12159 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104817 | 12420 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104818 | 12490 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104819 | 12398 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104820 | 12270 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104821 | 12313 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104822 | 12384 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104823 | 12649 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104824 | 12527 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104825 | 12427 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104826 | 12598 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104827 | 12503 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104828 | 12359 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104829 | 12138 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104830 | 12378 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104831 | 12500 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104832 | 12529 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104833 | 12238 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104834 | 12478 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104835 | 12381 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104836 | 12190 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104837 | 12148 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104838 | 12294 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104839 | 12297 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104840 | 12221 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104841 | 12596 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104842 | 12649 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104843 | 12426 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104844 | 12336 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104845 | 12434 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104846 | 12588 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104847 | 12356 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104848 | 12481 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104849 | 12500 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104850 | 12504 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104851 | 12436 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104852 | 12250 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104853 | 12233 | 115 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104854 | 12354 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104855 | 12393 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104856 | 12375 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104857 | 12575 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104858 | 12364 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104859 | 12336 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104860 | 12132 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104861 | 12410 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104862 | 12584 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104863 | 12291 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104864 | 12596 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104865 | 12607 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104866 | 12266 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104867 | 12515 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104868 | 12652 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104869 | 12481 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104870 | 12590 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104871 | 12433 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104872 | 12385 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104873 | 12402 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104874 | 12176 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104875 | 12119 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104876 | 12287 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104877 | 12544 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104878 | 12424 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104879 | 12504 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104880 | 12592 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104881 | 12657 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104882 | 12303 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104883 | 12425 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104884 | 12512 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104885 | 12478 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104886 | 12403 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104887 | 12570 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104888 | 12341 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104889 | 12297 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104890 | 12148 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104891 | 12292 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104892 | 12707 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104893 | 12222 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104894 | 12297 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104895 | 12633 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104896 | 12631 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104897 | 12364 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104898 | 12235 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104899 | 12281 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104900 | 12471 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104901 | 12410 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104902 | 12463 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104903 | 12420 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104904 | 12476 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104905 | 12322 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104906 | 12205 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104907 | 12310 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104908 | 12496 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104909 | 12524 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104910 | 12498 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104911 | 12422 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104912 | 12590 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104913 | 12508 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104914 | 12333 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104915 | 12253 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104916 | 12440 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104917 | 12232 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104918 | 12361 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104919 | 12432 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104920 | 12604 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104921 | 12205 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104922 | 12176 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104923 | 12428 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104924 | 12723 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104925 | 12283 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104926 | 12394 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104927 | 12516 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104928 | 12361 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104929 | 12406 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104930 | 12610 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104931 | 12483 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104932 | 12404 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104933 | 12204 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104934 | 12423 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104935 | 12360 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104936 | 12211 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104937 | 12378 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104938 | 12212 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104939 | 12686 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104940 | 12469 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104941 | 12633 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104942 | 12629 | 115 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104943 | 12598 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104944 | 12514 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104945 | 12692 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104946 | 12404 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104947 | 12780 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104948 | 12293 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104949 | 12714 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104950 | 12214 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104951 | 12477 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104952 | 12249 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104953 | 12759 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104954 | 12470 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104955 | 12675 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104956 | 12599 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104957 | 12275 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104958 | 12272 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104959 | 12638 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104960 | 12393 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104961 | 12722 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104962 | 12969 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104963 | 12095 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104964 | 12707 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104965 | 12536 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104966 | 12456 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104967 | 12883 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104968 | 12450 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104969 | 12360 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104970 | 12829 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104971 | 12602 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104972 | 12721 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104973 | 12374 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104974 | 12415 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104975 | 12251 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104976 | 12660 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104977 | 12606 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104978 | 12672 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104979 | 12437 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104980 | 12830 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104981 | 12297 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104982 | 12489 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104983 | 12819 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104984 | 12614 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104985 | 12461 | 115 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104986 | 12561 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104987 | 12695 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104988 | 12454 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104989 | 12588 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V 104990 | 12680 | 120 | +