## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1936
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.07.2021 | OOA101-V | P 102801 | 11423 | 17 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102802 | 11048 | 28 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102803 | 11232 | 27 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102804 | 11431 | 28 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102805 | 11376 | 24 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102806 | 11191 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102807 | 11013 | 18 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102808 | 11308 | 21 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102809 | 11121 | 21 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102810 | 11252 | 19 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102811 | 11218 | 25 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102812 | 11203 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102813 | 11245 | 19 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102814 | 11168 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102815 | 11131 | 17 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102816 | 11524 | 19 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102817 | 11222 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102818 | 10644 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102819 | 11393 | 25 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102820 | 11397 | 27 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102821 | 11160 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102822 | 11100 | 28 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102823 | 11211 | 30 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102824 | 11254 | 21 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102825 | 11391 | 29 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102826 | 11467 | 28 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102827 | 11120 | 20 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102828 | 10962 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102829 | 11251 | 28 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102830 | 11515 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102831 | 11290 | 21 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102832 | 11258 | 24 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102833 | 11380 | 33 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102834 | 11256 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102835 | 11387 | 20 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102836 | 11155 | 20 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102837 | 11193 | 28 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102838 | 10854 | 25 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102839 | 11239 | 20 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102840 | 10946 | 27 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102841 | 11408 | 24 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102842 | 11364 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102843 | 11302 | 29 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102844 | 11126 | 24 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102845 | 11428 | 11 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102846 | 11445 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102847 | 11562 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102848 | 11172 | 24 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102849 | 11212 | 31 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102850 | 11054 | 24 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102851 | 11456 | 18 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102852 | 11288 | 19 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102853 | 11500 | 25 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102854 | 11340 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102855 | 11472 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102856 | 11101 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102857 | 11677 | 31 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102858 | 11006 | 24 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102859 | 11032 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102860 | 11486 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102861 | 11170 | 11 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102862 | 11283 | 32 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102863 | 11305 | 25 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102864 | 11349 | 29 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102865 | 11408 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102866 | 11090 | 29 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102867 | 11547 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102868 | 11057 | 21 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102869 | 11130 | 30 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102870 | 11128 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102871 | 11259 | 31 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102872 | 11187 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102873 | 11122 | 25 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102874 | 11036 | 29 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102875 | 11132 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102876 | 11493 | 25 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102877 | 11290 | 8 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102878 | 11286 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102879 | 11395 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102880 | 11174 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102881 | 11284 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102882 | 11414 | 30 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102883 | 11444 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102884 | 11249 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102885 | 11427 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102886 | 11227 | 24 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102887 | 11339 | 20 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102888 | 11275 | 35 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102889 | 11508 | 25 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102890 | 11373 | 21 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102891 | 11143 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102892 | 11490 | 10 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102893 | 11245 | 34 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102894 | 11341 | 25 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102895 | 11321 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102896 | 11109 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102897 | 11154 | 24 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102898 | 11018 | 17 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102899 | 11279 | 20 | +
27.07.2021 | OOA101-V | P 102900 | 11474 | 26 | +