## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN1908
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.07.2021 | OOA101-V | D 105751 | 11395 | 3 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105752 | 11296 | 21 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105753 | 11043 | 21 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105754 | 11253 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105755 | 11347 | 20 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105756 | 11006 | 19 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105757 | 11020 | 19 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105758 | 11226 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105759 | 11176 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105760 | 10965 | 18 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105761 | 11002 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105762 | 11251 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105763 | 10928 | 19 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105764 | 10998 | 20 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105765 | 11277 | 9 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105766 | 11167 | 27 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105767 | 11141 | 17 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105768 | 11147 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105769 | 11233 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105770 | 11285 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105771 | 11208 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105772 | 11303 | 21 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105773 | 11195 | 27 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105774 | 11017 | 24 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105775 | 11228 | 17 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105776 | 11095 | 27 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105777 | 11157 | 20 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105778 | 11255 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105779 | 11238 | 19 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105780 | 11375 | 20 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105781 | 11226 | 6 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105782 | 11290 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105783 | 11193 | 25 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105784 | 11013 | 30 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105785 | 11169 | 24 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105786 | 11245 | 24 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105787 | 11128 | 20 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105788 | 11372 | 20 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105789 | 11218 | 21 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105790 | 11411 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105791 | 11721 | 30 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105792 | 11467 | 27 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105793 | 11326 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105794 | 11360 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105795 | 11219 | 30 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105796 | 11511 | 25 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105797 | 11445 | 7 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105798 | 11366 | 32 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105799 | 11386 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105800 | 11242 | 33 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105801 | 11147 | 28 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105802 | 11304 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105803 | 11266 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105804 | 11410 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105805 | 11756 | 32 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105806 | 11106 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105807 | 11236 | 34 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105808 | 11069 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105809 | 11050 | 18 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105810 | 11063 | 30 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105811 | 11397 | 24 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105812 | 11325 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105813 | 11498 | 20 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105814 | 11355 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105815 | 11075 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105816 | 11220 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105817 | 11599 | 24 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105818 | 11217 | 21 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105819 | 11046 | 20 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105820 | 11211 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105821 | 10993 | 29 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105822 | 10974 | 25 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105823 | 11055 | 28 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105824 | 11035 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105825 | 11151 | 19 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105826 | 11305 | 20 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105827 | 11340 | 20 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105828 | 11508 | 21 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105829 | 11255 | 32 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105830 | 11094 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105831 | 11111 | 32 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105832 | 11282 | 21 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105833 | 11343 | 27 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105834 | 10969 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105835 | 11385 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105836 | 11350 | 29 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105837 | 11328 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105838 | 10984 | 21 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105839 | 11443 | 36 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105840 | 11307 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105841 | 11061 | 19 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105842 | 11300 | 25 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105843 | 11664 | 21 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105844 | 11454 | 8 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105845 | 11256 | 28 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105846 | 11259 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105847 | 11238 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105848 | 11039 | 32 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105849 | 11023 | 25 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105850 | 11152 | 19 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105851 | 11138 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105852 | 11269 | 28 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105853 | 11368 | 20 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105854 | 11070 | 30 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105855 | 11101 | 25 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105856 | 11148 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105857 | 11144 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105858 | 11438 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105859 | 11123 | 21 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105860 | 11551 | 9 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105861 | 11222 | 35 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105862 | 10734 | 19 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105863 | 11402 | 31 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105864 | 11371 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105865 | 11057 | 21 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105866 | 11138 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105867 | 11246 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105868 | 11582 | 25 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105869 | 11375 | 20 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105870 | 11199 | 27 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105871 | 11298 | 27 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105872 | 11304 | 25 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105873 | 11017 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105874 | 11282 | 27 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105875 | 11414 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105876 | 11470 | 10 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105877 | 10897 | 25 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105878 | 11009 | 32 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105879 | 11191 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105880 | 11428 | 27 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105881 | 11255 | 27 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105882 | 11092 | 21 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105883 | 11340 | 25 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105884 | 11400 | 28 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105885 | 11423 | 24 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105886 | 11267 | 20 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105887 | 11393 | 29 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105888 | 11282 | 30 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105889 | 11201 | 28 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105890 | 11186 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105891 | 11129 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105892 | 11114 | 24 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105893 | 11195 | 24 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105894 | 11366 | 27 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105895 | 11279 | 27 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105896 | 11197 | 22 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105897 | 11256 | 23 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105898 | 11288 | 26 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105899 | 11344 | 25 | +
27.07.2021 | OOA101-V | D 105900 | 11287 | 25 | +