## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2010
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102975 | 7527 | 38 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102976 | 7525 | 43 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102977 | 7612 | 43 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102978 | 7641 | 40 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102979 | 7436 | 50 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102980 | 7529 | 52 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102981 | 7449 | 42 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102982 | 7589 | 40 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102983 | 7671 | 44 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102984 | 7385 | 41 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102985 | 7629 | 45 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102986 | 7428 | 40 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102987 | 7608 | 45 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102988 | 7591 | 50 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102989 | 7605 | 38 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102990 | 7453 | 53 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102991 | 7539 | 50 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102992 | 7559 | 45 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102993 | 7761 | 46 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102994 | 7582 | 50 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102995 | 7598 | 49 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102996 | 7438 | 46 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102997 | 7590 | 89 | +
10.08.2021 | OOD103-JFD | 102998 | 7845 | 29 | +