## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2025
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
10.08.2021 | OOA101-V | 100901 | 11039 | 16 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100902 | 11086 | 31 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100903 | 10667 | 26 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100904 | 11154 | 34 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100905 | 11257 | 33 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100906 | 11030 | 31 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100907 | 11140 | 27 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100908 | 11568 | 26 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100909 | 10950 | 29 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100910 | 10895 | 25 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100911 | 10668 | 23 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100912 | 11160 | 31 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100913 | 10891 | 34 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100914 | 10831 | 26 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100915 | 11079 | 29 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100916 | 11184 | 24 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100917 | 11269 | 19 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100918 | 10934 | 36 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100919 | 11015 | 29 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100920 | 10974 | 32 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100921 | 10954 | 27 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100922 | 11033 | 33 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100923 | 10996 | 26 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100924 | 11268 | 27 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100925 | 10974 | 31 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100926 | 10879 | 30 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100927 | 10742 | 25 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100928 | 10690 | 29 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100929 | 11189 | 38 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100930 | 11132 | 38 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100931 | 10918 | 32 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100932 | 10718 | 12 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100933 | 11153 | 32 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100934 | 11197 | 30 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100935 | 11106 | 30 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100936 | 11189 | 34 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100937 | 11689 | 30 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100938 | 11251 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100939 | 11249 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100940 | 11543 | 29 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100941 | 11028 | 30 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100942 | 11143 | 26 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100943 | 10924 | 31 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100944 | 11023 | 29 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100945 | 11152 | 25 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100946 | 11459 | 33 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100947 | 10828 | 33 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100948 | 11109 | 12 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100949 | 11030 | 32 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100950 | 10946 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100951 | 10904 | 32 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100952 | 10997 | 32 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100953 | 11086 | 32 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100954 | 11022 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100955 | 11318 | 29 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100956 | 10968 | 30 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100957 | 11270 | 33 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100958 | 11059 | 31 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100959 | 10900 | 41 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100960 | 11060 | 34 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100961 | 10816 | 32 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100962 | 10945 | 30 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100963 | 10957 | 29 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100964 | 10912 | 13 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100965 | 11124 | 33 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100966 | 10868 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100967 | 10942 | 34 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100968 | 10963 | 32 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100969 | 10767 | 32 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100970 | 10896 | 26 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100971 | 11053 | 26 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100972 | 10857 | 33 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100973 | 10682 | 31 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100974 | 11024 | 25 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100975 | 11082 | 35 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100976 | 10672 | 36 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100977 | 10906 | 34 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100978 | 10712 | 35 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100979 | 10999 | 32 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100980 | 10945 | 18 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100981 | 11389 | 36 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100982 | 11058 | 32 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100983 | 11064 | 34 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100984 | 11060 | 34 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100985 | 10797 | 34 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100986 | 11056 | 29 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100987 | 11018 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100988 | 11264 | 33 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100989 | 10915 | 34 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100990 | 10929 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100991 | 11094 | 39 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100992 | 11089 | 32 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100993 | 11347 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100994 | 11190 | 33 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100995 | 11090 | 27 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100996 | 11027 | 19 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100997 | 11140 | 36 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100998 | 11196 | 27 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 100999 | 11318 | 37 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 101000 | 11217 | 29 | +