## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2000
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
10.08.2021 | OOA101-V | 102051 | 11178 | 12 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102052 | 11188 | 19 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102053 | 11109 | 25 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102054 | 11322 | 27 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102055 | 11091 | 20 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102056 | 11292 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102057 | 11471 | 24 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102058 | 10978 | 25 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102059 | 11287 | 27 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102060 | 10901 | 22 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102061 | 10970 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102062 | 11280 | 32 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102063 | 11103 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102064 | 11279 | 29 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102065 | 11289 | 25 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102066 | 11568 | 14 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102067 | 11316 | 32 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102068 | 11380 | 26 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102069 | 11285 | 27 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102070 | 11988 | 29 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102071 | 11096 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102072 | 11385 | 19 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102073 | 11472 | 23 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102074 | 11204 | 33 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102075 | 11041 | 25 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102076 | 11212 | 30 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102077 | 11268 | 31 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102078 | 11081 | 21 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102079 | 11132 | 23 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102080 | 11324 | 22 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102081 | 11222 | 16 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102082 | 11184 | 33 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102083 | 11011 | 27 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102084 | 11185 | 36 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102085 | 11047 | 29 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102086 | 11040 | 30 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102087 | 11228 | 24 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102088 | 11034 | 25 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102089 | 10896 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102090 | 10909 | 29 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102091 | 11013 | 26 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102092 | 10545 | 29 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102093 | 11048 | 33 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102094 | 10823 | 34 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102095 | 10967 | 32 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102096 | 11143 | 32 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102097 | 11212 | 19 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102098 | 11130 | 35 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102099 | 11083 | 27 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102100 | 10875 | 33 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102101 | 10945 | 31 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102102 | 10995 | 30 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102103 | 10932 | 26 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102104 | 11115 | 27 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102105 | 10903 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102106 | 10935 | 25 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102107 | 11030 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102108 | 10638 | 31 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102109 | 10975 | 38 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102110 | 11083 | 34 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102111 | 10889 | 35 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102112 | 10950 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102113 | 11149 | 16 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102114 | 10894 | 31 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102115 | 11316 | 30 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102116 | 11219 | 33 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102117 | 11075 | 31 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102118 | 10834 | 27 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102119 | 10863 | 26 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102120 | 10872 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102121 | 11116 | 29 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102122 | 11014 | 29 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102123 | 10943 | 25 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102124 | 11092 | 33 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102125 | 11085 | 36 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102126 | 10829 | 35 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102127 | 10769 | 34 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102128 | 11190 | 30 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102129 | 11123 | 9 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102130 | 11177 | 33 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102131 | 10944 | 27 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102132 | 10899 | 30 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102133 | 11098 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102134 | 10754 | 30 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102135 | 11081 | 23 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102136 | 11096 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102137 | 11264 | 32 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102138 | 10786 | 26 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102139 | 10573 | 24 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102140 | 11157 | 32 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102141 | 10860 | 35 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102142 | 11023 | 32 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102143 | 10677 | 33 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102144 | 10846 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102145 | 10920 | 17 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102146 | 11013 | 30 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102147 | 11099 | 28 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102148 | 10699 | 30 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102149 | 11186 | 29 | +
10.08.2021 | OOA101-V | 102150 | 10977 | 32 | +