## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1972
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.08.2021 | OOD103 | K 102909 | 10774 | 47 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102910 | 10732 | 32 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102911 | 10731 | 34 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102912 | 10664 | 32 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102913 | 10601 | 34 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102914 | 11097 | 34 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102915 | 10725 | 32 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102916 | 10695 | 32 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102917 | 10883 | 38 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102918 | 10731 | 43 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102919 | 10889 | 44 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102920 | 10868 | 44 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102921 | 10832 | 33 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102922 | 10593 | 35 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102923 | 10736 | 36 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102924 | 10826 | 37 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102925 | 10907 | 39 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102926 | 10685 | 37 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102927 | 10868 | 38 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102928 | 10757 | 50 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102929 | 10831 | 32 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102930 | 10754 | 36 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102931 | 10633 | 30 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102932 | 10773 | 30 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102933 | 10814 | 38 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102934 | 10797 | 33 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102935 | 10975 | 34 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102936 | 10830 | 35 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102937 | 10372 | 35 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102938 | 10624 | 33 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102939 | 11091 | 30 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102940 | 10912 | 31 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102941 | 10928 | 40 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102942 | 10826 | 48 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102943 | 10872 | 35 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102944 | 10088 | 39 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102945 | 10690 | 33 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102946 | 10973 | 35 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102947 | 10688 | 37 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102948 | 10902 | 37 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102949 | 11004 | 42 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102950 | 10926 | 49 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102951 | 10523 | 41 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102952 | 10573 | 49 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102953 | 10659 | 35 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102954 | 11134 | 39 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102955 | 11052 | 39 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102956 | 11060 | 38 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102957 | 11149 | 40 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102958 | 11203 | 43 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102959 | 10562 | 52 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102960 | 10203 | 40 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102961 | 11038 | 38 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102962 | 10818 | 54 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102963 | 11169 | 38 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102964 | 11094 | 45 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102965 | 11327 | 36 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102966 | 10870 | 39 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102967 | 11087 | 42 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102968 | 11063 | 38 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102969 | 11223 | 46 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102970 | 11029 | 51 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102971 | 11272 | 40 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102972 | 10168 | 40 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102973 | 11433 | 42 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102974 | 11047 | 39 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102975 | 10651 | 40 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102976 | 10827 | 38 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102977 | 11271 | 45 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102978 | 10862 | 38 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102979 | 10848 | 45 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102980 | 11409 | 42 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102981 | 11469 | 51 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102982 | 10899 | 39 | +
09.08.2021 | OOD103 | K 102983 | 11242 | 39 | +