## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN1974
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.08.2021 | OOI101-1 | 101301 | 11389 | 196 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101302 | 11377 | 199 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101303 | 11363 | 192 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101304 | 11513 | 186 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101305 | 11379 | 197 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101306 | 11264 | 177 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101307 | 11568 | 187 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101308 | 11229 | 199 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101309 | 11424 | 194 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101310 | 11077 | 198 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101311 | 11398 | 194 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101312 | 11286 | 180 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101313 | 11154 | 199 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101314 | 11330 | 187 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101315 | 11539 | 190 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101316 | 11518 | 191 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101317 | 11197 | 183 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101318 | 11245 | 186 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101319 | 11292 | 189 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101320 | 11253 | 179 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101321 | 11034 | 182 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101322 | 11322 | 196 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101323 | 11556 | 186 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101324 | 11111 | 188 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101325 | 11062 | 184 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101326 | 11229 | 180 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101327 | 11517 | 183 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101328 | 10978 | 185 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101329 | 11472 | 191 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101330 | 11263 | 191 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101331 | 11309 | 193 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101332 | 11069 | 186 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101333 | 11749 | 182 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101334 | 11405 | 180 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101335 | 11221 | 185 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101336 | 11647 | 200 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101337 | 11299 | 188 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101338 | 11149 | 188 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101339 | 11294 | 187 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101340 | 11342 | 196 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101341 | 11255 | 194 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101342 | 11256 | 186 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101343 | 11290 | 185 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101344 | 11277 | 193 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101345 | 11121 | 180 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101346 | 11166 | 193 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101347 | 11367 | 185 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101348 | 11393 | 186 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101349 | 11386 | 189 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101350 | 11586 | 178 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101351 | 11290 | 191 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101352 | 11074 | 183 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101353 | 11292 | 194 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101354 | 11322 | 181 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101355 | 11258 | 189 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101356 | 11322 | 183 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101357 | 11447 | 181 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101358 | 11343 | 186 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101359 | 11520 | 196 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101360 | 11134 | 192 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101361 | 11360 | 194 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101362 | 11431 | 195 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101363 | 11277 | 199 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101364 | 11244 | 190 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101365 | 11166 | 199 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101366 | 10979 | 184 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101367 | 11262 | 189 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101368 | 11169 | 188 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101369 | 11341 | 176 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101370 | 11388 | 182 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101371 | 11289 | 181 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101372 | 11402 | 199 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101373 | 11293 | 189 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101374 | 11371 | 186 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101375 | 10932 | 199 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101376 | 11394 | 197 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101377 | 11097 | 195 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101378 | 11326 | 183 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101379 | 11172 | 185 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101380 | 11408 | 185 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101381 | 10975 | 188 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101382 | 11398 | 189 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101383 | 11307 | 193 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101384 | 11585 | 176 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101385 | 11173 | 189 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101386 | 11333 | 191 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101387 | 11168 | 180 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101388 | 11184 | 191 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101389 | 11337 | 194 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101390 | 10941 | 180 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101391 | 11189 | 184 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101392 | 11332 | 185 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101393 | 11183 | 191 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101394 | 11460 | 200 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101395 | 11182 | 183 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101396 | 11462 | 186 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101397 | 11443 | 180 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101398 | 11430 | 181 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101399 | 11545 | 185 | +
09.08.2021 | OOI101-1 | 101400 | 11012 | 197 | +