## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2000
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
10.08.2021 | OOI101-1 | 104702 | 11492 | 182 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104703 | 11308 | 185 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104704 | 11182 | 193 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104705 | 11285 | 187 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104706 | 11195 | 190 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104707 | 11144 | 184 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104708 | 11506 | 198 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104709 | 11262 | 200 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104710 | 11200 | 188 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104711 | 11238 | 187 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104712 | 11065 | 180 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104713 | 11423 | 190 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104714 | 11326 | 191 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104715 | 11508 | 187 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104716 | 11069 | 194 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104717 | 11319 | 188 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104718 | 10957 | 195 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104719 | 11400 | 181 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104720 | 11096 | 178 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104721 | 11091 | 190 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104722 | 11415 | 184 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104723 | 11203 | 182 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104724 | 11250 | 189 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104725 | 11376 | 199 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104726 | 11028 | 185 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104727 | 11211 | 186 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104728 | 11382 | 181 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104729 | 11515 | 200 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104730 | 11336 | 191 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104731 | 11353 | 190 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104732 | 11107 | 189 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104733 | 11268 | 182 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104734 | 11204 | 200 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104735 | 11180 | 187 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104736 | 11233 | 188 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104737 | 11232 | 191 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104738 | 11535 | 188 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104739 | 11439 | 183 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104740 | 11357 | 189 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104741 | 11042 | 200 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104742 | 11236 | 186 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104743 | 11339 | 186 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104744 | 11368 | 197 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104745 | 12091 | 195 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104746 | 11207 | 182 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104747 | 11210 | 196 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104748 | 11106 | 188 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104749 | 11418 | 195 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104750 | 11166 | 181 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104751 | 11182 | 176 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104752 | 11395 | 194 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104753 | 11288 | 196 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104754 | 11327 | 195 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104755 | 11334 | 193 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104756 | 11407 | 181 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104757 | 11132 | 191 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104758 | 11435 | 184 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104759 | 11035 | 177 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104760 | 11184 | 185 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104761 | 11236 | 187 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104762 | 11183 | 193 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104763 | 11182 | 190 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104764 | 11316 | 188 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104765 | 11275 | 179 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104766 | 11375 | 199 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104767 | 11404 | 187 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104768 | 11405 | 182 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104769 | 11286 | 195 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104770 | 11243 | 188 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104771 | 11352 | 197 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104772 | 11373 | 188 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104773 | 11386 | 182 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104774 | 11138 | 185 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104775 | 11302 | 182 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104776 | 11247 | 190 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104777 | 11540 | 197 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104778 | 11196 | 191 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104779 | 11178 | 184 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104780 | 11364 | 182 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104781 | 10898 | 182 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104782 | 11307 | 182 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104783 | 11564 | 200 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104784 | 11146 | 191 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104785 | 11237 | 199 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104786 | 11225 | 196 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104787 | 11380 | 186 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104788 | 11465 | 191 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104789 | 11325 | 200 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104790 | 11458 | 188 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104791 | 10925 | 191 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104792 | 11183 | 196 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104793 | 11428 | 191 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104794 | 11045 | 188 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104795 | 11321 | 197 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104796 | 11269 | 187 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104797 | 11119 | 181 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104798 | 11138 | 194 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104799 | 11157 | 189 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104800 | 11113 | 198 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104801 | 11298 | 187 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104802 | 11304 | 187 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104803 | 11125 | 180 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104804 | 11319 | 199 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104805 | 11104 | 187 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104806 | 11417 | 194 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104807 | 11129 | 176 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104808 | 11374 | 184 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104809 | 11189 | 186 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104810 | 11071 | 199 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104811 | 11225 | 195 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104812 | 11297 | 184 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104813 | 11336 | 182 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104814 | 11119 | 181 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104815 | 11244 | 177 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104816 | 11114 | 173 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104817 | 11360 | 176 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104818 | 11268 | 197 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104819 | 11444 | 181 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104820 | 11156 | 176 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104821 | 11002 | 191 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104822 | 11378 | 182 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104823 | 11172 | 180 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104824 | 11189 | 194 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104825 | 11116 | 189 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104826 | 11239 | 192 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104827 | 11284 | 194 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104828 | 11251 | 184 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104829 | 11190 | 189 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104830 | 11437 | 180 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104831 | 11570 | 189 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104832 | 11491 | 184 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104833 | 11368 | 198 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104834 | 11173 | 181 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104835 | 11248 | 187 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104836 | 11338 | 191 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104837 | 11219 | 194 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104838 | 11098 | 184 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104839 | 11577 | 189 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104840 | 11083 | 194 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104841 | 11188 | 189 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104842 | 11190 | 184 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104843 | 11210 | 179 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104844 | 11344 | 188 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104845 | 11255 | 183 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104846 | 11057 | 188 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104847 | 11245 | 188 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104848 | 11190 | 191 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104849 | 11579 | 192 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104850 | 11363 | 196 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104851 | 11320 | 194 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104852 | 11161 | 182 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104853 | 10969 | 192 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104854 | 11156 | 188 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104855 | 11312 | 188 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104856 | 11225 | 192 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104857 | 11334 | 200 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104858 | 11034 | 200 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104859 | 11251 | 198 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104860 | 11148 | 190 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104861 | 11325 | 194 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104862 | 11073 | 183 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104863 | 11192 | 187 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104864 | 11344 | 177 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104865 | 11212 | 179 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104866 | 11104 | 177 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104867 | 11486 | 196 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104868 | 11273 | 191 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104869 | 11396 | 198 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104870 | 11188 | 182 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104871 | 11155 | 189 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104872 | 11200 | 197 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104873 | 11192 | 183 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104874 | 11146 | 197 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104875 | 11285 | 189 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104876 | 11383 | 196 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104877 | 11329 | 186 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104878 | 11261 | 200 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104879 | 10945 | 188 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104880 | 11254 | 190 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104881 | 10921 | 197 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104882 | 11290 | 191 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104883 | 11194 | 192 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104884 | 11493 | 199 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104885 | 11440 | 181 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104886 | 11311 | 196 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104887 | 11049 | 199 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104888 | 11099 | 194 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104889 | 11206 | 183 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104890 | 11228 | 184 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104891 | 11681 | 180 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104892 | 11310 | 189 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104893 | 11407 | 196 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104894 | 10853 | 200 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104895 | 11245 | 175 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104896 | 11367 | 198 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104897 | 11231 | 183 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104898 | 11419 | 188 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104899 | 11020 | 198 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104900 | 11368 | 178 | +
10.08.2021 | OOI101-1 | 104901 | 11292 | 192 | +