## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2032
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
12.08.2021 | OOD103 | M01 110417 | 11282 | 56 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110418 | 10815 | 38 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110419 | 10876 | 46 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110420 | 10614 | 37 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110421 | 10645 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110422 | 10672 | 39 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110423 | 10717 | 38 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110424 | 10689 | 44 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110425 | 10172 | 40 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110426 | 10789 | 45 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110427 | 10614 | 37 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110428 | 11312 | 39 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110429 | 10831 | 43 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110430 | 10887 | 41 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110431 | 10922 | 55 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110432 | 10690 | 37 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110433 | 11114 | 39 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110434 | 10592 | 37 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110435 | 11032 | 43 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110436 | 11200 | 43 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110437 | 11046 | 45 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110438 | 11013 | 39 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110439 | 10890 | 79 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110440 | 11059 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110441 | 10904 | 40 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110442 | 10977 | 46 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110443 | 10716 | 41 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110444 | 10398 | 39 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110445 | 11150 | 43 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110446 | 10978 | 56 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110447 | 10850 | 41 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110448 | 10808 | 40 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110449 | 10712 | 43 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110450 | 11062 | 55 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110451 | 10868 | 53 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110452 | 10786 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110453 | 11237 | 56 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110454 | 10850 | 50 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110455 | 11006 | 50 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110456 | 10924 | 55 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110457 | 10915 | 66 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110458 | 11165 | 53 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110459 | 10835 | 53 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110460 | 11093 | 49 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110461 | 11246 | 52 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110462 | 10636 | 54 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110463 | 11114 | 48 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110464 | 10960 | 43 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110465 | 10752 | 48 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110466 | 10626 | 48 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110467 | 10643 | 49 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110468 | 11077 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110469 | 11087 | 51 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110470 | 10981 | 42 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110471 | 10612 | 54 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110472 | 10712 | 52 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110473 | 10804 | 56 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110474 | 10632 | 50 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110475 | 10853 | 56 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110476 | 10540 | 60 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110477 | 10597 | 58 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110478 | 11035 | 60 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110479 | 10691 | 69 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110480 | 10916 | 51 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110481 | 10793 | 51 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110482 | 10154 | 55 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110483 | 11011 | 57 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110484 | 10693 | 52 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110485 | 10918 | 54 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110486 | 10915 | 50 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110487 | 10877 | 55 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110488 | 10609 | 57 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110489 | 10927 | 54 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110490 | 10674 | 56 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110491 | 11009 | 57 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110492 | 11037 | 60 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110493 | 10617 | 54 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110494 | 10630 | 49 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110495 | 11269 | 44 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110496 | 11252 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110497 | 11107 | 50 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110498 | 10794 | 53 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110499 | 11054 | 52 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110500 | 10817 | 52 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110501 | 11015 | 55 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110502 | 10954 | 51 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110503 | 10821 | 55 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110504 | 11025 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110505 | 10982 | 63 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110506 | 10809 | 54 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110507 | 10299 | 52 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110508 | 10953 | 50 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110509 | 11171 | 51 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110510 | 10955 | 50 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110511 | 10949 | 50 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110512 | 10937 | 45 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110513 | 11073 | 55 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110514 | 10756 | 49 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110515 | 10799 | 46 | +
12.08.2021 | OOD103 | M01 110516 | 10612 | 52 | +