## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | OST1988
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120601 | 10853 | 62 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120602 | 10797 | 38 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120603 | 10824 | 39 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120604 | 10820 | 38 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120605 | 10942 | 40 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120606 | 10538 | 35 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120607 | 11001 | 40 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120608 | 11060 | 38 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120609 | 10558 | 37 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120610 | 10647 | 37 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120611 | 10581 | 43 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120612 | 10936 | 38 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120613 | 11123 | 40 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120614 | 10642 | 41 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120615 | 10841 | 39 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120616 | 10848 | 38 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120617 | 10706 | 64 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120618 | 10856 | 39 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120619 | 10707 | 38 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120620 | 10794 | 41 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120621 | 10222 | 41 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120622 | 11079 | 37 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120623 | 10898 | 39 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120624 | 10660 | 38 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120625 | 10675 | 42 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120626 | 10840 | 38 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120627 | 10660 | 37 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120628 | 10887 | 41 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120629 | 10751 | 37 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120630 | 10710 | 40 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120631 | 10750 | 58 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120632 | 10552 | 42 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120633 | 10900 | 40 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120634 | 10647 | 41 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120635 | 10667 | 40 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120636 | 10754 | 41 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120637 | 10839 | 42 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120638 | 10768 | 38 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120639 | 11157 | 41 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120640 | 10696 | 41 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120641 | 10952 | 42 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120642 | 10592 | 40 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120643 | 10579 | 43 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120644 | 10784 | 43 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120645 | 10692 | 55 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120646 | 10773 | 42 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120647 | 10782 | 43 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120648 | 10563 | 39 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120649 | 10874 | 39 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120650 | 10766 | 40 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120651 | 10938 | 41 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120652 | 10992 | 42 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120653 | 10234 | 39 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120654 | 10790 | 44 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120655 | 10819 | 41 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120656 | 10897 | 46 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120657 | 10829 | 42 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120658 | 10777 | 41 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120659 | 10782 | 58 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120660 | 10785 | 39 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120661 | 10772 | 44 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120662 | 10888 | 44 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120663 | 10740 | 40 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120664 | 10721 | 40 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120665 | 10538 | 40 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120666 | 10880 | 57 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120667 | 10894 | 61 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120668 | 10776 | 57 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120669 | 10903 | 59 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120670 | 10448 | 60 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120671 | 10875 | 58 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120672 | 10596 | 61 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120673 | 10974 | 57 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120674 | 10856 | 59 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120675 | 10737 | 69 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120676 | 10759 | 54 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120677 | 10857 | 60 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120678 | 10881 | 59 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120679 | 10704 | 62 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120680 | 10831 | 56 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120681 | 10865 | 57 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120682 | 10767 | 61 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120683 | 10859 | 60 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120684 | 10719 | 59 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120685 | 10714 | 52 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120686 | 11030 | 62 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120687 | 10101 | 54 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120688 | 10768 | 52 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120689 | 10748 | 53 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120690 | 11038 | 77 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120691 | 10776 | 56 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120692 | 10713 | 58 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120693 | 10706 | 51 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120694 | 10802 | 57 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120695 | 10760 | 55 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120696 | 10795 | 56 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120697 | 11009 | 58 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120698 | 10910 | 56 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120699 | 10706 | 56 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120700 | 10730 | 56 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120701 | 10295 | 58 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120702 | 10468 | 58 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120703 | 10798 | 55 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120704 | 10745 | 54 | +
11.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120705 | 11008 | 56 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120706 | 10949 | 65 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120707 | 10767 | 49 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120708 | 10640 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120709 | 10750 | 49 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120710 | 10981 | 49 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120711 | 11055 | 46 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120712 | 10482 | 50 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120713 | 10961 | 48 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120714 | 11113 | 50 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120715 | 10833 | 42 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120716 | 10747 | 46 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120717 | 11006 | 42 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120718 | 10836 | 49 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120719 | 10938 | 44 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120720 | 10830 | 42 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120721 | 10495 | 48 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120722 | 10422 | 68 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120723 | 10673 | 50 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120724 | 10817 | 48 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120725 | 10925 | 41 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120726 | 11000 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120727 | 11049 | 48 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120728 | 10992 | 49 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120729 | 11176 | 52 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120730 | 10987 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120731 | 11026 | 44 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120732 | 10722 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120733 | 10720 | 45 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120734 | 10797 | 54 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120735 | 10949 | 40 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120736 | 10362 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120737 | 11024 | 48 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120738 | 10856 | 60 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120739 | 10786 | 48 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120740 | 10869 | 45 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120741 | 10804 | 45 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120742 | 10883 | 46 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120743 | 11009 | 45 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120744 | 10788 | 45 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120745 | 10999 | 46 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120746 | 10914 | 48 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120747 | 10753 | 48 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120748 | 10687 | 54 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120749 | 10730 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120750 | 10390 | 53 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120751 | 10913 | 45 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120752 | 10512 | 51 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120753 | 10958 | 49 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120754 | 10893 | 65 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120755 | 10834 | 46 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120756 | 10558 | 52 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120757 | 10753 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120758 | 11031 | 48 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120759 | 10918 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120760 | 10683 | 44 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120761 | 10582 | 49 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120762 | 10705 | 45 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120763 | 10872 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120764 | 10824 | 49 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120765 | 10854 | 44 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120766 | 10707 | 49 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120767 | 10856 | 40 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120768 | 10649 | 48 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120769 | 10905 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120770 | 10729 | 63 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120771 | 10569 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120772 | 10907 | 45 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120773 | 10994 | 46 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120774 | 10865 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120775 | 10704 | 52 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120776 | 10898 | 46 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120777 | 10883 | 50 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120778 | 10889 | 46 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120779 | 10673 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120780 | 11089 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120781 | 10850 | 48 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120782 | 11086 | 49 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120783 | 10399 | 51 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120784 | 10973 | 64 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120785 | 10705 | 49 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120786 | 10542 | 50 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120787 | 10831 | 47 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120788 | 11090 | 49 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120789 | 10143 | 50 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120790 | 10896 | 54 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120791 | 10844 | 50 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120792 | 10759 | 48 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120793 | 10609 | 50 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120794 | 10884 | 55 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120795 | 10943 | 46 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120796 | 10902 | 48 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120797 | 10869 | 44 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120798 | 11003 | 41 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120799 | 10407 | 53 | +
12.08.2021 | OOD103-APD16 | APD 120800 | 10848 | 62 | +