## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2002
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.08.2021 | OOD103 | M01 110517 | 10628 | 47 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110518 | 10648 | 47 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110519 | 10906 | 44 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110520 | 10988 | 50 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110521 | 10879 | 56 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110522 | 10682 | 53 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110523 | 10837 | 64 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110524 | 10836 | 45 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110525 | 10832 | 48 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110526 | 10818 | 47 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110527 | 11015 | 43 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110528 | 10847 | 50 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110529 | 10909 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110530 | 10815 | 50 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110531 | 10818 | 42 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110532 | 10886 | 43 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110533 | 10797 | 50 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110534 | 10747 | 47 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110535 | 11014 | 58 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110536 | 10913 | 65 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110537 | 10969 | 48 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110538 | 10853 | 44 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110539 | 10734 | 51 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110540 | 11213 | 50 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110541 | 10846 | 42 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110542 | 10797 | 50 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110543 | 10892 | 52 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110544 | 10909 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110545 | 10845 | 45 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110546 | 10711 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110547 | 10960 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110548 | 10793 | 52 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110549 | 10769 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110550 | 10978 | 44 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110551 | 10971 | 43 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110552 | 11075 | 59 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110553 | 10790 | 55 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110554 | 11090 | 57 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110555 | 10865 | 51 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110556 | 10871 | 59 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110557 | 10778 | 54 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110558 | 10636 | 47 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110559 | 10723 | 51 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110560 | 10769 | 51 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110561 | 10964 | 50 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110562 | 10978 | 61 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110563 | 10341 | 53 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110564 | 10766 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110565 | 10688 | 50 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110566 | 11128 | 49 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110567 | 10802 | 48 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110568 | 10813 | 54 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110569 | 10415 | 55 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110570 | 10752 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110571 | 11018 | 42 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110572 | 10780 | 55 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110573 | 10880 | 50 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110574 | 10629 | 100 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110575 | 10730 | 51 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110576 | 11108 | 52 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110577 | 11039 | 51 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110578 | 10192 | 67 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110579 | 10990 | 52 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110580 | 10969 | 41 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110581 | 10824 | 51 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110582 | 10896 | 51 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110583 | 10845 | 47 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110584 | 10326 | 52 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110585 | 11051 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110586 | 11079 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110587 | 10988 | 54 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110588 | 10549 | 49 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110589 | 10731 | 47 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110590 | 10733 | 42 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110591 | 10872 | 44 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110592 | 10570 | 53 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110593 | 10844 | 63 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110594 | 10876 | 48 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110595 | 10624 | 47 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110596 | 10486 | 49 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110597 | 10996 | 48 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110598 | 10820 | 47 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110599 | 10348 | 54 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110600 | 11117 | 48 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110601 | 10928 | 47 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110602 | 10897 | 45 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110603 | 10844 | 53 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110604 | 10566 | 47 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110605 | 10990 | 67 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110606 | 10568 | 47 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110607 | 11061 | 51 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110608 | 10897 | 50 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110609 | 10863 | 53 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110610 | 10762 | 56 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110611 | 10790 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110612 | 11196 | 52 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110613 | 10963 | 48 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110614 | 10890 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110615 | 10667 | 49 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110616 | 10756 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110617 | 11005 | 49 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110618 | 10933 | 54 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110619 | 11034 | 55 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110620 | 11143 | 50 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110621 | 10810 | 59 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110622 | 10939 | 48 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110623 | 10887 | 47 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110624 | 10845 | 47 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110625 | 10798 | 45 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110626 | 10943 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110627 | 10303 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110628 | 10625 | 47 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110629 | 11128 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110630 | 10756 | 50 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110631 | 10630 | 53 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110632 | 10844 | 49 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110633 | 10405 | 63 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110634 | 10499 | 58 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110635 | 10866 | 52 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110636 | 10840 | 66 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110637 | 10851 | 45 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110638 | 10042 | 51 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110639 | 10506 | 43 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110640 | 11149 | 44 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110641 | 10757 | 54 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110642 | 11318 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110643 | 10933 | 49 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110644 | 10805 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110645 | 10722 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110646 | 11025 | 51 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110647 | 10930 | 66 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110648 | 10911 | 50 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110649 | 10871 | 49 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110650 | 10844 | 45 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110651 | 11025 | 48 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110652 | 10760 | 54 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110653 | 10877 | 49 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110654 | 10810 | 43 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110655 | 11214 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110656 | 11101 | 50 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110657 | 10724 | 52 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110658 | 10794 | 45 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110659 | 10906 | 55 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110660 | 10822 | 52 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110661 | 10784 | 48 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110662 | 10972 | 52 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110663 | 10836 | 62 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110664 | 10528 | 51 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110665 | 10743 | 48 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110666 | 11077 | 48 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110667 | 10716 | 48 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110668 | 10642 | 52 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110669 | 11087 | 47 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110670 | 10831 | 48 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110671 | 10802 | 48 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110672 | 10624 | 50 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110673 | 10909 | 58 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110674 | 10348 | 48 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110675 | 11035 | 51 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110676 | 10759 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110677 | 10854 | 50 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110678 | 10648 | 45 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110679 | 10910 | 58 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110680 | 11017 | 43 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110681 | 10489 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110682 | 10541 | 52 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110683 | 10765 | 46 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110684 | 10816 | 69 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110685 | 11055 | 52 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110686 | 10981 | 52 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110687 | 10727 | 49 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110688 | 10880 | 55 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110689 | 11036 | 86 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110690 | 11007 | 49 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110691 | 11344 | 55 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110692 | 10812 | 50 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110693 | 10957 | 50 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110694 | 10657 | 51 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110695 | 10722 | 47 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110696 | 10993 | 58 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110697 | 10930 | 55 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110698 | 11021 | 56 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110699 | 11302 | 54 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110700 | 10948 | 62 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110701 | 10840 | 56 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110702 | 11140 | 59 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110703 | 10771 | 49 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110704 | 10838 | 49 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110705 | 10913 | 54 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110706 | 11001 | 49 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110707 | 11206 | 55 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110708 | 10806 | 56 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110709 | 10856 | 54 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110710 | 11027 | 58 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110711 | 10969 | 66 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110712 | 10884 | 58 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110713 | 10756 | 66 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110714 | 10597 | 64 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110715 | 10718 | 47 | +
13.08.2021 | OOD103 | M01 110716 | 10911 | 50 | +