## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2020
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100051 | 16970 | 66 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100052 | 16823 | 49 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100053 | 16357 | 47 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100054 | 16388 | 51 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100055 | 16603 | 52 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100056 | 15127 | 36 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100057 | 15946 | 34 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100058 | 16212 | 36 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100059 | 17654 | 45 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100060 | 16703 | 42 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100061 | 16221 | 34 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100062 | 16749 | 42 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100063 | 17657 | 56 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100064 | 16068 | 46 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100065 | 16550 | 42 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100066 | 16779 | 51 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100067 | 16006 | 42 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100068 | 15546 | 57 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100069 | 16207 | 48 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100070 | 15979 | 40 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100071 | 16341 | 38 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100072 | 16235 | 37 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100073 | 16287 | 33 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100074 | 16855 | 54 | +
16.08.2021 | OOM101-VIA | V 100075 | 16721 | 56 | +