## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2033
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.08.2021 | OOM202 | V 102601 | 14970 | 65 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102602 | 14850 | 40 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102603 | 14610 | 45 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102604 | 14448 | 47 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102605 | 14802 | 47 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102606 | 14996 | 194 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102607 | 14942 | 190 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102608 | 15271 | 200 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102609 | 14842 | 200 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102610 | 15617 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102611 | 15225 | 200 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102612 | 15253 | 191 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102613 | 15405 | 200 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102614 | 14967 | 200 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102615 | 14909 | 198 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102616 | 14637 | 199 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102617 | 14784 | 198 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102618 | 15577 | 198 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102619 | 15207 | 197 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102620 | 14932 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102621 | 15373 | 199 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102622 | 15489 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102623 | 15012 | 193 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102624 | 15270 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102625 | 14416 | 198 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102626 | 15057 | 193 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102627 | 14706 | 199 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102628 | 15162 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102629 | 15360 | 197 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102630 | 15001 | 192 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102631 | 14952 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102632 | 14701 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102633 | 14949 | 193 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102634 | 15143 | 191 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102635 | 14830 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102636 | 14809 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102637 | 14944 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102638 | 15208 | 193 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102639 | 15063 | 189 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102640 | 15149 | 193 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102641 | 15346 | 191 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102642 | 14775 | 198 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102643 | 14629 | 190 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102644 | 15552 | 198 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102645 | 15048 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102646 | 14845 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102647 | 14550 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102648 | 15493 | 199 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102649 | 15313 | 191 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102650 | 14757 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102651 | 14975 | 197 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102652 | 15127 | 188 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102653 | 15001 | 188 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102654 | 15030 | 188 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102655 | 15246 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102656 | 14893 | 200 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102657 | 15034 | 191 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102658 | 15181 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102659 | 15040 | 192 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102660 | 14836 | 197 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102661 | 15159 | 199 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102662 | 15150 | 198 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102663 | 15088 | 190 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102664 | 14944 | 192 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102665 | 14770 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102666 | 14930 | 200 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102667 | 15319 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102668 | 15352 | 198 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102669 | 15337 | 191 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102670 | 15128 | 189 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102671 | 14981 | 191 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102672 | 14775 | 199 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102673 | 14612 | 191 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102674 | 15219 | 197 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102675 | 14929 | 191 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102676 | 15141 | 200 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102677 | 15139 | 190 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102678 | 15237 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102679 | 15047 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102680 | 15109 | 191 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102681 | 14632 | 189 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102682 | 14525 | 192 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102683 | 14969 | 197 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102684 | 14516 | 199 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102685 | 16000 | 198 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102686 | 15199 | 192 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102687 | 15355 | 193 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102688 | 14659 | 189 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102689 | 14919 | 199 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102690 | 14994 | 192 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102691 | 15119 | 198 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102692 | 15251 | 193 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102693 | 15369 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102694 | 15075 | 192 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102695 | 14993 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102696 | 14692 | 193 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102697 | 14755 | 194 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102698 | 15266 | 200 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102699 | 15243 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102700 | 15193 | 198 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102701 | 14863 | 197 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102702 | 14999 | 197 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102703 | 15091 | 192 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102704 | 14867 | 198 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102705 | 15380 | 200 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102706 | 15215 | 193 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102707 | 15389 | 193 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102708 | 14860 | 199 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102709 | 14749 | 193 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102710 | 15333 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102711 | 15600 | 197 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102712 | 15069 | 200 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102713 | 14952 | 189 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102714 | 15041 | 194 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102715 | 15224 | 197 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102716 | 15221 | 194 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102717 | 14992 | 190 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102718 | 14706 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102719 | 14721 | 194 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102720 | 14797 | 190 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102721 | 14752 | 198 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102722 | 14986 | 189 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102723 | 15790 | 191 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102724 | 15347 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102725 | 15013 | 191 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102726 | 14901 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102727 | 14963 | 186 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102728 | 14887 | 189 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102729 | 15172 | 192 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102730 | 15179 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102731 | 14847 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102732 | 14890 | 190 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102733 | 14730 | 194 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102734 | 14901 | 191 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102735 | 15196 | 190 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102736 | 14765 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102737 | 14660 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102738 | 14898 | 191 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102739 | 15317 | 188 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102740 | 14612 | 192 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102741 | 14952 | 199 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102742 | 14926 | 189 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102743 | 14872 | 192 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102744 | 15369 | 199 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102745 | 14789 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102746 | 14854 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102747 | 14748 | 200 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102748 | 14684 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102749 | 14525 | 200 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102750 | 14695 | 193 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102751 | 14551 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102752 | 14635 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102753 | 14836 | 200 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102754 | 14921 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102755 | 14810 | 190 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102756 | 14530 | 197 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102757 | 14183 | 194 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102758 | 14211 | 200 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102759 | 15498 | 199 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102760 | 15081 | 189 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102761 | 14480 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102762 | 15532 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102763 | 15208 | 194 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102764 | 14519 | 198 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102765 | 15294 | 197 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102766 | 15032 | 199 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102767 | 14612 | 193 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102768 | 14929 | 192 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102769 | 14832 | 190 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102770 | 15433 | 191 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102771 | 14572 | 191 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102772 | 14960 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102773 | 14429 | 190 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102774 | 15286 | 193 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102775 | 15005 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102776 | 15165 | 194 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102777 | 15096 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102778 | 15419 | 197 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102779 | 14777 | 191 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102780 | 14959 | 200 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102781 | 15014 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102782 | 14959 | 192 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102783 | 14874 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102784 | 14749 | 199 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102785 | 14808 | 198 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102786 | 14763 | 199 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102787 | 14513 | 189 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102788 | 14983 | 192 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102789 | 15506 | 198 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102790 | 15022 | 197 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102791 | 14966 | 193 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102792 | 15388 | 193 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102793 | 14670 | 189 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102794 | 15029 | 198 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102795 | 14947 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102796 | 15600 | 191 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102797 | 15423 | 195 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102798 | 15697 | 196 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102799 | 14818 | 190 | +
16.08.2021 | OOM202 | V 102800 | 15292 | 200 | +