## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2002
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115002 | 11124 | 57 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115003 | 10683 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115004 | 11320 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115005 | 12142 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115006 | 11009 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115007 | 11667 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115008 | 10976 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115009 | 11577 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115010 | 11294 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115011 | 11570 | 44 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115012 | 10435 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115013 | 11154 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115014 | 11515 | 44 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115015 | 11451 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115016 | 11287 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115017 | 11309 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115018 | 11431 | 52 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115019 | 11295 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115020 | 11402 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115021 | 11121 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115022 | 11168 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115023 | 11208 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115024 | 11356 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115025 | 11245 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115026 | 11386 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115027 | 11182 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115028 | 11212 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115029 | 11358 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115030 | 11265 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115031 | 11080 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115032 | 11280 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115033 | 10735 | 43 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115034 | 10732 | 60 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115035 | 11280 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115036 | 11225 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115037 | 11345 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115038 | 11292 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115039 | 11073 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115040 | 11244 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115041 | 11278 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115042 | 11145 | 43 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115043 | 11535 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115044 | 11318 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115045 | 10641 | 44 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115046 | 11249 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115047 | 11375 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115048 | 11236 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115049 | 11428 | 50 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115050 | 11094 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115051 | 11298 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115052 | 11162 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115053 | 11379 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115054 | 11152 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115055 | 10535 | 43 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115056 | 11281 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115057 | 11442 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115058 | 11378 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115059 | 11293 | 42 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115060 | 11428 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115061 | 11000 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115062 | 11406 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115063 | 11113 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115064 | 11617 | 56 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115065 | 11448 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115066 | 11406 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115067 | 11217 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115068 | 11190 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115069 | 11215 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115070 | 11261 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115071 | 11208 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115072 | 11495 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115073 | 11160 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115074 | 11015 | 42 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115075 | 11439 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115076 | 11487 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115077 | 10476 | 48 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115078 | 10620 | 65 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115079 | 11015 | 45 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115080 | 11182 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115081 | 11274 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115082 | 11467 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115083 | 11264 | 43 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115084 | 11261 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115085 | 11156 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115086 | 11129 | 44 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115087 | 11059 | 48 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115088 | 10949 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115089 | 11310 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115090 | 11588 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115091 | 10845 | 43 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115092 | 10729 | 61 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115093 | 11303 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115094 | 11465 | 42 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115095 | 10828 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115096 | 11286 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115097 | 10997 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115098 | 11133 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115099 | 11194 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115100 | 11376 | 45 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115101 | 11214 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115102 | 11123 | 42 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115103 | 11445 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115104 | 11369 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115105 | 11298 | 58 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115106 | 11151 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115107 | 11284 | 42 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115108 | 11423 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115109 | 11253 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115110 | 11352 | 45 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115111 | 11539 | 44 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115112 | 11512 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115113 | 11523 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115114 | 11416 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115115 | 11400 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115116 | 11277 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115117 | 11263 | 43 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115118 | 11200 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115119 | 11220 | 49 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115120 | 11460 | 61 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115121 | 11495 | 45 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115122 | 11298 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115123 | 11379 | 45 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115124 | 11228 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115125 | 11344 | 46 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115126 | 11272 | 42 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115127 | 11492 | 44 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115128 | 11329 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115129 | 11184 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115130 | 11549 | 44 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115131 | 11540 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115132 | 11482 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115133 | 11365 | 44 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115134 | 11323 | 42 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115135 | 11291 | 55 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115136 | 11776 | 46 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115137 | 11254 | 44 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115138 | 11210 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115139 | 11456 | 42 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115140 | 11347 | 44 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115141 | 10956 | 44 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115142 | 11464 | 42 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115143 | 11002 | 44 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115144 | 11195 | 42 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115145 | 11098 | 49 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115146 | 11188 | 46 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115147 | 11463 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115148 | 11170 | 60 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115149 | 11245 | 43 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115150 | 11605 | 44 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115151 | 11382 | 43 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115152 | 11217 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115153 | 10352 | 47 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115154 | 11175 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115155 | 11454 | 43 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115156 | 11210 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115157 | 10803 | 47 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115158 | 11261 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115159 | 11315 | 46 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115160 | 11250 | 43 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115161 | 10938 | 47 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115162 | 11298 | 47 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115163 | 11181 | 61 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115164 | 11289 | 43 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115165 | 11206 | 45 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115166 | 11370 | 45 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115167 | 11092 | 42 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115168 | 11263 | 43 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115169 | 11327 | 45 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115170 | 11353 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115171 | 11260 | 43 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115172 | 11277 | 45 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115173 | 11339 | 43 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115174 | 11410 | 64 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115175 | 10603 | 44 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115176 | 11269 | 42 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115177 | 10738 | 48 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115178 | 11034 | 42 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115179 | 11293 | 59 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115180 | 10952 | 44 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115181 | 10420 | 43 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115182 | 11125 | 44 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115183 | 11294 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115184 | 10546 | 46 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115185 | 11477 | 44 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115186 | 11300 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115187 | 11484 | 44 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115188 | 11391 | 45 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115189 | 11307 | 46 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115190 | 11170 | 48 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115191 | 11387 | 48 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115192 | 11132 | 58 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115193 | 10502 | 44 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115194 | 11184 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115195 | 11207 | 45 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115196 | 11179 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115197 | 11045 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115198 | 11136 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115199 | 11320 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115200 | 10933 | 43 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115201 | 10791 | 43 | +