## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2032
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114802 | 11385 | 53 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114803 | 11475 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114804 | 11213 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114805 | 10608 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114806 | 11232 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114807 | 11370 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114808 | 11025 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114809 | 11338 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114810 | 10938 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114811 | 10931 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114812 | 11459 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114813 | 11320 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114814 | 11113 | 29 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114815 | 11367 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114816 | 11237 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114817 | 11296 | 52 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114818 | 11183 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114819 | 11313 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114820 | 11240 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114821 | 11309 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114822 | 11068 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114823 | 11290 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114824 | 11356 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114825 | 11313 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114826 | 11429 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114827 | 11242 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114828 | 11168 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114829 | 11052 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114830 | 11088 | 48 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114831 | 10478 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114832 | 10754 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114833 | 11343 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114834 | 11173 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114835 | 11209 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114836 | 11198 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114837 | 10994 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114838 | 11613 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114839 | 11279 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114840 | 10820 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114841 | 11077 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114842 | 11187 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114843 | 11435 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114844 | 11328 | 47 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114845 | 11179 | 42 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114846 | 11321 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114847 | 11264 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114848 | 10995 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114849 | 11234 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114850 | 11206 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114851 | 11033 | 28 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114852 | 10646 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114853 | 10524 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114854 | 11309 | 27 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114855 | 10989 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114856 | 11301 | 27 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114857 | 11357 | 29 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114858 | 11204 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114859 | 11397 | 48 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114860 | 10742 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114861 | 11291 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114862 | 11384 | 27 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114863 | 11216 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114864 | 11628 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114865 | 11050 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114866 | 10988 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114867 | 11408 | 28 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114868 | 11254 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114869 | 11325 | 29 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114870 | 11293 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114871 | 11309 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114872 | 10956 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114873 | 11052 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114874 | 11193 | 49 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114875 | 11280 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114876 | 11300 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114877 | 11350 | 28 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114878 | 11318 | 29 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114879 | 11179 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114880 | 11193 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114881 | 10920 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114882 | 11094 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114883 | 11522 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114884 | 11180 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114885 | 11166 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114886 | 10480 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114887 | 11260 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114888 | 10823 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114889 | 11362 | 49 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114890 | 10585 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114891 | 11414 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114892 | 11411 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114893 | 11000 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114894 | 11330 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114895 | 11090 | 29 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114896 | 11423 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114897 | 11190 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114898 | 11244 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114899 | 11144 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114900 | 11211 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114901 | 11327 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114902 | 11393 | 49 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114903 | 11312 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114904 | 10793 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114905 | 11161 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114906 | 11085 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114907 | 10004 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114908 | 11416 | 45 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114909 | 10363 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114910 | 11172 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114911 | 11245 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114912 | 11212 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114913 | 10887 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114914 | 11276 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114915 | 11446 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114916 | 11361 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114917 | 11275 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114918 | 11226 | 51 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114919 | 10929 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114920 | 10755 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114921 | 11523 | 29 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114922 | 11464 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114923 | 11406 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114924 | 11331 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114925 | 11236 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114926 | 10975 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114927 | 11541 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114928 | 11153 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114929 | 11422 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114930 | 11326 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114931 | 11348 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114932 | 10809 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114933 | 11399 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114934 | 11282 | 48 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114935 | 11304 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114936 | 11305 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114937 | 11290 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114938 | 11251 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114939 | 10994 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114940 | 11490 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114941 | 11272 | 29 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114942 | 11294 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114943 | 11360 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114944 | 11319 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114945 | 11003 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114946 | 10946 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114947 | 10946 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114948 | 10757 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114949 | 11089 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114950 | 11189 | 49 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114951 | 11351 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114952 | 10956 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114953 | 11166 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114954 | 11132 | 29 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114955 | 11331 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114956 | 11296 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114957 | 11197 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114958 | 11140 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114959 | 11361 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114960 | 11094 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114961 | 11108 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114962 | 11316 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114963 | 11141 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114964 | 11515 | 52 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114965 | 11418 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114966 | 11147 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114967 | 11379 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114968 | 11125 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114969 | 11517 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114970 | 11257 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114971 | 11179 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114972 | 11510 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114973 | 11476 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114974 | 10955 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114975 | 11507 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114976 | 11527 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114977 | 11431 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114978 | 11269 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114979 | 11045 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114980 | 11279 | 56 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114981 | 11485 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114982 | 11003 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114983 | 11187 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114984 | 11039 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114985 | 11450 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114986 | 11017 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114987 | 11360 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114988 | 10755 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114989 | 11444 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114990 | 11470 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114991 | 11374 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114992 | 11424 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114993 | 10852 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114994 | 11414 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114995 | 11366 | 55 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114996 | 11350 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114997 | 11266 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114998 | 10356 | 42 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 114999 | 11257 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115000 | 11416 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-1V | S01 115001 | 11323 | 35 | +