## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2001
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133212 | 11306 | 14 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133213 | 11695 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133214 | 11194 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133215 | 11305 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133216 | 11166 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133217 | 11607 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133218 | 11252 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133219 | 11346 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133220 | 11431 | 24 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133221 | 11407 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133222 | 11532 | 26 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133223 | 11280 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133224 | 11459 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133225 | 11433 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133226 | 10810 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133227 | 11885 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133228 | 11504 | 10 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133229 | 11835 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133230 | 11426 | 27 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133231 | 11706 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133232 | 11462 | 26 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133233 | 11518 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133234 | 11181 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133235 | 11271 | 27 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133236 | 11526 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133237 | 11858 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133238 | 11656 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133239 | 11369 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133240 | 11524 | 35 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133241 | 11464 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133242 | 11673 | 36 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133243 | 11705 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133244 | 11671 | 16 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133245 | 11603 | 35 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133246 | 11475 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133247 | 11589 | 36 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133248 | 11359 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133249 | 11792 | 35 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133250 | 10805 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133251 | 11564 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133252 | 11599 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133253 | 11433 | 35 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133254 | 11438 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133255 | 11653 | 33 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133256 | 11532 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133257 | 11496 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133258 | 11415 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133259 | 11445 | 23 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133260 | 11761 | 33 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133261 | 11620 | 33 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133262 | 11687 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133263 | 11630 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133264 | 11590 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133265 | 11478 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133266 | 11509 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133267 | 11678 | 33 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133268 | 11543 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133269 | 11743 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133270 | 10531 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133271 | 11508 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133272 | 11074 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133273 | 11445 | 33 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133274 | 11656 | 35 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133275 | 11314 | 15 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133276 | 11646 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133277 | 11312 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133278 | 11668 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133279 | 11661 | 27 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133280 | 11617 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133281 | 11404 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133282 | 11497 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133283 | 11349 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133284 | 11632 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133285 | 11573 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133286 | 11589 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133287 | 11621 | 27 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133288 | 11391 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133289 | 11386 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133290 | 11625 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133291 | 11085 | 19 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133292 | 11328 | 33 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133293 | 11479 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133294 | 11327 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133295 | 11458 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133296 | 12174 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133297 | 11521 | 26 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133298 | 11399 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133299 | 11673 | 26 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133300 | 11538 | 25 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133301 | 11297 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133302 | 11553 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133303 | 11441 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133304 | 11492 | 33 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133305 | 11581 | 33 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133306 | 11068 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133307 | 11636 | 9 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133308 | 10879 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133309 | 11301 | 24 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133310 | 11375 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133311 | 11454 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133312 | 11468 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133313 | 11427 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133314 | 11499 | 27 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133315 | 11023 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133316 | 11495 | 24 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133317 | 11379 | 26 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133318 | 11356 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133319 | 11412 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133320 | 11463 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133321 | 11414 | 27 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133322 | 11561 | 25 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133323 | 11431 | 11 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133324 | 11559 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133325 | 11261 | 25 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133326 | 11456 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133327 | 11193 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133328 | 11463 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133329 | 11407 | 24 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133330 | 11643 | 27 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133331 | 11619 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133332 | 11571 | 26 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133333 | 11725 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133334 | 11545 | 33 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133335 | 11611 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133336 | 11457 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133337 | 11446 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133338 | 11531 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133339 | 11310 | 11 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133340 | 11519 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133341 | 10198 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133342 | 11575 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133343 | 11653 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133344 | 11568 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133345 | 11261 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133346 | 11447 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133347 | 11556 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133348 | 11800 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133349 | 11640 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133350 | 11267 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133351 | 11503 | 27 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133352 | 11526 | 35 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133353 | 10963 | 33 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133354 | 11598 | 12 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133355 | 11787 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133356 | 11740 | 27 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133357 | 11494 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133358 | 11511 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133359 | 11384 | 33 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133360 | 11587 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133361 | 11494 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133362 | 11412 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133363 | 11123 | 36 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133364 | 11539 | 33 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133365 | 11598 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133366 | 11519 | 33 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133367 | 11381 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133368 | 11552 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133369 | 11538 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133370 | 11456 | 16 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133371 | 10515 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133372 | 11470 | 25 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133373 | 11659 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133374 | 11573 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133375 | 11540 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133376 | 11538 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133377 | 11483 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133378 | 11334 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133379 | 11411 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133380 | 10997 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133381 | 11310 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133382 | 11302 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133383 | 11295 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133384 | 11446 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133385 | 11310 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133386 | 11513 | 16 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133387 | 11233 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133388 | 11619 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133389 | 11672 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133390 | 11334 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133391 | 11577 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133392 | 11126 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133393 | 11718 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133394 | 11544 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133395 | 11562 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133396 | 11121 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133397 | 11531 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133398 | 11387 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133399 | 11391 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133400 | 11180 | 35 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133401 | 11533 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133402 | 10944 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133403 | 10771 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133404 | 11564 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133405 | 10917 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133406 | 11619 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133407 | 11412 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133408 | 11412 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133409 | 11307 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133410 | 11469 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133411 | 11482 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133412 | 11134 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133413 | 11360 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133414 | 11588 | 11 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133415 | 11277 | 30 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133416 | 11575 | 28 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133417 | 11599 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133418 | 11581 | 32 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133419 | 11436 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133420 | 11699 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133421 | 11445 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133422 | 11606 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133423 | 11450 | 31 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133424 | 11640 | 29 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133425 | 11475 | 44 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133426 | 11322 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133427 | 11589 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133428 | 11748 | 36 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133429 | 11476 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133430 | 11479 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133431 | 11413 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133432 | 11566 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133433 | 11489 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133434 | 11570 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133435 | 11604 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133436 | 11471 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133437 | 11822 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133438 | 11663 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133439 | 11510 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133440 | 11750 | 43 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133441 | 11609 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133442 | 11560 | 35 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133443 | 11614 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133444 | 11614 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133445 | 11590 | 23 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133446 | 11761 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133447 | 11539 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133448 | 11693 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133449 | 11625 | 48 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133450 | 11418 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133451 | 11590 | 35 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133452 | 11468 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133453 | 11554 | 46 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133454 | 11617 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133455 | 11839 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133456 | 11344 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133457 | 11749 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133458 | 11571 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133459 | 11435 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133460 | 11647 | 35 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133461 | 11723 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133462 | 11216 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133463 | 11743 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133464 | 11489 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133465 | 11574 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133466 | 11487 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133467 | 10662 | 43 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133468 | 11419 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133469 | 11674 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133470 | 11584 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133471 | 11661 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133472 | 11450 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133473 | 11401 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133474 | 11665 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133475 | 11523 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133476 | 11595 | 25 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133477 | 11684 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133478 | 11743 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133479 | 11480 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133480 | 11612 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133481 | 11408 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133482 | 11569 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133483 | 11727 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133484 | 11529 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133485 | 11319 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133486 | 11658 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133487 | 11315 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133488 | 11548 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133489 | 11399 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133490 | 11558 | 44 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133491 | 11425 | 43 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133492 | 11719 | 23 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133493 | 11796 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133494 | 11753 | 35 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133495 | 11551 | 45 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133496 | 11681 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133497 | 11489 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133498 | 11676 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133499 | 11609 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133500 | 11679 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133501 | 11358 | 44 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133502 | 11657 | 43 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133503 | 10978 | 44 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133504 | 11383 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133505 | 11218 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133506 | 11436 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133507 | 11163 | 25 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133508 | 11659 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133509 | 11724 | 35 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133510 | 11403 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133511 | 11476 | 48 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133512 | 11468 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133513 | 11549 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133514 | 11741 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133515 | 11568 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133516 | 11739 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133517 | 11583 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133518 | 11492 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133519 | 11627 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133520 | 11321 | 35 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133521 | 10764 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133522 | 11418 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133523 | 11547 | 22 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133524 | 11729 | 36 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133525 | 11528 | 35 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133526 | 11591 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133527 | 11717 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133528 | 11302 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133529 | 11585 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133530 | 11681 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133531 | 11341 | 43 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133532 | 11476 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133533 | 11400 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133534 | 11318 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133535 | 11661 | 44 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133536 | 11621 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133537 | 11440 | 36 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133538 | 11470 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133539 | 11719 | 22 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133540 | 11674 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133541 | 11578 | 27 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133542 | 11389 | 33 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133543 | 11651 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133544 | 11409 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133545 | 11403 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133546 | 11528 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133547 | 11278 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133548 | 11157 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133549 | 11645 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133550 | 10832 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133551 | 11094 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133552 | 11472 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133553 | 11690 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133554 | 11712 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133555 | 11610 | 21 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133556 | 11467 | 43 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133557 | 11723 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133558 | 11698 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133559 | 11688 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133560 | 11616 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133561 | 11612 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133562 | 11548 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133563 | 11318 | 43 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133564 | 11798 | 33 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133565 | 10714 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133566 | 11674 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133567 | 11645 | 45 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133568 | 11464 | 43 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133569 | 11150 | 43 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133570 | 11533 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133571 | 11603 | 22 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133572 | 11540 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133573 | 11495 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133574 | 11703 | 36 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133575 | 11362 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133576 | 11221 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133577 | 11557 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133578 | 11636 | 43 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133579 | 11460 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133580 | 11532 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133581 | 11325 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133582 | 11631 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133583 | 11644 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133584 | 11524 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133585 | 11510 | 36 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133586 | 11599 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133587 | 11390 | 26 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133588 | 11610 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133589 | 11730 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133590 | 11243 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133591 | 11612 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133592 | 11454 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133593 | 11569 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133594 | 11628 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133595 | 11464 | 43 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133596 | 10961 | 43 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133597 | 11409 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133598 | 11564 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133599 | 10470 | 44 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133600 | 11517 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133601 | 10831 | 43 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133602 | 11558 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133603 | 11512 | 25 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133604 | 11536 | 36 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133605 | 11676 | 35 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133606 | 11704 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133607 | 11489 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133608 | 11487 | 35 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133609 | 11481 | 36 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133610 | 11594 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133611 | 11458 | 35 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133612 | 11574 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133613 | 10917 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133614 | 11566 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133615 | 11518 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133616 | 11630 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133617 | 11496 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133618 | 11327 | 34 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133619 | 11643 | 25 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133620 | 11466 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133621 | 11450 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133622 | 11274 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133623 | 11542 | 46 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133624 | 11204 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133625 | 11616 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133626 | 11523 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133627 | 11698 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133628 | 11519 | 44 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133629 | 11638 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133630 | 11518 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133631 | 10990 | 43 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133632 | 11338 | 43 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133633 | 10894 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133634 | 10821 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133635 | 11606 | 21 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133636 | 11647 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133637 | 11507 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133638 | 11377 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133639 | 11692 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133640 | 11486 | -21 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133641 | 11393 | 44 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133642 | 11460 | 36 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133643 | 11617 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133644 | 11537 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133645 | 11338 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133646 | 11237 | 49 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133647 | 11551 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133648 | 11247 | 46 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133649 | 11686 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133650 | 11667 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133651 | 11533 | 27 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133652 | 11468 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133653 | 11318 | 35 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133654 | 11419 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133655 | 11376 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133656 | 11420 | 44 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133657 | 11525 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133658 | 11315 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133659 | 11438 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133660 | 11353 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133661 | 11302 | 36 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133662 | 11507 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133663 | 11474 | 43 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133664 | 10748 | 43 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133665 | 11528 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133666 | 11447 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133667 | 11543 | 21 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133668 | 11600 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133669 | 11684 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133670 | 10810 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133671 | 10867 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133672 | 11603 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133673 | 10605 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133674 | 11423 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133675 | 11524 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133676 | 11606 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133677 | 11186 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133678 | 11395 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133679 | 11704 | 36 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133680 | 11606 | 42 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133681 | 11507 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133682 | 11452 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133683 | 10788 | 27 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133684 | 11505 | 38 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133685 | 11777 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133686 | 11213 | 47 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133687 | 11257 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133688 | 11400 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133689 | 11608 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133690 | 11523 | 44 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133691 | 11598 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133692 | 11452 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133693 | 11446 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133694 | 11303 | 43 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133695 | 11250 | 43 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133696 | 11606 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133697 | 11573 | 36 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133698 | 10669 | 46 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133699 | 11456 | 23 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133700 | 11618 | 36 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133701 | 11370 | 37 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133702 | 11611 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133703 | 10823 | 41 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133704 | 11193 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133705 | 11390 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133706 | 11429 | 36 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133707 | 11640 | 39 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133708 | 11605 | 43 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133709 | 11618 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133710 | 11490 | 52 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133711 | 11552 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133712 | 11545 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133713 | 11199 | 40 | +
17.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133714 | 11587 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133715 | 11560 | 20 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133716 | 11364 | 38 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133717 | 11225 | 41 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133718 | 11332 | 40 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133719 | 11301 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133720 | 11356 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133721 | 11399 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133722 | 11374 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133723 | 11335 | 39 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133724 | 11569 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133725 | 11505 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133726 | 11603 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133727 | 11526 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133728 | 11466 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133729 | 11069 | 19 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133730 | 11656 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133731 | 11499 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133732 | 11716 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133733 | 11480 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133734 | 11381 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133735 | 11201 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133736 | 11367 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133737 | 11584 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133738 | 11407 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133739 | 11588 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133740 | 11395 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133741 | 11370 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133742 | 11711 | 29 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133743 | 11564 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133744 | 11361 | 16 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133745 | 11517 | 26 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133746 | 11453 | 28 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133747 | 11487 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133748 | 11231 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133749 | 11220 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133750 | 11494 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133751 | 11578 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133752 | 11573 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133753 | 10684 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133754 | 11345 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133755 | 11594 | 29 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133756 | 11463 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133757 | 11354 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133758 | 11778 | 15 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133759 | 11259 | 29 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133760 | 11539 | 29 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133761 | 10484 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133762 | 11554 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133763 | 11280 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133764 | 11039 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133765 | 10685 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133766 | 11572 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133767 | 11372 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133768 | 11598 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133769 | 11541 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133770 | 11698 | 29 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133771 | 11564 | 18 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133772 | 11284 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133773 | 11620 | 29 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133774 | 11424 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133775 | 11444 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133776 | 11492 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133777 | 11561 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133778 | 11040 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133779 | 11597 | 29 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133780 | 11296 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133781 | 11786 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133782 | 11560 | 29 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133783 | 11649 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133784 | 11351 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133785 | 11333 | 37 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133786 | 11607 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133787 | 11601 | 17 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133788 | 11638 | 27 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133789 | 11344 | 27 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133790 | 11324 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133791 | 10907 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133792 | 11722 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133793 | 11400 | 28 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133794 | 11648 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133795 | 10750 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133796 | 11420 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133797 | 11531 | 34 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133798 | 11481 | 35 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133799 | 10518 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133800 | 11342 | 36 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133801 | 11528 | 14 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133802 | 11732 | 29 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133803 | 11537 | 26 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133804 | 11347 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133805 | 11531 | 28 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133806 | 11309 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133807 | 11408 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133808 | 11531 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133809 | 11602 | 28 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133810 | 11566 | 31 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133811 | 11439 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133812 | 11516 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133813 | 11361 | 33 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133814 | 11326 | 32 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133815 | 11638 | 30 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133816 | 11362 | 12 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133817 | 11612 | 29 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133818 | 11450 | 26 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133819 | 11348 | 28 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133820 | 11429 | 28 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133821 | 11552 | 24 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133822 | 11451 | 26 | +
18.08.2021 | OOD103-2V | JJ 133823 | 11981 | 30 | +