## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2047
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100526 | 11303 | 98 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100527 | 11643 | 98 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100528 | 11195 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100529 | 10953 | 98 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100530 | 11305 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100531 | 11710 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100532 | 11352 | 98 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100533 | 11507 | 95 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100534 | 11403 | 96 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100535 | 11279 | 98 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100536 | 11242 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100537 | 11392 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100538 | 11421 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100539 | 11242 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100540 | 11243 | 64 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100541 | 11387 | 57 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100542 | 11208 | 50 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100543 | 11508 | 53 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100544 | 11485 | 57 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100545 | 11447 | 64 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100546 | 11438 | 55 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100547 | 11404 | 61 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100548 | 11392 | 61 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100549 | 11287 | 66 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100550 | 11038 | 61 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100551 | 11201 | 52 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100552 | 11409 | 57 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100553 | 11303 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100554 | 11338 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100555 | 11456 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100556 | 11385 | 98 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100557 | 11450 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100558 | 11379 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100559 | 11426 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100560 | 11490 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100561 | 11376 | 98 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100562 | 10897 | 97 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100563 | 11222 | 97 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100564 | 11199 | 97 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100565 | 11447 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100566 | 11300 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100567 | 11766 | 97 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100568 | 11508 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100569 | 11404 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100570 | 11189 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100571 | 11091 | 96 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100572 | 11426 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100573 | 11301 | 98 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100574 | 11401 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100575 | 11568 | 98 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100576 | 11194 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100577 | 11355 | 96 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100578 | 11212 | 98 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100579 | 11156 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100580 | 11246 | 98 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100581 | 11304 | 98 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100582 | 11409 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100583 | 11318 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100584 | 11439 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100585 | 11164 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100586 | 11250 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100587 | 11088 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100588 | 11465 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100589 | 11403 | 98 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100590 | 11244 | 98 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100591 | 10979 | 97 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100592 | 11416 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100593 | 11351 | 97 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100594 | 11425 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100595 | 11127 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100596 | 11161 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100597 | 11158 | 96 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100598 | 11319 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100599 | 11197 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100600 | 11274 | 97 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100601 | 11348 | 98 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100602 | 11286 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100603 | 11183 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100604 | 11479 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100605 | 11548 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100606 | 11562 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100607 | 11197 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100608 | 11675 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100609 | 11427 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100610 | 11547 | 98 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100611 | 11741 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100612 | 10938 | 97 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100613 | 11707 | 98 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100614 | 11043 | 98 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100615 | 11547 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100616 | 11246 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100617 | 11613 | 98 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100618 | 11194 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100619 | 11240 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100620 | 11535 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100621 | 11516 | 100 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100622 | 10806 | 97 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100623 | 11321 | 99 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100624 | 11387 | 97 | +
23.08.2021 | OOM103-1 | V 100625 | 11534 | 99 | +