## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2047
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100526 | 10621 | 37 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100527 | 9893 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100528 | 9860 | 44 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100529 | 9780 | 37 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100530 | 9727 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100531 | 9877 | 38 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100532 | 10072 | 45 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100533 | 9883 | 40 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100534 | 10001 | 46 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100535 | 10120 | 44 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100536 | 9930 | 44 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100537 | 9968 | 39 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100538 | 9853 | 38 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100539 | 9845 | 37 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100540 | 10618 | 37 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100541 | 9747 | 39 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100542 | 9937 | 46 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100543 | 9510 | 46 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100544 | 9610 | 39 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100545 | 9799 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100546 | 9991 | 37 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100547 | 9844 | 39 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100548 | 9676 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100549 | 10017 | 44 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100550 | 9829 | 40 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100551 | 9685 | 40 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100552 | 9955 | 45 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100553 | 10596 | 36 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100554 | 9817 | 39 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100555 | 9783 | 35 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100556 | 9980 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100557 | 9924 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100558 | 9939 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100559 | 9763 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100560 | 9813 | 42 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100561 | 9771 | 38 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100562 | 9662 | 43 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100563 | 9735 | 36 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100564 | 9890 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100565 | 9842 | 38 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100566 | 9744 | 34 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100567 | 10054 | 39 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100568 | 9868 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100569 | 9780 | 42 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100570 | 9730 | 38 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100571 | 9733 | 38 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100572 | 9755 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100573 | 9624 | 39 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100574 | 10194 | 39 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100575 | 10014 | 36 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100576 | 9995 | 35 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100577 | 10001 | 45 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100578 | 9894 | 40 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100579 | 9677 | 39 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100580 | 9754 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100581 | 9729 | 39 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100582 | 9971 | 42 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100583 | 9942 | 40 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100584 | 10019 | 39 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100585 | 9677 | 38 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100586 | 9757 | 40 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100587 | 9875 | 36 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100588 | 9700 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100589 | 9705 | 39 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100590 | 10010 | 34 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100591 | 9879 | 38 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100592 | 9852 | 42 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100593 | 9927 | 39 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100594 | 9811 | 40 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100595 | 9770 | 39 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100596 | 9872 | 39 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100597 | 10772 | 46 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100598 | 9714 | 45 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100599 | 9973 | 37 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100600 | 9872 | 37 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100601 | 9943 | 37 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100602 | 9736 | 35 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100603 | 9863 | 37 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100604 | 9670 | 40 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100605 | 9904 | 36 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100606 | 9626 | 37 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100607 | 9764 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100608 | 9565 | 38 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100609 | 9736 | 42 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100610 | 9930 | 38 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100611 | 9919 | 43 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100612 | 10110 | 39 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100613 | 9847 | 40 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100614 | 9679 | 40 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100615 | 9961 | 42 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100616 | 9900 | 36 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100617 | 9975 | 36 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100618 | 9804 | 36 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100619 | 9765 | 43 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100620 | 10101 | 46 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100621 | 9960 | 38 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100622 | 9726 | 38 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100623 | 9717 | 42 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100624 | 10053 | 36 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V2 | V 100625 | 10032 | 50 | +