## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2047
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100251 | 10990 | 44 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100252 | 11161 | 46 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100253 | 11014 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100254 | 11158 | 38 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100255 | 11154 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100256 | 11475 | 42 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100257 | 11214 | 44 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100258 | 11409 | 39 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100259 | 11199 | 43 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100260 | 11237 | 42 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100261 | 11017 | 40 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100262 | 11228 | 38 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100263 | 11340 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100264 | 11082 | 45 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100265 | 11046 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100266 | 11335 | 45 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100267 | 11101 | 45 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100268 | 11216 | 45 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100269 | 11204 | 48 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100270 | 11224 | 40 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100271 | 11063 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100272 | 11274 | 42 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100273 | 11133 | 43 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100274 | 11211 | 42 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100275 | 11329 | 47 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100276 | 11261 | 48 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100277 | 11234 | 44 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100278 | 10959 | 46 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100279 | 10945 | 40 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100280 | 11442 | 46 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100281 | 11267 | 40 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100282 | 11020 | 47 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100283 | 11323 | 45 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100284 | 11342 | 48 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100285 | 11117 | 40 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100286 | 11250 | 53 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100287 | 11304 | 43 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100288 | 11215 | 44 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100289 | 10976 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100290 | 11171 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100291 | 11327 | 39 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100292 | 11148 | 41 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100293 | 11128 | 42 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100294 | 11268 | 42 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100295 | 11354 | 43 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100296 | 11115 | 45 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100297 | 11240 | 39 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100298 | 11209 | 42 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100299 | 11279 | 45 | +
24.08.2021 | OOA101-1 V | V 100300 | 11609 | 52 | +