## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2012
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.08.2021 | OOM103 | V 117251 | 11134 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117252 | 11081 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117253 | 10908 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117254 | 10796 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117255 | 11595 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117256 | 10960 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117257 | 11088 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117258 | 11199 | 95 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117259 | 11159 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117260 | 11296 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117261 | 10993 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117262 | 10908 | 96 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117263 | 11057 | 95 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117264 | 11066 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117265 | 10626 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117266 | 10893 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117267 | 10933 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117268 | 10928 | 96 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117269 | 10858 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117270 | 10960 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117271 | 10742 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117272 | 10996 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117273 | 10686 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117274 | 10863 | 95 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117275 | 11041 | 96 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117276 | 10781 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117277 | 10913 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117278 | 10939 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117279 | 10843 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117280 | 11029 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117281 | 10645 | 96 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117282 | 11181 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117283 | 10909 | 96 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117284 | 10838 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117285 | 10934 | 96 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117286 | 11778 | 94 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117287 | 11596 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117288 | 10619 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117289 | 10686 | 96 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117290 | 11029 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117291 | 10943 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117292 | 10876 | 94 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117293 | 11224 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117294 | 11385 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117295 | 10847 | 94 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117296 | 10982 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117297 | 11019 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117298 | 10869 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117299 | 10712 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117300 | 10826 | 96 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117301 | 11018 | 95 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117302 | 10943 | 94 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117303 | 10947 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117304 | 11063 | 96 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117305 | 11208 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117306 | 10979 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117307 | 10940 | 96 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117308 | 11346 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117309 | 11048 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117310 | 10833 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117311 | 11176 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117312 | 11002 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117313 | 11267 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117314 | 11379 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117315 | 11753 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117316 | 11150 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117317 | 11049 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117318 | 11412 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117319 | 11111 | 56 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117320 | 10992 | 40 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117321 | 11150 | 47 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117322 | 11389 | 41 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117323 | 11438 | 42 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117324 | 11026 | 41 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117325 | 11310 | 47 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117326 | 11503 | 40 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117327 | 10832 | 43 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117328 | 11102 | 44 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117329 | 11077 | 45 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117330 | 11056 | 42 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117331 | 11319 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117332 | 11244 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117333 | 11439 | 93 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117334 | 11186 | 96 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117335 | 11281 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117336 | 11066 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117337 | 11040 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117338 | 11488 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117339 | 10961 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117340 | 11403 | 96 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117341 | 11577 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117342 | 11175 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117343 | 11149 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117344 | 11143 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117345 | 11209 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117346 | 11455 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117347 | 11270 | 89 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117348 | 11669 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117349 | 11234 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117350 | 11211 | 96 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117351 | 10935 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117352 | 11115 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117353 | 10986 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117354 | 11609 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117355 | 11770 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117356 | 11145 | 95 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117357 | 11171 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117358 | 11140 | 92 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117359 | 11053 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117360 | 11338 | 94 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117361 | 11226 | 94 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117362 | 11188 | 88 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117363 | 11663 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117364 | 11151 | 96 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117365 | 11302 | 92 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117366 | 11577 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117367 | 11127 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117368 | 11274 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117369 | 11314 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117370 | 11161 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117371 | 11170 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117372 | 11226 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117373 | 11770 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117374 | 11086 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117375 | 11241 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117376 | 11409 | 95 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117377 | 11057 | 92 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117378 | 11468 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117379 | 11287 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117380 | 11135 | 90 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117381 | 11394 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117382 | 11541 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117383 | 11490 | 92 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117384 | 11300 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117385 | 11390 | 84 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117386 | 11296 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117387 | 11328 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117388 | 11420 | 95 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117389 | 11644 | 92 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117390 | 11980 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117391 | 11519 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117392 | 11486 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117393 | 11178 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117394 | 11383 | 96 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117395 | 11106 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117396 | 11210 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117397 | 11571 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117398 | 11216 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117399 | 11295 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117400 | 11150 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117401 | 11088 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117402 | 11317 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117403 | 11107 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117404 | 11096 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117405 | 10897 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117406 | 11014 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117407 | 11394 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117408 | 11444 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117409 | 11227 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117410 | 11510 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117411 | 10989 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117412 | 11522 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117413 | 11244 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117414 | 11429 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117415 | 11164 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117416 | 11202 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117417 | 11164 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117418 | 11243 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117419 | 11172 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117420 | 11311 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117421 | 11289 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117422 | 11383 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117423 | 11470 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117424 | 11343 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117425 | 11441 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117426 | 11317 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117427 | 11468 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117428 | 10949 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117429 | 11124 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117430 | 11329 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117431 | 10973 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117432 | 11661 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117433 | 11284 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117434 | 11181 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117435 | 11436 | 97 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117436 | 11328 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117437 | 11160 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117438 | 11289 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117439 | 11696 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117440 | 11104 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117441 | 11313 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117442 | 11657 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117443 | 11347 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117444 | 11440 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117445 | 11540 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117446 | 11478 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117447 | 11364 | 98 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117448 | 11554 | 99 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117449 | 11271 | 100 | +
24.08.2021 | OOM103 | V 117450 | 11494 | 100 | +