## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2046
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.08.2021 | OOD103 | SR 100211 | 10896 | 31 | +
20.08.2021 | OOD103 | SR 100212 | 10814 | 37 | +
20.08.2021 | OOD103 | SR 100213 | 10870 | 28 | +
20.08.2021 | OOD103 | SR 100214 | 10841 | 28 | +
20.08.2021 | OOD103 | SR 100215 | 11483 | 28 | +
20.08.2021 | OOD103 | SR 100216 | 10847 | 28 | +
20.08.2021 | OOD103 | SR 100217 | 10994 | 37 | +
20.08.2021 | OOD103 | SR 100218 | 10814 | 33 | +
20.08.2021 | OOD103 | SR 100219 | 10883 | 33 | +
20.08.2021 | OOD103 | SR 100220 | 10904 | 27 | +
20.08.2021 | OOD103 | SR 100221 | 10731 | 29 | +
20.08.2021 | OOD103 | SR 100222 | 11003 | 25 | +
20.08.2021 | OOD103 | SR 100223 | 10998 | 29 | +
20.08.2021 | OOD103 | SR 100224 | 10817 | 29 | +
20.08.2021 | OOD103 | SR 100225 | 11218 | 36 | +
20.08.2021 | OOD103 | SR 100226 | 10858 | 33 | +
20.08.2021 | OOD103 | SR 100227 | 10780 | 32 | +
20.08.2021 | OOD103 | SR 100228 | 10848 | 32 | +
20.08.2021 | OOD103 | SR 100229 | 10703 | 17 | +
20.08.2021 | OOD103 | SR 100230 | 10543 | 30 | +