## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2011
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116158 | 11153 | 59 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116159 | 11062 | 46 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116160 | 11039 | 51 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116161 | 10395 | 44 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116162 | 10186 | 33 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116163 | 11092 | 33 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116164 | 10922 | 30 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116165 | 10625 | 34 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116166 | 11060 | 33 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116167 | 11022 | 34 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116168 | 10869 | 40 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116169 | 10776 | 43 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116170 | 11092 | 37 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116171 | 10740 | 56 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116172 | 11255 | 61 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116173 | 10960 | 43 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116174 | 10946 | 40 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116175 | 10847 | 44 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116176 | 10954 | 50 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116177 | 10545 | 43 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116178 | 11110 | 42 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116179 | 10721 | 48 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116180 | 10303 | 49 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116181 | 10683 | 45 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116182 | 10835 | 44 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116183 | 11014 | 40 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116184 | 10842 | 44 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116185 | 10797 | 41 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116186 | 10391 | 44 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116187 | 10753 | 43 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116188 | 10722 | 55 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116189 | 10787 | 42 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116190 | 11010 | 42 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116191 | 10653 | 48 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116192 | 10811 | 47 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116193 | 10888 | 42 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116194 | 10436 | 48 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116195 | 10854 | 45 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116196 | 10371 | 51 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116197 | 10998 | 45 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116198 | 10920 | 46 | +
24.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116199 | 11005 | 45 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116200 | 10923 | 58 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116201 | 10944 | 36 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116202 | 10837 | 40 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116203 | 10600 | 40 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116204 | 10068 | 41 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116205 | 11159 | 37 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116206 | 10028 | 41 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116207 | 10819 | 38 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116208 | 10843 | 40 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116209 | 10857 | 37 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116210 | 11042 | 47 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116211 | 10819 | 38 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116212 | 10876 | 45 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116213 | 10703 | 38 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116214 | 10060 | 40 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116215 | 10751 | 38 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116216 | 11171 | 63 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116217 | 10830 | 35 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116218 | 10719 | 39 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116219 | 10916 | 36 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116220 | 11099 | 40 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116221 | 10820 | 41 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116222 | 10915 | 41 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116223 | 11167 | 38 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116224 | 10845 | 43 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116225 | 10723 | 36 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116226 | 10816 | 37 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116227 | 10946 | 38 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116228 | 11010 | 37 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116229 | 11160 | 37 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116230 | 10960 | 54 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116231 | 10753 | 43 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116232 | 10972 | 40 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116233 | 10573 | 41 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116234 | 10848 | 40 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116235 | 11189 | 42 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116236 | 10391 | 41 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116237 | 10829 | 40 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116238 | 10841 | 48 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116239 | 10085 | 40 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116240 | 10352 | 48 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116241 | 10974 | 56 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116242 | 10930 | 38 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116243 | 10767 | 41 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116244 | 10571 | 42 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116245 | 10360 | 44 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116246 | 11132 | 37 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116247 | 10695 | 38 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116248 | 11145 | 42 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116249 | 10509 | 42 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116250 | 10640 | 46 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116251 | 10022 | 35 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116252 | 10871 | 39 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116253 | 11056 | 54 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116254 | 10718 | 35 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116255 | 10932 | 39 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116256 | 10946 | 40 | +
25.08.2021 | OOD103-ISC | ISC 116257 | 10840 | 38 | +