## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1936
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.08.2021 | OOA101-V | P 102901 | 11410 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102902 | 11125 | 40 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102903 | 11018 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102904 | 11203 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102905 | 11140 | 32 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102906 | 11126 | 32 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102907 | 11110 | 32 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102908 | 11177 | 35 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102909 | 10987 | 35 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102910 | 11007 | 44 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102911 | 11064 | 33 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102912 | 11100 | 34 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102913 | 11223 | 32 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102914 | 11203 | 40 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102915 | 11170 | 53 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102916 | 10987 | 38 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102917 | 10992 | 38 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102918 | 11291 | 38 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102919 | 11275 | 38 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102920 | 11023 | 39 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102921 | 11169 | 41 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102922 | 10936 | 42 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102923 | 11122 | 35 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102924 | 11158 | 38 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102925 | 10609 | 36 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102926 | 11083 | 35 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102927 | 11219 | 40 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102928 | 10828 | 41 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102929 | 10837 | 45 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102930 | 11083 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102931 | 11039 | 53 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102932 | 11067 | 44 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102933 | 11004 | 35 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102934 | 10894 | 38 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102935 | 10841 | 43 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102936 | 10992 | 36 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102937 | 11076 | 38 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102938 | 11325 | 39 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102939 | 10843 | 41 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102940 | 10741 | 39 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102941 | 10776 | 38 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102942 | 10739 | 36 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102943 | 11065 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102944 | 10939 | 36 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102945 | 11091 | 38 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102946 | 11118 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102947 | 11183 | 52 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102948 | 10937 | 32 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102949 | 10947 | 35 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102950 | 11154 | 35 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102951 | 11082 | 33 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102952 | 10786 | 34 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102953 | 10979 | 36 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102954 | 11142 | 32 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102955 | 11073 | 34 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102956 | 10755 | 36 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102957 | 10729 | 32 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102958 | 11258 | 43 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102959 | 11081 | 44 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102960 | 11010 | 39 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102961 | 10982 | 33 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102962 | 10722 | 44 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102963 | 11272 | 38 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102964 | 10749 | 38 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102965 | 11217 | 41 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102966 | 11065 | 35 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102967 | 11293 | 36 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102968 | 11251 | 34 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102969 | 11147 | 36 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102970 | 10990 | 38 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102971 | 10992 | 48 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102972 | 10837 | 34 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102973 | 11092 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102974 | 11041 | 33 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102975 | 11243 | 38 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102976 | 11331 | 40 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102977 | 11363 | 57 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102978 | 10943 | 34 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102979 | 11278 | 36 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102980 | 11130 | 43 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102981 | 11142 | 53 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102982 | 11199 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102983 | 10902 | 36 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102984 | 11155 | 34 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102985 | 11391 | 35 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102986 | 11212 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102987 | 11046 | 38 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102988 | 11219 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102989 | 11172 | 40 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102990 | 11054 | 33 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102991 | 11070 | 40 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102992 | 11128 | 36 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102993 | 10992 | 55 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102994 | 10950 | 39 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102995 | 10947 | 36 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102996 | 11184 | 40 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102997 | 11072 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102998 | 11146 | 36 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 102999 | 11041 | 35 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103000 | 11014 | 40 | +