## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2012
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.08.2021 | OOM110 | V 106500 | 11497 | 196 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106501 | 11375 | 199 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106502 | 11229 | 200 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106503 | 11146 | 193 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106504 | 11288 | 197 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106505 | 11253 | 198 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106506 | 11340 | 199 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106507 | 11333 | 194 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106508 | 11319 | 40 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106509 | 11501 | 36 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106510 | 11375 | 34 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106511 | 11512 | 192 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106512 | 11844 | 200 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106513 | 10957 | 194 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106514 | 11183 | 200 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106515 | 11275 | 189 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106516 | 11632 | 196 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106517 | 11345 | 193 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106518 | 11882 | 199 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106519 | 11304 | 194 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106520 | 11467 | 195 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106521 | 11671 | 195 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106522 | 11301 | 198 | +
25.08.2021 | OOM110 | V 106523 | 11568 | 192 | +
26.08.2021 | OOM110 | V 106524 | 11957 | 200 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106525 | 11360 | 199 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106526 | 11499 | 195 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106527 | 11549 | 200 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106528 | 11364 | 199 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106529 | 11613 | 195 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106530 | 11509 | 198 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106531 | 11330 | 195 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106532 | 11352 | 198 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106533 | 11752 | 199 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106534 | 11665 | 200 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106535 | 11597 | 199 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106536 | 11511 | 197 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106537 | 11463 | 198 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106538 | 11429 | 200 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106539 | 11401 | 196 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106540 | 11775 | 198 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106541 | 11635 | 198 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106542 | 11506 | 196 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106543 | 11468 | 196 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106544 | 11407 | 199 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106545 | 11409 | 195 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106546 | 11285 | 200 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106547 | 11500 | 200 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106548 | 11551 | 199 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106549 | 11374 | 199 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106550 | 11359 | 198 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106551 | 11373 | 195 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106552 | 11507 | 200 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106553 | 11347 | 196 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106554 | 11710 | 198 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106555 | 11527 | 198 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106556 | 11644 | 198 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106557 | 11612 | 200 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106558 | 11587 | 197 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106559 | 11300 | 198 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106560 | 11328 | 197 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106561 | 11426 | 200 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106562 | 11367 | 200 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106563 | 11358 | 196 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106564 | 11471 | 54 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106565 | 11349 | 39 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106566 | 11574 | 38 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106567 | 11466 | 31 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106568 | 11497 | 38 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106569 | 11564 | 42 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106570 | 11530 | 42 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106571 | 11597 | 197 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106572 | 11578 | 194 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106573 | 11628 | 199 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106574 | 11692 | 195 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106575 | 11428 | 195 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106576 | 11537 | 197 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106577 | 11326 | 199 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106578 | 11528 | 200 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106579 | 11430 | 198 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106580 | 11353 | 200 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106581 | 11245 | 199 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106582 | 11479 | 195 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106583 | 11614 | 196 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106584 | 11612 | 194 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106585 | 11461 | 196 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106586 | 11339 | 195 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106587 | 11533 | 199 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106588 | 11560 | 195 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106589 | 11512 | 200 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106590 | 11602 | 198 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106591 | 11566 | 195 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106592 | 11612 | 198 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106593 | 11790 | 196 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106594 | 11616 | 198 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106595 | 11733 | 192 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106596 | 11719 | 198 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106597 | 11593 | 197 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106598 | 11669 | 199 | +
27.08.2021 | OOM110 | V 106599 | 11616 | 199 | +