## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2020
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.08.2021 | OOA101-V | P 103001 | 11299 | 51 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103002 | 10999 | 36 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103003 | 11090 | 40 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103004 | 10929 | 39 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103005 | 11169 | 33 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103006 | 10964 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103007 | 11314 | 40 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103008 | 10993 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103009 | 11293 | 34 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103010 | 10714 | 34 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103011 | 10759 | 34 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103012 | 11286 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103013 | 10830 | 45 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103014 | 11230 | 46 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103015 | 11166 | 40 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103016 | 11080 | 40 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103017 | 11161 | 56 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103018 | 11068 | 39 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103019 | 10953 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103020 | 11132 | 38 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103021 | 10875 | 40 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103022 | 11222 | 35 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103023 | 11642 | 39 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103024 | 11098 | 42 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103025 | 11265 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103026 | 11119 | 36 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103027 | 10913 | 39 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103028 | 11116 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103029 | 11159 | 50 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103030 | 10876 | 45 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103031 | 10952 | 40 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103032 | 11164 | 44 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103033 | 11163 | 52 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103034 | 11257 | 41 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103035 | 10838 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103036 | 11261 | 40 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103037 | 10970 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103038 | 11191 | 36 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103039 | 11180 | 39 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103040 | 11117 | 40 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103041 | 11207 | 36 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103042 | 11011 | 49 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103043 | 10862 | 35 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103044 | 11021 | 35 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103045 | 10745 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103046 | 11026 | 39 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103047 | 12377 | 44 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103048 | 10977 | 39 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103049 | 11017 | 40 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103050 | 10872 | 42 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103051 | 10883 | 38 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103052 | 10965 | 35 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103053 | 11234 | 42 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103054 | 11068 | 36 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103055 | 11038 | 32 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103056 | 10893 | 38 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103057 | 11194 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103058 | 10942 | 45 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103059 | 10941 | 46 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103060 | 11317 | 44 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103061 | 11048 | 39 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103062 | 11293 | 37 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103063 | 11072 | 38 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103064 | 11336 | 35 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103065 | 11042 | 52 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103066 | 11068 | 46 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103067 | 11251 | 55 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103068 | 10837 | 54 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103069 | 10988 | 51 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103070 | 10687 | 51 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103071 | 10698 | 49 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103072 | 10977 | 44 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103073 | 10895 | 44 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103074 | 11237 | 42 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103075 | 11134 | 48 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103076 | 11098 | 54 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103077 | 10878 | 50 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103078 | 11151 | 49 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103079 | 10955 | 46 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103080 | 11031 | 55 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103081 | 11031 | 43 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103082 | 11012 | 48 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103083 | 11105 | 48 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103084 | 11222 | 49 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103085 | 11176 | 48 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103086 | 10980 | 48 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103087 | 11022 | 48 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103088 | 11201 | 50 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103089 | 11139 | 49 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103090 | 11092 | 53 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103091 | 11199 | 54 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103092 | 10962 | 51 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103093 | 11327 | 49 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103094 | 10906 | 54 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103095 | 10866 | 48 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103096 | 11022 | 44 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103097 | 11018 | 51 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103098 | 10876 | 50 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103099 | 10994 | 50 | +
26.08.2021 | OOA101-V | P 103100 | 10989 | 51 | +