## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2017
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.08.2021 | OOI101-1 | 104902 | 11650 | 192 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104903 | 11403 | 200 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104904 | 11393 | 196 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104905 | 11662 | 193 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104906 | 11444 | 195 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104907 | 11328 | 195 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104908 | 11547 | 192 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104909 | 11532 | 197 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104910 | 11625 | 200 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104911 | 11576 | 199 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104912 | 11231 | 190 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104913 | 11496 | 200 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104914 | 11442 | 200 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104915 | 11316 | 200 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104916 | 11615 | 196 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104917 | 11578 | 197 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104918 | 11419 | 104 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104919 | 11182 | 99 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104920 | 11000 | 101 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104921 | 11342 | 96 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104922 | 11425 | 101 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104923 | 11317 | 106 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104924 | 11241 | 98 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104925 | 11250 | 136 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104926 | 11582 | 104 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104927 | 11393 | 102 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104928 | 11274 | 88 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104929 | 11350 | 108 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104930 | 11290 | 188 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104931 | 11280 | 86 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104932 | 11449 | 79 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104933 | 11487 | 107 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104934 | 11317 | 125 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104935 | 11081 | 82 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104936 | 11059 | 96 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104937 | 11295 | 128 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104938 | 11208 | 81 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104939 | 11295 | 142 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104940 | 11163 | 87 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104941 | 11305 | 80 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104942 | 11095 | 83 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104943 | 11224 | 92 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104944 | 11266 | 85 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104945 | 11209 | 77 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104946 | 11457 | 91 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104947 | 11207 | 134 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104948 | 11279 | 147 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104949 | 11204 | 69 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104950 | 11405 | 85 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104951 | 11211 | 121 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104952 | 11251 | 108 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104953 | 11618 | 102 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104954 | 11127 | 83 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104955 | 11115 | 63 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104956 | 11528 | 107 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104957 | 11296 | 90 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104958 | 11063 | 74 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104959 | 11393 | 100 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104960 | 11200 | 110 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104961 | 11494 | 178 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104962 | 11488 | 199 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104963 | 11045 | 197 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104964 | 10968 | 198 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104965 | 11285 | 196 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104966 | 11321 | 199 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104967 | 11246 | 198 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104968 | 10980 | 195 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104969 | 11359 | 194 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104970 | 11260 | 194 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104971 | 11272 | 199 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104972 | 11221 | 200 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104973 | 11170 | 199 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104974 | 11097 | 200 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104975 | 11332 | 192 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104976 | 11233 | 199 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104977 | 11450 | 195 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104978 | 11238 | 147 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104979 | 11424 | 93 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104980 | 11125 | 87 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104981 | 11356 | 155 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104982 | 11330 | 107 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104983 | 11255 | 101 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104984 | 11158 | 97 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104985 | 11285 | 89 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104986 | 11178 | 75 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104987 | 11176 | 105 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104988 | 11111 | 101 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104989 | 11556 | 77 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104990 | 11042 | 91 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104991 | 11226 | 115 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104992 | 11294 | 145 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104993 | 11224 | 103 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104994 | 11380 | 114 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104995 | 11100 | 133 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104996 | 11236 | 97 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104997 | 11085 | 85 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104998 | 11362 | 94 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 104999 | 11304 | 46 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105000 | 11234 | 41 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105001 | 11277 | 40 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105002 | 11254 | 44 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105003 | 11375 | 37 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105004 | 11493 | 45 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105005 | 11075 | 39 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105006 | 11504 | 42 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105007 | 11432 | 192 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105008 | 11027 | 188 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105009 | 11841 | 182 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105010 | 11257 | 200 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105011 | 11103 | 186 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105012 | 11455 | 200 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105013 | 11597 | 196 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105014 | 11515 | 186 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105015 | 11348 | 194 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105016 | 11283 | 199 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105017 | 11112 | 199 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105018 | 11518 | 195 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105019 | 11261 | 197 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105020 | 11090 | 200 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105021 | 11208 | 196 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105022 | 11406 | 132 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105023 | 11115 | 108 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105024 | 11149 | 99 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105025 | 11324 | 92 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105026 | 11309 | 199 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105027 | 11378 | 84 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105028 | 11369 | 89 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105029 | 11555 | 133 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105030 | 11295 | 103 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105031 | 11088 | 83 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105032 | 11020 | 95 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105033 | 11209 | 89 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105034 | 11135 | 98 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105035 | 11402 | 108 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105036 | 11090 | 100 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105037 | 11228 | 138 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105038 | 11162 | 198 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105039 | 11499 | 194 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105040 | 11126 | 195 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105041 | 11425 | 196 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105042 | 11193 | 198 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105043 | 10971 | 199 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105044 | 11167 | 194 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105045 | 11185 | 198 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105046 | 11279 | 194 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105047 | 11040 | 194 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105048 | 11207 | 199 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105049 | 11495 | 198 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105050 | 11327 | 199 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105051 | 11236 | 199 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105052 | 11422 | 200 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105053 | 11228 | 106 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105054 | 11357 | 117 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105055 | 11584 | 123 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105056 | 11505 | 108 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105057 | 11357 | 125 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105058 | 11420 | 90 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105059 | 11410 | 109 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105060 | 11311 | 97 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105061 | 11222 | 92 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105062 | 11104 | 199 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105063 | 11082 | 96 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105064 | 11418 | 82 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105065 | 11334 | 80 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105066 | 10683 | 105 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105067 | 11329 | 94 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105068 | 11275 | 196 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105069 | 11376 | 194 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105070 | 11187 | 195 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105071 | 11391 | 196 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105072 | 11356 | 196 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105073 | 11388 | 199 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105074 | 11219 | 200 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105075 | 11338 | 198 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105076 | 11457 | 194 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105077 | 11384 | 199 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105078 | 11356 | 196 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105079 | 11506 | 199 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105080 | 11330 | 198 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105081 | 11141 | 199 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105082 | 11068 | 200 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105083 | 11250 | 198 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105084 | 11509 | 200 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105085 | 11169 | 191 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105086 | 11111 | 192 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105087 | 11381 | 200 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105088 | 11229 | 198 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105089 | 11576 | 195 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105090 | 11540 | 193 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105091 | 11300 | 197 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105092 | 11508 | 191 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105093 | 11311 | 199 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105094 | 11189 | 195 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105095 | 11271 | 197 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105096 | 11372 | 194 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105097 | 11249 | 191 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105098 | 11319 | 195 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105099 | 11406 | 196 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105100 | 11322 | 198 | +
27.08.2021 | OOI101-1 | 105101 | 11107 | 191 | +