## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1907
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.08.2021 | OOD103 | 109 139588 | 11078 | 23 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139589 | 10993 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139590 | 11155 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139591 | 11130 | 51 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139592 | 11075 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139593 | 11135 | 38 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139594 | 11084 | 51 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139595 | 11036 | 37 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139596 | 11061 | 52 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139597 | 11024 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139598 | 10913 | 37 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139599 | 10988 | 54 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139600 | 11169 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139601 | 11101 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139602 | 11010 | 31 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139603 | 11169 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139604 | 11012 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139605 | 10934 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139606 | 11280 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139607 | 11136 | 39 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139608 | 10248 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139609 | 11181 | 50 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139610 | 10979 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139611 | 11010 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139612 | 11161 | 58 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139613 | 11124 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139614 | 10636 | 51 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139615 | 10552 | 46 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139616 | 10951 | 25 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139617 | 11335 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139618 | 11005 | 37 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139619 | 11146 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139620 | 10970 | 51 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139621 | 11179 | 40 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139622 | 11091 | 38 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139623 | 11203 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139624 | 11267 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139625 | 10774 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139626 | 10935 | 40 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139627 | 11096 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139628 | 11126 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139629 | 10955 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139630 | 11207 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139631 | 10930 | 51 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139632 | 11182 | 31 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139633 | 11252 | 46 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139634 | 10961 | 39 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139635 | 11137 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139636 | 11102 | 49 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139637 | 10849 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139638 | 10935 | 46 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139639 | 11276 | 38 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139640 | 11007 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139641 | 11087 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139642 | 10962 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139643 | 10810 | 40 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139644 | 11160 | 57 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139645 | 11000 | 49 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139646 | 11107 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139647 | 10305 | 31 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139648 | 11072 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139649 | 10952 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139650 | 11102 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139651 | 11093 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139652 | 11171 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139653 | 11175 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139654 | 11220 | 53 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139655 | 11359 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139656 | 11205 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139657 | 10894 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139658 | 10909 | 53 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139659 | 11217 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139660 | 11109 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139661 | 11218 | 52 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139662 | 11166 | 32 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139663 | 10402 | 55 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139664 | 10770 | 49 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139665 | 10953 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139666 | 10916 | 39 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139667 | 11107 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139668 | 11176 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139669 | 11191 | 51 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139670 | 11140 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139671 | 11015 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139672 | 10942 | 37 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139673 | 11166 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139674 | 10780 | 57 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139675 | 11324 | 27 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139676 | 11177 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139677 | 11003 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139678 | 11223 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139679 | 11064 | 79 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139680 | 11316 | 37 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139681 | 11150 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139682 | 11193 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139683 | 10928 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139684 | 11277 | 50 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139685 | 11265 | 46 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139686 | 11170 | 38 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139687 | 11138 | 63 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139688 | 11077 | 27 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139689 | 10980 | 50 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139690 | 11152 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139691 | 10736 | 80 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139692 | 11100 | 50 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139693 | 11076 | 40 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139694 | 11043 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139695 | 11268 | 56 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139696 | 11126 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139697 | 11107 | 39 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139698 | 11194 | 52 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139699 | 11030 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139700 | 11137 | 49 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139701 | 11299 | 30 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139702 | 11223 | 40 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139703 | 11105 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139704 | 10470 | 53 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139705 | 11116 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139706 | 11238 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139707 | 11180 | 36 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139708 | 11269 | 39 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139709 | 11123 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139710 | 11279 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139711 | 11159 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139712 | 11159 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139713 | 11126 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139714 | 11287 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139715 | 11066 | 28 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139716 | 11145 | 39 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139717 | 11141 | 49 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139718 | 10842 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139719 | 11210 | 46 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139720 | 11130 | 37 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139721 | 10563 | 46 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139722 | 10638 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139723 | 11068 | 50 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139724 | 11245 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139725 | 11041 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139726 | 10852 | 50 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139727 | 11026 | 50 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139728 | 11123 | 50 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139729 | 11216 | 46 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139730 | 11137 | 23 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139731 | 11223 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139732 | 10881 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139733 | 11135 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139734 | 11279 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139735 | 11318 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139736 | 11054 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139737 | 11310 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139738 | 11243 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139739 | 10907 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139740 | 10908 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139741 | 10913 | 50 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139742 | 11156 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139743 | 11095 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139744 | 11078 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139745 | 11086 | 37 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139746 | 11180 | 50 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139747 | 11047 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139748 | 10538 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139749 | 11251 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139750 | 10983 | 36 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139751 | 11079 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139752 | 11101 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139753 | 11050 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139754 | 11032 | 40 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139755 | 10915 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139756 | 11112 | 39 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139757 | 10876 | 52 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139758 | 11158 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139759 | 10480 | 46 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139760 | 11223 | 26 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139761 | 11026 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139762 | 11263 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139763 | 11003 | 46 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139764 | 11076 | 38 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139765 | 10983 | 46 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139766 | 11040 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139767 | 11110 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139768 | 11244 | 49 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139769 | 11006 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139770 | 11249 | 39 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139771 | 11094 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139772 | 11053 | 49 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139773 | 11237 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139774 | 11447 | 55 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139775 | 11196 | 26 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139776 | 11017 | 40 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139777 | 10962 | 35 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139778 | 11089 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139779 | 11022 | 39 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139780 | 10868 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139781 | 11103 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139782 | 11297 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139783 | 10991 | 38 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139784 | 11188 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139785 | 11105 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139786 | 11215 | 55 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139787 | 11230 | 50 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139788 | 11229 | 24 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139789 | 11180 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139790 | 11056 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139791 | 11126 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139792 | 11174 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139793 | 10790 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139794 | 11307 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139795 | 11286 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139796 | 10840 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139797 | 11099 | 46 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139798 | 10840 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139799 | 11091 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139800 | 11203 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139801 | 11073 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139802 | 10979 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139803 | 11162 | 40 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139804 | 11129 | 28 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139805 | 11095 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139806 | 10962 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139807 | 11075 | 49 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139808 | 10950 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139809 | 10897 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139810 | 11003 | 37 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139811 | 11124 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139812 | 10708 | 66 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139813 | 11256 | 31 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139814 | 11114 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139815 | 11036 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139816 | 10879 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139817 | 11150 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139818 | 11120 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139819 | 10985 | 40 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139820 | 11099 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139821 | 11045 | 54 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139822 | 10789 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139823 | 11060 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139824 | 10992 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139825 | 11022 | 27 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139826 | 10986 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139827 | 10900 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139828 | 10955 | 39 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139829 | 11131 | 63 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139830 | 11112 | 36 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139831 | 10966 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139832 | 11210 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139833 | 11151 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139834 | 10937 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139835 | 10889 | 66 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139836 | 10845 | 51 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139837 | 11031 | 58 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139838 | 10943 | 40 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139839 | 11109 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139840 | 11350 | 33 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139841 | 11275 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139842 | 11241 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139843 | 10988 | 46 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139844 | 11158 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139845 | 10970 | 36 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139846 | 11173 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139847 | 11396 | 49 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139848 | 11030 | 55 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139849 | 11221 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139850 | 11275 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139851 | 11214 | 40 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139852 | 11000 | 51 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139853 | 11201 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139854 | 10768 | 53 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139855 | 11193 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139856 | 11290 | 39 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139857 | 11287 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139858 | 11243 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139859 | 11432 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139860 | 11120 | 37 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139861 | 11043 | 55 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139862 | 11066 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139863 | 11200 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139864 | 11035 | 46 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139865 | 11306 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139866 | 11443 | 27 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139867 | 11418 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139868 | 11058 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139869 | 11262 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139870 | 11177 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139871 | 11033 | 40 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139872 | 11232 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139873 | 11346 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139874 | 11318 | 46 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139875 | 11214 | 39 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139876 | 11187 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139877 | 11193 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139878 | 11503 | 51 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139879 | 11211 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139880 | 11195 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139881 | 11323 | 29 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139882 | 11012 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139883 | 11187 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139884 | 10991 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139885 | 11322 | 50 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139886 | 10877 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139887 | 11212 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139888 | 11358 | 39 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139889 | 11144 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139890 | 11172 | 40 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139891 | 11140 | 57 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139892 | 11019 | 58 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139893 | 11095 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139894 | 10248 | 74 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139895 | 11231 | 54 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139896 | 10978 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139897 | 11039 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139898 | 11247 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139899 | 11248 | 40 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139900 | 11127 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139901 | 11203 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139902 | 11194 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139903 | 11109 | 46 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139904 | 11249 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139905 | 11155 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139906 | 11338 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139907 | 11029 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139908 | 11102 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139909 | 10261 | 71 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139910 | 11135 | 23 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139911 | 11044 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139912 | 11068 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139913 | 11220 | 51 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139914 | 11157 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139915 | 11002 | 40 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139916 | 11257 | 46 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139917 | 11429 | 37 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139918 | 11134 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139919 | 11028 | 55 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139920 | 11382 | 49 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139921 | 11250 | 39 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139922 | 11170 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139923 | 11179 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139924 | 11177 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139925 | 11149 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139926 | 11000 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139927 | 11213 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139928 | 11270 | 49 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139929 | 11160 | 54 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139930 | 10697 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139931 | 11276 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139932 | 11279 | 35 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139933 | 11201 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139934 | 11066 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139935 | 11202 | 50 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139936 | 11368 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139937 | 11207 | 37 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139938 | 11126 | 37 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139939 | 11325 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139940 | 11077 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139941 | 11459 | 48 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139942 | 11273 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139943 | 11251 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139944 | 12271 | 50 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139945 | 11386 | 29 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139946 | 11345 | 50 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139947 | 11220 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139948 | 11187 | 45 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139949 | 11320 | 47 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139950 | 11450 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139951 | 11292 | 36 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139952 | 11355 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139953 | 11332 | 40 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139954 | 11104 | 52 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139955 | 11163 | 46 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139956 | 11206 | 46 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139957 | 11224 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139958 | 11316 | 40 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139959 | 11255 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139960 | 11330 | 39 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139961 | 11404 | 43 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139962 | 11090 | 37 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139963 | 11393 | 42 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139964 | 11390 | 44 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139965 | 11037 | 41 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139966 | 11257 | 50 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139967 | 11265 | 46 | +
27.08.2021 | OOD103 | 109 139968 | 11235 | 39 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139969 | 11408 | 65 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139970 | 11259 | 49 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139971 | 11194 | 52 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139972 | 11226 | 50 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139973 | 11024 | 45 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139974 | 11319 | 51 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139975 | 11223 | 48 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139976 | 11373 | 48 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139977 | 11294 | 49 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139978 | 11101 | 49 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139979 | 11203 | 58 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139980 | 11048 | 48 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139981 | 11216 | 60 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139982 | 11001 | 54 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139983 | 11042 | 41 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139984 | 11375 | 52 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139985 | 11269 | 51 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139986 | 11057 | 49 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139987 | 10951 | 55 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139988 | 10452 | 51 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139989 | 11356 | 50 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139990 | 11235 | 37 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139991 | 11320 | 37 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139992 | 11208 | 45 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139993 | 11068 | 54 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139994 | 10852 | 41 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139995 | 11213 | 64 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139996 | 11035 | 45 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139997 | 11215 | 57 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139998 | 11235 | 36 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 139999 | 11246 | 50 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140000 | 11131 | 54 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140001 | 10659 | 51 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140002 | 11232 | 47 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140003 | 11541 | 56 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140004 | 11209 | 53 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140005 | 11175 | 51 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140006 | 11320 | 49 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140007 | 11200 | 49 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140008 | 11261 | 50 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140009 | 10979 | 38 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140010 | 11272 | 61 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140011 | 11258 | 49 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140012 | 11192 | 44 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140013 | 10997 | 42 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140014 | 11113 | 49 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140015 | 11185 | 53 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140016 | 11122 | 41 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140017 | 11475 | 55 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140018 | 11377 | 47 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140019 | 10844 | 56 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140020 | 11129 | 47 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140021 | 11221 | 38 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140022 | 11237 | 52 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140023 | 11222 | 41 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140024 | 11267 | 52 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140025 | 11168 | 54 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140026 | 11377 | 68 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140027 | 11318 | 56 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140028 | 11143 | 46 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140029 | 11425 | 49 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140030 | 11175 | 41 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140031 | 10979 | 44 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140032 | 11508 | 53 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140033 | 11202 | 47 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140034 | 11104 | 47 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140035 | 11140 | 41 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140036 | 11158 | 56 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140037 | 11448 | 44 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140038 | 11154 | 62 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140039 | 11054 | 42 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140040 | 11062 | 50 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140041 | 11176 | 49 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140042 | 11162 | 43 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140043 | 11457 | 52 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140044 | 11412 | 50 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140045 | 11068 | 58 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140046 | 10242 | 58 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140047 | 11354 | 53 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140048 | 11251 | 51 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140049 | 11237 | 50 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140050 | 11271 | 56 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140051 | 11178 | 50 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140052 | 11265 | 48 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140053 | 11201 | 48 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140054 | 11250 | 57 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140055 | 11011 | 52 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140056 | 11001 | 52 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140057 | 11210 | 56 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140058 | 10967 | 49 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140059 | 11129 | 53 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140060 | 11147 | 49 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140061 | 11007 | 54 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140062 | 11184 | 57 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140063 | 11141 | 64 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140064 | 11239 | 57 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140065 | 11130 | 64 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140066 | 11269 | 51 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140067 | 11161 | 46 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140068 | 10878 | 53 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140069 | 11084 | 54 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140070 | 11246 | 50 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140071 | 10528 | 53 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140072 | 11289 | 51 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140073 | 11394 | 55 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140074 | 10815 | 46 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140075 | 11237 | 59 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140076 | 11274 | 59 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140077 | 11209 | 43 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140078 | 11142 | 58 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140079 | 11058 | 57 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140080 | 11201 | 42 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140081 | 10957 | 45 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140082 | 11073 | 45 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140083 | 11240 | 52 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140084 | 10981 | 41 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140085 | 10999 | 40 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140086 | 11254 | 54 | +
30.08.2021 | OOD103 | 109 140087 | 11105 | 49 | +