## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN1974
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.08.2021 | OOA101-V | D 105901 | 11143 | 45 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105902 | 10663 | 28 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105903 | 11069 | 29 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105904 | 10617 | 27 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105905 | 11134 | 30 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105906 | 11100 | 26 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105907 | 10981 | 27 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105908 | 11292 | 28 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105909 | 10938 | 26 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105910 | 10822 | 22 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105911 | 10653 | 40 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105912 | 11166 | 42 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105913 | 11267 | 39 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105914 | 11047 | 35 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105915 | 11199 | 32 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105916 | 11108 | 46 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105917 | 10628 | 33 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105918 | 10874 | 32 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105919 | 10991 | 29 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105920 | 11072 | 34 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105921 | 10814 | 30 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105922 | 11110 | 32 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105923 | 11207 | 30 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105924 | 10861 | 31 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105925 | 10871 | 32 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105926 | 11153 | 34 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105927 | 10930 | 34 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105928 | 11066 | 29 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105929 | 11358 | 25 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105930 | 11108 | 28 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105931 | 11397 | 45 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105932 | 11377 | 43 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105933 | 11296 | 39 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105934 | 11174 | 38 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105935 | 11183 | 46 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105936 | 11422 | 49 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105937 | 11379 | 40 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105938 | 11084 | 41 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105939 | 11103 | 43 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105940 | 11021 | 44 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105941 | 11220 | 51 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105942 | 10995 | 43 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105943 | 11034 | 50 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105944 | 11154 | 46 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105945 | 11375 | 47 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105946 | 11254 | 41 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105947 | 11075 | 42 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105948 | 11332 | 39 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105949 | 11199 | 36 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105950 | 11385 | 40 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105951 | 10992 | 38 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105952 | 11305 | 40 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105953 | 11174 | 44 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105954 | 11252 | 43 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105955 | 10984 | 40 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105956 | 11130 | 47 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105957 | 11261 | 40 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105958 | 11298 | 48 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105959 | 11091 | 47 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105960 | 11355 | 50 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105961 | 11394 | 42 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105962 | 11116 | 44 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105963 | 11052 | 41 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105964 | 11275 | 50 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105965 | 11200 | 41 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105966 | 11461 | 46 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105967 | 11322 | 44 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105968 | 11137 | 39 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105969 | 11365 | 39 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105970 | 11302 | 47 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105971 | 11051 | 44 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105972 | 11406 | 50 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105973 | 11000 | 42 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105974 | 11310 | 48 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105975 | 11342 | 43 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105976 | 11081 | 46 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105977 | 11264 | 47 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105978 | 11362 | 50 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105979 | 11383 | 49 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105980 | 11095 | 47 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105981 | 11128 | 43 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105982 | 11310 | 43 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105983 | 11469 | 42 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105984 | 11422 | 46 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105985 | 11295 | 46 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105986 | 11233 | 39 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105987 | 11184 | 46 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105988 | 11186 | 38 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105989 | 11064 | 43 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105990 | 11269 | 44 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105991 | 11357 | 39 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105992 | 11417 | 44 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105993 | 11291 | 44 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105994 | 11080 | 44 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105995 | 11188 | 37 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105996 | 11121 | 44 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105997 | 11081 | 40 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105998 | 11060 | 49 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 105999 | 11357 | 51 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106000 | 11319 | 45 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106001 | 10998 | 46 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106002 | 10914 | 40 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106003 | 11076 | 48 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106004 | 11071 | 40 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106005 | 11207 | 43 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106006 | 11011 | 39 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106007 | 11084 | 42 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106008 | 11000 | 42 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106009 | 11212 | 42 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106010 | 11187 | 47 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106011 | 11225 | 43 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106012 | 11384 | 39 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106013 | 11246 | 44 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106014 | 11144 | 39 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106015 | 10843 | 47 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106016 | 11168 | 43 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106017 | 11102 | 45 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106018 | 10945 | 40 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106019 | 11393 | 44 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106020 | 11389 | 46 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106021 | 11444 | 50 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106022 | 10972 | 46 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106023 | 11233 | 46 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106024 | 11137 | 44 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106025 | 11096 | 49 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106026 | 11418 | 54 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106027 | 11026 | 45 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106028 | 11120 | 44 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106029 | 11021 | 41 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106030 | 11122 | 46 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106031 | 11211 | 36 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106032 | 11318 | 41 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106033 | 11249 | 43 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106034 | 11161 | 42 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106035 | 10850 | 43 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106036 | 11120 | 39 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106037 | 11092 | 42 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106038 | 11307 | 45 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106039 | 11236 | 42 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106040 | 11058 | 43 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106041 | 11123 | 40 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106042 | 11330 | 45 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106043 | 11289 | 38 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106044 | 11128 | 36 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106045 | 11437 | 42 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106046 | 11120 | 46 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106047 | 11058 | 47 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106048 | 11360 | 44 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106049 | 11247 | 44 | +
25.08.2021 | OOA101-V | D 106050 | 11241 | 36 | +