## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2060
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.08.2021 | OOM102 | V104991 | 12268 | 117 | +
25.08.2021 | OOM102 | V104992 | 12150 | 117 | +
25.08.2021 | OOM102 | V104993 | 12233 | 116 | +
25.08.2021 | OOM102 | V104994 | 12387 | 120 | +
25.08.2021 | OOM102 | V104995 | 12123 | 118 | +
25.08.2021 | OOM102 | V104996 | 12031 | 117 | +
25.08.2021 | OOM102 | V104997 | 12348 | 118 | +
25.08.2021 | OOM102 | V104998 | 12192 | 118 | +
25.08.2021 | OOM102 | V104999 | 12204 | 118 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105000 | 12068 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105001 | 12124 | 118 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105002 | 12163 | 118 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105003 | 12057 | 118 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105004 | 12178 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105005 | 12159 | 115 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105006 | 12233 | 120 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105007 | 12071 | 120 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105008 | 12120 | 117 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105009 | 12072 | 116 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105010 | 12047 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105011 | 12268 | 115 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105012 | 12077 | 117 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105013 | 12011 | 120 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105014 | 12090 | 117 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105015 | 12020 | 116 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105016 | 12450 | 118 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105017 | 12222 | 120 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105018 | 12402 | 117 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105019 | 12142 | 114 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105020 | 12161 | 120 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105021 | 12203 | 120 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105022 | 12136 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105023 | 12055 | 116 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105024 | 12137 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105025 | 12219 | 118 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105026 | 12016 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105027 | 12353 | 117 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105028 | 12254 | 118 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105029 | 12274 | 120 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105030 | 12136 | 118 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105031 | 12043 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105032 | 12328 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105033 | 12312 | 117 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105034 | 12093 | 118 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105035 | 12222 | 116 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105036 | 12005 | 112 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105037 | 12085 | 118 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105038 | 12324 | 115 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105039 | 12321 | 115 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105040 | 12094 | 117 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105041 | 12173 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105042 | 12481 | 116 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105043 | 12153 | 120 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105044 | 12134 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105045 | 12385 | 116 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105046 | 12042 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105047 | 12051 | 117 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105048 | 12126 | 115 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105049 | 12364 | 118 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105050 | 12051 | 114 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105051 | 12404 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105052 | 12448 | 120 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105053 | 12181 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105054 | 12324 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105055 | 12172 | 120 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105056 | 12005 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105057 | 12093 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105058 | 12255 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105059 | 12115 | 116 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105060 | 12061 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105061 | 12005 | 120 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105062 | 12250 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105063 | 12194 | 120 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105064 | 12067 | 115 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105065 | 12500 | 118 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105066 | 12319 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105067 | 12039 | 116 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105068 | 12006 | 116 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105069 | 12305 | 118 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105070 | 12080 | 118 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105071 | 12007 | 117 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105072 | 12163 | 120 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105073 | 12157 | 117 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105074 | 12235 | 116 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105075 | 12162 | 116 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105076 | 12334 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105077 | 12230 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105078 | 12088 | 115 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105079 | 12069 | 120 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105080 | 12020 | 116 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105081 | 12020 | 118 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105082 | 12341 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105083 | 12132 | 120 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105084 | 12146 | 120 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105085 | 12191 | 116 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105086 | 12190 | 120 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105087 | 12427 | 115 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105088 | 12357 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105089 | 12181 | 119 | +
25.08.2021 | OOM102 | V105090 | 12054 | 120 | +