## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
07.09.2021 | OOD103-JFD | 102999 | 7518 | 61 | +
07.09.2021 | OOD103-JFD | 103000 | 7570 | 53 | +
07.09.2021 | OOD103-JFD | 103001 | 7502 | 46 | +
07.09.2021 | OOD103-JFD | 103002 | 7575 | 48 | +
07.09.2021 | OOD103-JFD | 103003 | 7393 | 50 | +
07.09.2021 | OOD103-JFD | 103004 | 7492 | 48 | +
07.09.2021 | OOD103-JFD | 103005 | 7462 | 49 | +
07.09.2021 | OOD103-JFD | 103006 | 7597 | 57 | +
07.09.2021 | OOD103-JFD | 103007 | 7488 | 51 | +
07.09.2021 | OOD103-JFD | 103008 | 7372 | 49 | +
07.09.2021 | OOD103-JFD | 103009 | 7605 | 49 | +
07.09.2021 | OOD103-JFD | 103010 | 7466 | 45 | +