## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2074
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
07.09.2021 | OOM103 | V 117451 | 11352 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117452 | 11683 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117453 | 11545 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117454 | 11292 | 94 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117455 | 11610 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117456 | 11181 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117457 | 11671 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117458 | 11652 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117459 | 11517 | 93 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117460 | 11159 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117461 | 11543 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117462 | 11881 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117463 | 11541 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117464 | 11060 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117465 | 11324 | 93 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117466 | 11483 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117467 | 11538 | 95 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117468 | 11948 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117469 | 11467 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117470 | 11639 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117471 | 11480 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117472 | 11420 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117473 | 11802 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117474 | 11388 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117475 | 11473 | 95 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117476 | 11484 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117477 | 11704 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117478 | 11362 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117479 | 11351 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117480 | 11614 | 93 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117481 | 11705 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117482 | 11573 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117483 | 10893 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117484 | 11509 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117485 | 11393 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117486 | 11407 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117487 | 11761 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117488 | 11516 | 95 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117489 | 11772 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117490 | 11340 | 94 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117491 | 11343 | 93 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117492 | 11155 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117493 | 11502 | 94 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117494 | 11356 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117495 | 11364 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117496 | 11402 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117497 | 10962 | 94 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117498 | 11532 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117499 | 11289 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117500 | 11312 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117501 | 11237 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117502 | 11191 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117503 | 11169 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117504 | 11487 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117505 | 11167 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117506 | 11185 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117507 | 11222 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117508 | 11629 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117509 | 11202 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117510 | 11384 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117511 | 11021 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117512 | 11464 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117513 | 11051 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117514 | 10943 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117515 | 11304 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117516 | 11601 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117517 | 11606 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117518 | 11299 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117519 | 11402 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117520 | 11486 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117521 | 11314 | 94 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117522 | 11364 | 95 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117523 | 10824 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117524 | 11155 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117525 | 11059 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117526 | 11009 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117527 | 11604 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117528 | 11258 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117529 | 11266 | 95 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117530 | 11502 | 37 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117531 | 11220 | 24 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117532 | 11099 | 17 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117533 | 11279 | 22 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117534 | 11138 | 22 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117535 | 11509 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117536 | 11476 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117537 | 11395 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117538 | 11441 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117539 | 11446 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117540 | 11490 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117541 | 11412 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117542 | 11239 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117543 | 11424 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117544 | 11355 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117545 | 11407 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117546 | 11125 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117547 | 11176 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117548 | 11329 | 95 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117549 | 11463 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117550 | 11119 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117551 | 11066 | 94 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117552 | 11232 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117553 | 11378 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117554 | 11389 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117555 | 11291 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117556 | 11485 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117557 | 11206 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117558 | 11426 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117559 | 11347 | 94 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117560 | 11547 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117561 | 11533 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117562 | 11243 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117563 | 11121 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117564 | 11474 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117565 | 11330 | 95 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117566 | 11065 | 94 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117567 | 11474 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117568 | 11741 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117569 | 11441 | 95 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117570 | 11271 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117571 | 11329 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117572 | 11550 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117573 | 11348 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117574 | 11095 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117575 | 11369 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117576 | 11402 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117577 | 11176 | 95 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117578 | 11194 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117579 | 10949 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117580 | 11389 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117581 | 11272 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117582 | 10986 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117583 | 11399 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117584 | 11555 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117585 | 11438 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117586 | 11179 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117587 | 11325 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117588 | 11295 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117589 | 11454 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117590 | 11448 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117591 | 11433 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117592 | 11350 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117593 | 11011 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117594 | 11121 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117595 | 11418 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117596 | 11337 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117597 | 10989 | 95 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117598 | 11395 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117599 | 11323 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117600 | 11091 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117601 | 11258 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117602 | 11596 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117603 | 11133 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117604 | 11184 | 95 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117605 | 11357 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117606 | 11439 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117607 | 11483 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117608 | 11223 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117609 | 11275 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117610 | 11549 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117611 | 11197 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117612 | 11235 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117613 | 11349 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117614 | 11287 | 95 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117615 | 11229 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117616 | 11117 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117617 | 11434 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117618 | 11290 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117619 | 10810 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117620 | 11366 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117621 | 11187 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117622 | 11225 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117623 | 11469 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117624 | 10996 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117625 | 11101 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117626 | 11250 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117627 | 11183 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117628 | 11242 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117629 | 11192 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117630 | 11358 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117631 | 11413 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117632 | 11519 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117633 | 11025 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117634 | 11374 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117635 | 11258 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117636 | 11389 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117637 | 11260 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117638 | 11487 | 97 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117639 | 11262 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117640 | 11365 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117641 | 11387 | 96 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117642 | 11325 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117643 | 11120 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117644 | 11470 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117645 | 11233 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117646 | 11340 | 98 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117647 | 11694 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117648 | 11279 | 99 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117649 | 11143 | 100 | +
07.09.2021 | OOM103 | V 117650 | 11362 | 100 | +