## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2076
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
07.09.2021 | OOA101-V | V 104251 | 10944 | 47 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104252 | 11144 | 25 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104253 | 10935 | 25 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104254 | 10984 | 28 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104255 | 11063 | 24 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104256 | 11385 | 27 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104257 | 11000 | 21 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104258 | 11108 | 22 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104259 | 11243 | 23 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104260 | 11371 | 32 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104261 | 11099 | 28 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104262 | 11270 | 27 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104263 | 11112 | 30 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104264 | 10986 | 24 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104265 | 10891 | 23 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104266 | 11091 | 24 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104267 | 11057 | 44 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104268 | 10977 | 28 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104269 | 10962 | 47 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104270 | 10976 | 30 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104271 | 11198 | 25 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104272 | 11123 | 26 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104273 | 11072 | 26 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104274 | 11303 | 27 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104275 | 10976 | 26 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104276 | 11145 | 23 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104277 | 10886 | 32 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104278 | 10830 | 29 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104279 | 11206 | 23 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104280 | 10993 | 28 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104281 | 11024 | 21 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104282 | 11073 | 25 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104283 | 11116 | 41 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104284 | 11105 | 25 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104285 | 10821 | 29 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104286 | 11088 | 26 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104287 | 11133 | 32 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104288 | 11043 | 22 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104289 | 10994 | 24 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104290 | 11253 | 26 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104291 | 11260 | 26 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104292 | 11066 | 23 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104293 | 10980 | 31 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104294 | 11041 | 27 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104295 | 11322 | 25 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104296 | 10696 | 24 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104297 | 11192 | 24 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104298 | 10977 | 25 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104299 | 10937 | 45 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104300 | 11070 | 30 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104301 | 11208 | 27 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104302 | 11042 | 23 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104303 | 11292 | 38 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104304 | 11245 | 36 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104305 | 11263 | 33 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104306 | 11414 | 36 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104307 | 11091 | 40 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104308 | 11012 | 33 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104309 | 11080 | 37 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104310 | 11281 | 38 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104311 | 11406 | 39 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104312 | 11263 | 45 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104313 | 11231 | 36 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104314 | 11309 | 38 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104315 | 11482 | 56 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104316 | 11215 | 33 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104317 | 11174 | 34 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104318 | 11016 | 39 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104319 | 11429 | 41 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104320 | 11385 | 30 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104321 | 11345 | 35 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104322 | 11202 | 33 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104323 | 10853 | 29 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104324 | 11136 | 34 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104325 | 11152 | 34 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104326 | 11168 | 35 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104327 | 10975 | 38 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104328 | 11286 | 31 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104329 | 11247 | 35 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104330 | 11455 | 40 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104331 | 11294 | 52 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104332 | 11245 | 39 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104333 | 11354 | 37 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104334 | 11155 | 35 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104335 | 11257 | 37 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104336 | 10879 | 35 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104337 | 11240 | 43 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104338 | 11396 | 37 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104339 | 11312 | 40 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104340 | 11163 | 37 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104341 | 11040 | 32 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104342 | 11371 | 34 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104343 | 11155 | 37 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104344 | 11047 | 27 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104345 | 11090 | 35 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104346 | 11358 | 46 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104347 | 11404 | 46 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104348 | 11071 | 39 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104349 | 11368 | 37 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104350 | 11303 | 35 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104351 | 11093 | 34 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104352 | 11280 | 32 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104353 | 11321 | 36 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104354 | 11215 | 43 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104355 | 11293 | 37 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104356 | 10901 | 36 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104357 | 10937 | 38 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104358 | 10949 | 29 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104359 | 11293 | 39 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104360 | 11179 | 29 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104361 | 11328 | 30 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104362 | 10707 | 39 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104363 | 11146 | 49 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104364 | 11274 | 38 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104365 | 11354 | 34 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104366 | 11334 | 38 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104367 | 11206 | 34 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104368 | 11139 | 36 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104369 | 11083 | 31 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104370 | 11380 | 30 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104371 | 10727 | 39 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104372 | 11207 | 43 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104373 | 11088 | 34 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104374 | 11232 | 34 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104375 | 11133 | 32 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104376 | 11250 | 29 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104377 | 11099 | 39 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104378 | 11458 | 56 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104379 | 11349 | 39 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104380 | 11198 | 38 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104381 | 11137 | 36 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104382 | 11282 | 41 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104383 | 11031 | 33 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104384 | 11227 | 38 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104385 | 10936 | 32 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104386 | 11013 | 37 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104387 | 11352 | 34 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104388 | 11031 | 33 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104389 | 11386 | 40 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104390 | 11133 | 31 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104391 | 11338 | 40 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104392 | 11238 | 37 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104393 | 11247 | 53 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104394 | 11138 | 37 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104395 | 11294 | 47 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104396 | 11208 | 40 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104397 | 11004 | 38 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104398 | 11035 | 30 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104399 | 11159 | 32 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104400 | 11251 | 35 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104401 | 11287 | 34 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104402 | 11293 | 38 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104403 | 11045 | 34 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104404 | 11150 | 33 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104405 | 11173 | 31 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104406 | 10770 | 30 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104407 | 11092 | 35 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104408 | 11040 | 29 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104409 | 11314 | 52 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104410 | 11372 | 38 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104411 | 11029 | 35 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104412 | 10917 | 41 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104413 | 11288 | 39 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104414 | 11134 | 34 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104415 | 11294 | 36 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104416 | 11368 | 32 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104417 | 11397 | 36 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104418 | 11231 | 38 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104419 | 11263 | 41 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104420 | 11160 | 28 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104421 | 11452 | 32 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104422 | 11067 | 34 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104423 | 11315 | 33 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104424 | 11517 | 32 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104425 | 11288 | 50 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104426 | 11271 | 32 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104427 | 10839 | 30 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104428 | 10897 | 38 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104429 | 10685 | 38 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104430 | 11170 | 31 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104431 | 11378 | 33 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104432 | 11219 | 35 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104433 | 10778 | 30 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104434 | 11303 | 43 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104435 | 10919 | 27 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104436 | 10998 | 35 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104437 | 11259 | 39 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104438 | 10927 | 36 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104439 | 11071 | 36 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104440 | 11191 | 38 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104441 | 11344 | 56 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104442 | 11198 | 36 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104443 | 11035 | 38 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104444 | 11090 | 37 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104445 | 11214 | 38 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104446 | 11332 | 39 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104447 | 11258 | 34 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104448 | 11189 | 40 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104449 | 11381 | 37 | +
07.09.2021 | OOA101-V | V 104450 | 11057 | 37 | +