## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2082
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103351 | 11147 | 52 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103352 | 10986 | 36 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103353 | 11093 | 36 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103354 | 11180 | 45 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103355 | 11005 | 39 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103356 | 11246 | 38 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103357 | 11229 | 49 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103358 | 11384 | 41 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103359 | 10897 | 37 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103360 | 11279 | 38 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103361 | 11243 | 45 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103362 | 11125 | 44 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103363 | 11155 | 42 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103364 | 11236 | 42 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103365 | 11039 | 45 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103366 | 10534 | 43 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103367 | 10574 | 45 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103368 | 10965 | 44 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103369 | 11219 | 40 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103370 | 11330 | 43 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103371 | 10180 | 47 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103372 | 11260 | 44 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103373 | 11103 | 44 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103374 | 11074 | 37 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103375 | 11310 | 40 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103376 | 11127 | 38 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103377 | 11074 | 44 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103378 | 11295 | 43 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103379 | 11232 | 61 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103380 | 11008 | 45 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103381 | 10474 | 35 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103382 | 11240 | 43 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103383 | 11295 | 42 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103384 | 10937 | 43 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103385 | 11348 | 44 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103386 | 11221 | 49 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103387 | 10784 | 45 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103388 | 10968 | 44 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103389 | 11032 | 42 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103390 | 11020 | 39 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103391 | 10824 | 44 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103392 | 11098 | 42 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103393 | 10681 | 43 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103394 | 11236 | 46 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103395 | 11160 | 45 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103396 | 11226 | 41 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103397 | 11102 | 42 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103398 | 11179 | 40 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103399 | 10225 | 49 | +
08.09.2021 | OOD103-1 | VMS 103400 | 11330 | 47 | +