## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2084
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
08.09.2021 | OOM204 | V 105551 | 11922 | 198 | 11038 | 195 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105552 | 12040 | 196 | 11871 | 194 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105553 | 11563 | 196 | 12456 | 199 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105554 | 11832 | 193 | 11819 | 196 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105555 | 11585 | 191 | 11537 | 193 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105556 | 12385 | 195 | 11927 | 197 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105557 | 12313 | 199 | 11468 | 197 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105558 | 11394 | 196 | 12089 | 197 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105559 | 11478 | 194 | 12123 | 195 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105560 | 11575 | 200 | 11935 | 194 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105561 | 11556 | 193 | 12410 | 196 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105562 | 11481 | 200 | 12070 | 193 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105563 | 12474 | 198 | 12640 | 196 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105564 | 11946 | 195 | 11359 | 200 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105565 | 11611 | 196 | 11420 | 200 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105566 | 11528 | 198 | 12069 | 198 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105567 | 11450 | 194 | 11111 | 200 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105568 | 11449 | 200 | 12199 | 194 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105569 | 12549 | 200 | 11613 | 198 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105570 | 11894 | 198 | 11898 | 197 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105571 | 11889 | 194 | 11636 | 193 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105572 | 11856 | 199 | 11545 | 199 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105573 | 11383 | 197 | 11560 | 195 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105574 | 11842 | 194 | 11637 | 196 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105575 | 11294 | 196 | 11741 | 196 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105576 | 11837 | 197 | 11781 | 197 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105577 | 11976 | 193 | 11694 | 195 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105578 | 12483 | 199 | 11745 | 197 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105579 | 11446 | 196 | 12112 | 195 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105580 | 11695 | 194 | 12583 | 194 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105581 | 11390 | 198 | 12222 | 197 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105582 | 11695 | 197 | 11096 | 198 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105583 | 11346 | 193 | 11430 | 197 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105584 | 11569 | 199 | 11656 | 195 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105585 | 11442 | 196 | 11866 | 198 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105586 | 12346 | 194 | 11923 | 194 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105587 | 12332 | 200 | 11806 | 196 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105588 | 12380 | 194 | 12926 | 196 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105589 | 10628 | 199 | 11817 | 198 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105590 | 11659 | 194 | 12156 | 198 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105591 | 12231 | 198 | 11480 | 192 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105592 | 12115 | 200 | 11574 | 196 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105593 | 11544 | 200 | 11690 | 196 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105594 | 11251 | 199 | 11583 | 195 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105595 | 12012 | 195 | 11477 | 193 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105596 | 11708 | 195 | 11538 | 195 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105597 | 11893 | 199 | 11076 | 194 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105598 | 12835 | 193 | 12229 | 198 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105599 | 11921 | 192 | 11457 | 200 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105600 | 12365 | 195 | 11753 | 194 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105601 | 11676 | 196 | 11556 | 194 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105602 | 11549 | 199 | 12283 | 197 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105603 | 11520 | 200 | 11533 | 200 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105604 | 11586 | 198 | 11333 | 195 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105605 | 10975 | 199 | 11928 | 200 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105606 | 12487 | 197 | 11749 | 199 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105607 | 11348 | 194 | 12544 | 196 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105608 | 12548 | 199 | 11473 | 199 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105609 | 12313 | 196 | 11425 | 200 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105610 | 11989 | 194 | 12525 | 197 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105611 | 12009 | 197 | 12500 | 198 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105612 | 11908 | 199 | 11912 | 198 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105613 | 10939 | 195 | 11505 | 200 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105614 | 10948 | 196 | 11913 | 197 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105615 | 11709 | 197 | 12035 | 195 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105616 | 12057 | 200 | 11531 | 198 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105617 | 11582 | 196 | 11626 | 200 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105618 | 11480 | 196 | 11884 | 198 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105619 | 12359 | 200 | 12337 | 199 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105620 | 11582 | 196 | 11955 | 200 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105621 | 12021 | 198 | 12388 | 196 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105622 | 11504 | 200 | 11571 | 198 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105623 | 12186 | 199 | 12781 | 199 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105624 | 12192 | 197 | 12634 | 197 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105625 | 11763 | 199 | 11946 | 198 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105626 | 11799 | 200 | 12258 | 197 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105627 | 12139 | 197 | 11485 | 194 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105628 | 12450 | 198 | 12390 | 200 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105629 | 12361 | 197 | 11778 | 200 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105630 | 12474 | 198 | 12165 | 199 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105631 | 12368 | 199 | 11648 | 198 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105632 | 11962 | 199 | 12546 | 199 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105633 | 12144 | 199 | 12698 | 199 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105634 | 12662 | 200 | 11979 | 196 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105635 | 12474 | 199 | 11745 | 197 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105636 | 11419 | 199 | 11890 | 196 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105637 | 12033 | 196 | 12674 | 197 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105638 | 11945 | 200 | 12493 | 199 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105639 | 11738 | 199 | 12230 | 198 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105640 | 11420 | 200 | 11770 | 199 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105641 | 11653 | 198 | 12220 | 198 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105642 | 11914 | 195 | 12691 | 199 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105643 | 11991 | 199 | 11631 | 200 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105644 | 11880 | 198 | 11363 | 199 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105645 | 12606 | 199 | 12300 | 199 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105646 | 12346 | 197 | 11919 | 198 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105647 | 11993 | 197 | 12386 | 198 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105648 | 12364 | 198 | 12161 | 200 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105649 | 11898 | 200 | 12340 | 200 | +
08.09.2021 | OOM204 | V 105650 | 12453 | 197 | 11684 | 198 | +