## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2090
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.09.2021 | OOD103 | K 102984 | 11282 | 54 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 102985 | 10978 | 40 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 102986 | 10530 | 41 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 102987 | 11038 | 32 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 102988 | 11200 | 40 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 102989 | 10964 | 37 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 102990 | 11234 | 39 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 102991 | 11093 | 35 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 102992 | 10814 | 38 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 102993 | 11093 | 41 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 102994 | 10910 | 38 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 102995 | 11198 | 34 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 102996 | 11268 | 37 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 102997 | 10972 | 31 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 102998 | 11232 | 36 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 102999 | 10661 | 39 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103000 | 11195 | 37 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103001 | 11448 | 39 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103002 | 10906 | 34 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103003 | 11017 | 32 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103004 | 11039 | 38 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103005 | 11155 | 39 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103006 | 11031 | 33 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103007 | 11343 | 38 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103008 | 10163 | 58 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103009 | 11202 | 35 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103010 | 10961 | 37 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103011 | 10916 | 36 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103012 | 11247 | 35 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103013 | 10926 | 40 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103014 | 11136 | 34 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103015 | 10605 | 39 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103016 | 11139 | 37 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103017 | 11138 | 35 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103018 | 11061 | 41 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103019 | 10726 | 35 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103020 | 11142 | 40 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103021 | 10647 | 38 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103022 | 11137 | 36 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103023 | 11390 | 44 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103024 | 11333 | 57 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103025 | 11098 | 38 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103026 | 10790 | 33 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103027 | 10842 | 42 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103028 | 11290 | 36 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103029 | 11067 | 37 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103030 | 11177 | 37 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103031 | 10988 | 35 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103032 | 11223 | 34 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103033 | 11134 | 34 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103034 | 11018 | 40 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103035 | 10996 | 38 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103036 | 11055 | 38 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103037 | 11046 | 37 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103038 | 10983 | 35 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103039 | 10878 | 37 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103040 | 11067 | 54 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103041 | 11088 | 31 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103042 | 11059 | 37 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103043 | 10909 | 35 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103044 | 11249 | 39 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103045 | 11289 | 40 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103046 | 11113 | 40 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103047 | 10910 | 44 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103048 | 11036 | 38 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103049 | 10769 | 48 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103050 | 10989 | 44 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103051 | 11216 | 63 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103052 | 11058 | 41 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103053 | 10654 | 39 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103054 | 10920 | 35 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103055 | 10898 | 41 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103056 | 10851 | 36 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103057 | 10438 | 43 | +
09.09.2021 | OOD103 | K 103058 | 11047 | 35 | +