## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2074
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.09.2021 | OOM102 | V105091 | 12673 | 116 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105092 | 12559 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105093 | 12707 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105094 | 12464 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105095 | 12728 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105096 | 12589 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105097 | 12811 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105098 | 12896 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105099 | 12916 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105100 | 12674 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105101 | 12604 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105102 | 12751 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105103 | 12967 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105104 | 12710 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105105 | 12595 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105106 | 12873 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105107 | 12713 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105108 | 12600 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105109 | 12717 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105110 | 12551 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105111 | 12763 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105112 | 12662 | 116 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105113 | 12842 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105114 | 12924 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105115 | 12945 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105116 | 12687 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105117 | 12623 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105118 | 12773 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105119 | 12942 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105120 | 12668 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105121 | 12591 | 116 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105122 | 12860 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105123 | 12742 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105124 | 12635 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105125 | 12748 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105126 | 12589 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105127 | 12792 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105128 | 12694 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105129 | 12873 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105130 | 12951 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105131 | 12971 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105132 | 12711 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105133 | 12646 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105134 | 12792 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105135 | 12962 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105136 | 12704 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105137 | 12611 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105138 | 12862 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105139 | 12686 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105140 | 12570 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105141 | 12675 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105142 | 12525 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105143 | 12717 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105144 | 12651 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105145 | 12800 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105146 | 12895 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105147 | 12896 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105148 | 12659 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105149 | 12598 | 117 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105150 | 12740 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105151 | 12893 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105152 | 12652 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105153 | 12548 | 117 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105154 | 12803 | 117 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105155 | 12763 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105156 | 12672 | 117 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105157 | 12785 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105158 | 12618 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105159 | 12813 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105160 | 12719 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105161 | 12901 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105162 | 12988 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105163 | 12998 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105164 | 12749 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105165 | 12674 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105166 | 12801 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105167 | 12993 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105168 | 12807 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105169 | 12636 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105170 | 12864 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105171 | 12756 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105172 | 12664 | 117 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105173 | 12776 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105174 | 12606 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105175 | 12799 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105176 | 12717 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105177 | 12888 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105178 | 12975 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105179 | 12986 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105180 | 12746 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105181 | 12665 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105182 | 12792 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105183 | 12983 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105184 | 12800 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105185 | 12626 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105186 | 12852 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105187 | 12679 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105188 | 12570 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105189 | 12675 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105190 | 12518 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105191 | 12704 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105192 | 12655 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105193 | 12788 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105194 | 12909 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105195 | 12888 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105196 | 12663 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105197 | 12590 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105198 | 12721 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105199 | 12886 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105200 | 12679 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105201 | 12542 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105202 | 12796 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105203 | 12685 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105204 | 12576 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105205 | 12678 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105206 | 12522 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105207 | 12705 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105208 | 12661 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105209 | 12789 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105210 | 12909 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105211 | 12894 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105212 | 12665 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105213 | 12591 | 116 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105214 | 12720 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105215 | 12886 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105216 | 12683 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105217 | 12544 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105218 | 12797 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105219 | 12700 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105220 | 12595 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105221 | 12700 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105222 | 12542 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105223 | 12724 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105224 | 12677 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105225 | 12807 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105226 | 12925 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105227 | 12913 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105228 | 12687 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105229 | 12610 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105230 | 12735 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105231 | 12906 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105232 | 12711 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105233 | 12564 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105234 | 12808 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105235 | 12641 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105236 | 12527 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105237 | 12622 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105238 | 12477 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105239 | 12643 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105240 | 12626 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105241 | 12731 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105242 | 12782 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105243 | 12841 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105244 | 12620 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105245 | 12553 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105246 | 12675 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105247 | 12829 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105248 | 12623 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105249 | 12498 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105250 | 12672 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105251 | 12670 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105252 | 12558 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105253 | 12656 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105254 | 12506 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105255 | 12675 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105256 | 12654 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105257 | 12760 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105258 | 12869 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105259 | 12874 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105260 | 12652 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105261 | 12578 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105262 | 12700 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105263 | 12861 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105264 | 12660 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105265 | 12527 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105266 | 12743 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105267 | 12652 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105268 | 12538 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105269 | 12634 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105270 | 12489 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105271 | 12652 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105272 | 12640 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105273 | 12739 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105274 | 12802 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105275 | 12850 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105276 | 12640 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105277 | 12568 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105278 | 12687 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105279 | 12845 | 118 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105280 | 12641 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105281 | 12512 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105282 | 12689 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105283 | 12701 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105284 | 12598 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105285 | 12701 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105286 | 12544 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105287 | 12714 | 119 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105288 | 12685 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105289 | 12800 | 120 | +
02.09.2021 | OOM102 | V105290 | 12932 | 119 | +