## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2059
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103011 | 7515 | 53 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103012 | 7441 | 44 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103013 | 7361 | 36 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103014 | 7444 | 35 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103015 | 7401 | 41 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103016 | 7418 | 46 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103017 | 7521 | 36 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103018 | 7593 | 37 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103019 | 7357 | 36 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103020 | 7339 | 33 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103021 | 7355 | 42 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103022 | 7487 | 48 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103023 | 7426 | 42 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103024 | 7577 | 57 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103025 | 7517 | 42 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103026 | 7522 | 29 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103027 | 7557 | 32 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103028 | 7581 | 42 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103029 | 7537 | 46 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103030 | 7467 | 49 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103031 | 7421 | 38 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103032 | 7589 | 42 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103033 | 7486 | 28 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103034 | 7431 | 39 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103035 | 7479 | 42 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103036 | 7622 | 38 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103037 | 7217 | 50 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103038 | 7494 | 40 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103039 | 7720 | 60 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103040 | 7627 | 38 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103041 | 7515 | 25 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103042 | 7468 | 35 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103043 | 7373 | 46 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103044 | 7536 | 49 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103045 | 7325 | 46 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103046 | 7415 | 49 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103047 | 7436 | 31 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103048 | 7503 | 27 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103049 | 7353 | 52 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103050 | 7150 | 39 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103051 | 7437 | 53 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103052 | 7525 | 48 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103053 | 7508 | 36 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103054 | 7469 | 33 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103055 | 7501 | 25 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103056 | 7373 | 38 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103057 | 7530 | 43 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103058 | 7412 | 45 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103059 | 7440 | 31 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103060 | 7404 | 46 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103061 | 7424 | 38 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103062 | 7558 | 39 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103063 | 7428 | 42 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103064 | 7560 | 40 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103065 | 7498 | 45 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103066 | 6896 | 42 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103067 | 7524 | 31 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103068 | 7553 | 63 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103069 | 7502 | 31 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103070 | 7470 | 37 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103071 | 7389 | 39 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103072 | 7552 | 42 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103073 | 7574 | 40 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103074 | 7573 | 41 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103075 | 7660 | 42 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103076 | 7522 | 20 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103077 | 7405 | 37 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103078 | 7496 | 47 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103079 | 7491 | 36 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103080 | 7419 | 33 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103081 | 7542 | 42 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103082 | 7404 | 60 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103083 | 7580 | 41 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103084 | 7432 | 35 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103085 | 7414 | 72 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103086 | 7563 | 56 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103087 | 7496 | 69 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103088 | 7388 | 45 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103089 | 7647 | 85 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103090 | 7508 | 43 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103091 | 7391 | 33 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103092 | 7380 | 38 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103093 | 7514 | 36 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103094 | 7516 | 47 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103095 | 7486 | 37 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103096 | 7472 | 47 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103097 | 7456 | 36 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103098 | 7437 | 42 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103099 | 7593 | 43 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103100 | 7492 | 43 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103101 | 7500 | 42 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103102 | 7484 | 38 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103103 | 7445 | 23 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103104 | 7434 | 32 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103105 | 7378 | 33 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103106 | 7464 | 28 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103107 | 7649 | 30 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103108 | 7397 | 28 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103109 | 7529 | 19 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103110 | 7428 | 39 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103111 | 7481 | 42 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103112 | 7503 | 110 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103113 | 7435 | 87 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103114 | 7625 | 94 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103115 | 7488 | 65 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103116 | 7593 | 123 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103117 | 7208 | 119 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103118 | 7546 | 106 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103119 | 7513 | 179 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103120 | 7629 | 75 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103121 | 7519 | 102 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103122 | 7636 | 96 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103123 | 7566 | 119 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103124 | 7705 | 124 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103125 | 7508 | 64 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103126 | 7675 | 135 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103127 | 7678 | 75 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103128 | 7684 | 82 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103129 | 7674 | 78 | +
14.09.2021 | OOD103-JFD | 103130 | 7757 | 116 | +