## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2062
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.09.2021 | OOI101-1 | 101401 | 10972 | 39 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101402 | 10798 | 21 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101403 | 11605 | 24 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101404 | 11423 | 20 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101405 | 11365 | 28 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101406 | 11321 | 38 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101407 | 11594 | 19 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101408 | 11446 | 22 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101409 | 11445 | 25 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101410 | 11193 | 20 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101411 | 11175 | 20 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101412 | 11325 | 21 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101413 | 11253 | 28 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101414 | 11610 | 43 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101415 | 11513 | 29 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101416 | 11145 | 18 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101417 | 11158 | 23 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101418 | 11445 | 23 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101419 | 11406 | 22 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101420 | 11333 | 25 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101421 | 11118 | 26 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101422 | 11107 | 22 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101423 | 11323 | 22 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101424 | 11271 | 27 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101425 | 11145 | 24 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101426 | 11171 | 22 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101427 | 11260 | 20 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101428 | 11627 | 25 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101429 | 11360 | 47 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101430 | 11149 | 23 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101431 | 10883 | 25 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101432 | 11225 | 30 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101433 | 11231 | 23 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101434 | 11524 | 25 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101435 | 11232 | 25 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101436 | 11264 | 27 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101437 | 11544 | 21 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101438 | 11067 | 22 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101439 | 11008 | 22 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101440 | 11291 | 25 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101441 | 11306 | 35 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101442 | 11369 | 33 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101443 | 11726 | 30 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101444 | 11738 | 183 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101445 | 11204 | 175 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101446 | 11369 | 194 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101447 | 11151 | 185 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101448 | 11331 | 197 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101449 | 11326 | 187 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101450 | 11257 | 194 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101451 | 11399 | 183 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101452 | 11789 | 183 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101453 | 11311 | 180 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101454 | 11447 | 178 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101455 | 11351 | 187 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101456 | 11233 | 0 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101457 | 11053 | 200 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101458 | 11212 | 182 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101459 | 11347 | 190 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101460 | 11335 | 40 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101461 | 11250 | 23 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101462 | 11266 | 26 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101463 | 11289 | 22 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101464 | 11300 | 25 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101465 | 11226 | 27 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101466 | 11327 | 25 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101467 | 11587 | 26 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101468 | 11304 | 16 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101469 | 11154 | 29 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101470 | 11358 | 26 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101471 | 11368 | 17 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101472 | 11000 | 29 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101473 | 11098 | 19 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101474 | 11182 | 26 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101475 | 11501 | 46 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101476 | 11612 | 24 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101477 | 11806 | 19 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101478 | 11525 | 22 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101479 | 11172 | 24 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101480 | 11190 | 24 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101481 | 11256 | 26 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101482 | 11653 | 27 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101483 | 11519 | 21 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101484 | 11379 | 24 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101485 | 11073 | 25 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101486 | 10904 | 19 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101487 | 11456 | 24 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101488 | 10560 | 15 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101489 | 11223 | 26 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101490 | 11408 | 45 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101491 | 11238 | 25 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101492 | 11294 | 28 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101493 | 11301 | 20 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101494 | 11511 | 27 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101495 | 10858 | 24 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101496 | 11102 | 27 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101497 | 11429 | 45 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101498 | 11072 | 21 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101499 | 11448 | 19 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101500 | 11286 | 27 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101501 | 10873 | 26 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101502 | 11282 | 22 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101503 | 11491 | 23 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101504 | 11567 | 42 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101505 | 11348 | 27 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101506 | 10960 | 24 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101507 | 11306 | 21 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101508 | 11383 | 28 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101509 | 11247 | 32 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101510 | 11438 | 29 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101511 | 11541 | 23 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101512 | 11602 | 21 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101513 | 11263 | 24 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101514 | 11083 | 24 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101515 | 11078 | 24 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101516 | 11530 | 22 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101517 | 11305 | 16 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101518 | 11244 | 25 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101519 | 11432 | 44 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101520 | 11402 | 48 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101521 | 11549 | 32 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101522 | 10808 | 24 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101523 | 11446 | 26 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101524 | 11079 | 26 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101525 | 11252 | 25 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101526 | 11465 | 27 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101527 | 11386 | 20 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101528 | 10949 | 32 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101529 | 11254 | 36 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101530 | 11343 | 16 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101531 | 11224 | 27 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101532 | 11201 | 17 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101533 | 11499 | 36 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101534 | 11196 | 35 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101535 | 11487 | 21 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101536 | 11222 | 21 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101537 | 11179 | 30 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101538 | 11245 | 25 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101539 | 11286 | 34 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101540 | 11138 | 33 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101541 | 11186 | 16 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101542 | 11136 | 23 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101543 | 11399 | 18 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101544 | 11259 | 19 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101545 | 11103 | 16 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101546 | 11339 | 26 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101547 | 11622 | 15 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101548 | 11648 | 30 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101549 | 11484 | 181 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101550 | 11359 | 184 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101551 | 10910 | 193 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101552 | 11132 | 198 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101553 | 11466 | 199 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101554 | 11354 | 196 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101555 | 11156 | 175 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101556 | 11341 | 190 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101557 | 11228 | 180 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101558 | 10798 | 199 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101559 | 11147 | 184 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101560 | 11024 | 0 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101561 | 11553 | 196 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101562 | 11526 | 195 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101563 | 11314 | 177 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101564 | 11426 | 180 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101565 | 11395 | 199 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101566 | 12610 | 197 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101567 | 11152 | 184 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101568 | 11481 | 197 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101569 | 11401 | 186 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101570 | 11308 | 187 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101571 | 10894 | 192 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101572 | 11431 | 187 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101573 | 11373 | 190 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101574 | 11167 | 182 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101575 | 11334 | 177 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101576 | 11222 | 0 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101577 | 11242 | 192 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101578 | 11196 | 200 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101579 | 11700 | 194 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101580 | 11068 | 40 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101581 | 11429 | 27 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101582 | 11271 | 20 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101583 | 11136 | 10 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101584 | 11442 | 31 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101585 | 11115 | 26 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101586 | 11632 | 21 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101587 | 11436 | 32 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101588 | 11250 | 31 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101589 | 11481 | 20 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101590 | 11401 | 30 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101591 | 11480 | 27 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101592 | 10729 | 13 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101593 | 11201 | 22 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101594 | 11401 | 29 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101595 | 10943 | 44 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101596 | 11524 | 27 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101597 | 11058 | 24 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101598 | 11297 | 27 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101599 | 12540 | 19 | +
14.09.2021 | OOI101-1 | 101600 | 11356 | 30 | +