## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | 28426262
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.09.2021 | OOA101-V | D 106051 | 11380 | 15 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106052 | 11518 | 33 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106053 | 11433 | 29 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106054 | 11394 | 31 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106055 | 11491 | 31 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106056 | 11187 | 49 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106057 | 11359 | 47 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106058 | 11326 | 36 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106059 | 11564 | 48 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106060 | 11152 | 32 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106061 | 11072 | 37 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106062 | 11249 | 40 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106063 | 11251 | 34 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106064 | 11561 | 36 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106065 | 11332 | 46 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106066 | 11703 | 28 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106067 | 11383 | 38 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106068 | 11598 | 37 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106069 | 11337 | 37 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106070 | 11512 | 38 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106071 | 11594 | 30 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106072 | 11441 | 35 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106073 | 11586 | 39 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106074 | 11400 | 44 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106075 | 11416 | 30 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106076 | 11424 | 48 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106077 | 11499 | 36 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106078 | 11391 | 36 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106079 | 11609 | 42 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106080 | 11342 | 36 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106081 | 11699 | 25 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106082 | 11297 | 33 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106083 | 11318 | 34 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106084 | 11414 | 43 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106085 | 11116 | 38 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106086 | 11391 | 34 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106087 | 11303 | 32 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106088 | 11936 | 31 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106089 | 11191 | 40 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106090 | 11381 | 38 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106091 | 11373 | 30 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106092 | 11204 | 39 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106093 | 11385 | 37 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106094 | 11127 | 37 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106095 | 11112 | 44 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106096 | 11149 | 36 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106097 | 11831 | 16 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106098 | 11606 | 39 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106099 | 11435 | 29 | +
14.09.2021 | OOA101-V | D 106100 | 11720 | 32 | +