## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2103
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103131 | 7634 | 84 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103132 | 7099 | 57 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103133 | 7436 | 109 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103134 | 7433 | 119 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103135 | 7278 | 48 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103136 | 7486 | 64 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103137 | 7441 | 65 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103138 | 7464 | 50 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103139 | 7504 | 80 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103140 | 7474 | 57 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103141 | 7379 | 63 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103142 | 7391 | 68 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103143 | 7486 | 68 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103144 | 7433 | 77 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103145 | 7476 | 73 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103146 | 7618 | 54 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103147 | 7405 | 57 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103148 | 7372 | 79 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103149 | 7609 | 65 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103150 | 7683 | 56 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103151 | 7475 | 81 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103152 | 7531 | 88 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103153 | 7578 | 84 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103154 | 7623 | 67 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103155 | 7632 | 107 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103156 | 7573 | 94 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103157 | 7583 | 75 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103158 | 7519 | 42 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103159 | 7702 | 59 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103160 | 7500 | 86 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103161 | 7503 | 126 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103162 | 7541 | 69 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103163 | 7596 | 83 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103164 | 7651 | 61 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103165 | 7641 | 106 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103166 | 7597 | 97 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103167 | 7583 | 76 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103168 | 7288 | 143 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103169 | 7349 | 112 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103170 | 7506 | 72 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103171 | 7589 | 82 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103172 | 7459 | 88 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103173 | 7659 | 64 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103174 | 7650 | 104 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103175 | 7609 | 95 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103176 | 7589 | 77 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103177 | 7362 | 105 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103178 | 7305 | 144 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103179 | 7384 | 116 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103180 | 7576 | 65 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103181 | 7571 | 103 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103182 | 7522 | 77 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103183 | 7580 | 67 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103184 | 7575 | 108 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103185 | 7541 | 95 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103186 | 7526 | 80 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103187 | 7399 | 117 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103188 | 7585 | 67 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103189 | 7578 | 106 | +
16.09.2021 | OOD103-JFD | 103190 | 7530 | 78 | +