## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2102
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120801 | 10697 | 34 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120802 | 10443 | 17 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120803 | 10786 | 18 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120804 | 10739 | 14 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120805 | 10554 | 13 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120806 | 10915 | 13 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120807 | 10470 | 21 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120808 | 10574 | 17 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120809 | 10716 | 13 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120810 | 10575 | 15 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120811 | 11023 | 34 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120812 | 10556 | 17 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120813 | 10596 | 17 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120814 | 10851 | 16 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120815 | 10821 | 15 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120816 | 10087 | 13 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120817 | 10766 | 18 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120818 | 10895 | 18 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120819 | 10788 | 10 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120820 | 10572 | 12 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120821 | 10758 | 19 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120822 | 10619 | 10 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120823 | 10498 | 13 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120824 | 10899 | 11 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120825 | 10646 | 16 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120826 | 10556 | 13 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120827 | 10839 | 17 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120828 | 10989 | 10 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120829 | 10526 | 18 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120830 | 10499 | 10 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120831 | 10437 | 15 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120832 | 10708 | 14 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120833 | 10742 | 13 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120834 | 10690 | 14 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120835 | 10988 | 10 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120836 | 10860 | 14 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120837 | 10569 | 17 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120838 | 10916 | 11 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120839 | 10834 | 13 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120840 | 10714 | 5 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120841 | 10844 | 15 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120842 | 10612 | 19 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120843 | 10206 | 18 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120844 | 10751 | 17 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120845 | 10176 | 17 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120846 | 10674 | 18 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120847 | 11246 | 27 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120848 | 10648 | 15 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120849 | 10703 | 12 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120850 | 10819 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120851 | 10941 | 29 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120852 | 11146 | 19 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120853 | 10988 | 17 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120854 | 11108 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120855 | 11118 | 48 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120856 | 10903 | 15 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120857 | 11045 | 17 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120858 | 11038 | 28 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120859 | 11019 | 24 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120860 | 11162 | 29 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120861 | 10951 | 20 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120862 | 10974 | 17 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120863 | 10947 | 24 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120864 | 10920 | 18 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120865 | 11058 | 23 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120866 | 10988 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120867 | 11135 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120868 | 10864 | 19 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120869 | 10819 | 24 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120870 | 11225 | 23 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120871 | 10924 | 17 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120872 | 11004 | 19 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120873 | 10905 | 18 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120874 | 11179 | 15 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120875 | 10042 | 25 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120876 | 10995 | 19 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120877 | 11057 | 21 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120878 | 11028 | 23 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120879 | 10991 | 16 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120880 | 10928 | 20 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120881 | 10722 | 23 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120882 | 11061 | 23 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120883 | 10922 | 31 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120884 | 11093 | 20 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120885 | 11070 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120886 | 10871 | 20 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120887 | 10937 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120888 | 10886 | 20 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120889 | 10746 | 25 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120890 | 11347 | 23 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120891 | 11115 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120892 | 10979 | 42 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120893 | 11013 | 21 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120894 | 11110 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120895 | 10952 | 24 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120896 | 10242 | 27 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120897 | 10874 | 26 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120898 | 10556 | 23 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120899 | 10889 | 20 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120900 | 10952 | 19 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120901 | 10928 | 17 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120902 | 11032 | 20 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120903 | 10814 | 21 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120904 | 11096 | 41 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120905 | 10869 | 32 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120906 | 10832 | 29 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120907 | 10888 | 20 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120908 | 11072 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120909 | 11190 | 20 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120910 | 10761 | 15 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120911 | 10827 | 20 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120912 | 10959 | 20 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120913 | 10981 | 20 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120914 | 10893 | 21 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120915 | 10889 | 17 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120916 | 11084 | 39 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120917 | 10516 | 17 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120918 | 10970 | 24 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120919 | 11075 | 27 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120920 | 10753 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120921 | 11002 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120922 | 10942 | 19 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120923 | 10979 | 16 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120924 | 10981 | 29 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120925 | 10869 | 16 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120926 | 10966 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120927 | 11112 | 21 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120928 | 11082 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120929 | 10950 | 36 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120930 | 10976 | 24 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120931 | 10848 | 17 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120932 | 11021 | 26 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120933 | 11075 | 20 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120934 | 11075 | 25 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120935 | 10960 | 24 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120936 | 11044 | 20 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120937 | 11004 | 27 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120938 | 10784 | 14 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120939 | 10835 | 19 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120940 | 10897 | 21 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120941 | 11029 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120942 | 10833 | 25 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120943 | 10862 | 23 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120944 | 11023 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120945 | 10780 | 21 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120946 | 10750 | 18 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120947 | 11130 | 25 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120948 | 10939 | 21 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120949 | 10752 | 23 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120950 | 11037 | 24 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120951 | 11073 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120952 | 10919 | 18 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120953 | 10821 | 16 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120954 | 10867 | 23 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120955 | 10758 | 40 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120956 | 10936 | 21 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120957 | 10428 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120958 | 11019 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120959 | 10848 | 26 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120960 | 10802 | 26 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120961 | 10671 | 19 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120962 | 10917 | 24 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120963 | 10693 | 18 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120964 | 10912 | 18 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120965 | 10727 | 20 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120966 | 11075 | 15 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120967 | 10912 | 20 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120968 | 11162 | 36 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120969 | 11099 | 24 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120970 | 11013 | 21 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120971 | 10851 | 25 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120972 | 10787 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120973 | 11224 | 24 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120974 | 11358 | 23 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120975 | 10928 | 27 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120976 | 10986 | 23 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120977 | 10996 | 27 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120978 | 10728 | 26 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120979 | 11337 | 20 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120980 | 11055 | 21 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120981 | 10862 | 44 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120982 | 11039 | 24 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120983 | 10945 | 19 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120984 | 10950 | 21 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120985 | 11068 | 27 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120986 | 11101 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120987 | 10966 | 21 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120988 | 11069 | 28 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120989 | 10905 | 20 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120990 | 10935 | 21 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120991 | 10825 | 21 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120992 | 11035 | 19 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120993 | 11155 | 25 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120994 | 11124 | 40 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120995 | 10981 | 25 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120996 | 10881 | 23 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120997 | 10882 | 15 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120998 | 11087 | 22 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 120999 | 10936 | 20 | +
20.09.2021 | OOD103-APD16 | APD 121000 | 11143 | 26 | +