## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2126
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116258 | 11096 | 51 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116259 | 10848 | 46 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116260 | 11156 | 53 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116261 | 10717 | 45 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116262 | 11176 | 47 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116263 | 10901 | 48 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116264 | 10642 | 46 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116265 | 10760 | 50 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116266 | 10729 | 46 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116267 | 10915 | 61 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116268 | 11128 | 52 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116269 | 11022 | 36 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116270 | 10798 | 50 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116271 | 10780 | 53 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116272 | 10955 | 46 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116273 | 10932 | 52 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116274 | 10949 | 54 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116275 | 11101 | 52 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116276 | 10885 | 54 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116277 | 10746 | 40 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116278 | 11043 | 51 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116279 | 10829 | 54 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116280 | 10998 | 50 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116281 | 10867 | 49 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116282 | 11048 | 56 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116283 | 10968 | 54 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116284 | 10877 | 48 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116285 | 11095 | 51 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116286 | 10766 | 46 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116287 | 10688 | 56 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116288 | 10745 | 51 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116289 | 11084 | 51 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116290 | 10936 | 40 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116291 | 11028 | 45 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116292 | 10853 | 46 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116293 | 10964 | 55 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116294 | 10815 | 48 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116295 | 11046 | 57 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116296 | 10651 | 47 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116297 | 11127 | 47 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116298 | 11135 | 49 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116299 | 10716 | 45 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116300 | 10692 | 47 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116301 | 11112 | 52 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116302 | 11090 | 57 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116303 | 11001 | 49 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116304 | 10669 | 32 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116305 | 10746 | 45 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116306 | 10587 | 56 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116307 | 11001 | 46 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116308 | 10800 | 52 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116309 | 11172 | 49 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116310 | 10979 | 60 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116311 | 10913 | 53 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116312 | 11049 | 32 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116313 | 10680 | 45 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116314 | 10924 | 42 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116315 | 10903 | 46 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116316 | 11069 | 46 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116317 | 10811 | 41 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116318 | 10720 | 46 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116319 | 11034 | 41 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116320 | 10967 | 47 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116321 | 10747 | 48 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116322 | 10812 | 51 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116323 | 10867 | 36 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116324 | 10949 | 47 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116325 | 11348 | 51 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116326 | 10933 | 49 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116327 | 10737 | 49 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116328 | 11150 | 42 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116329 | 10959 | 49 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116330 | 11077 | 49 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116331 | 10965 | 51 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116332 | 10735 | 48 | +
04.10.2021 | OOD103-ISC | ISC 116333 | 10671 | 57 | +