## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2041
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133824 | 11691 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133825 | 11291 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133826 | 11394 | 34 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133827 | 11295 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133828 | 11551 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133829 | 11465 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133830 | 11459 | 33 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133831 | 11056 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133832 | 11384 | 33 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133833 | 11400 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133834 | 11531 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133835 | 11357 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133836 | 11467 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133837 | 11481 | 33 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133838 | 11271 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133839 | 11442 | 53 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133840 | 11662 | 34 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133841 | 11280 | 33 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133842 | 11547 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133843 | 11645 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133844 | 11587 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133845 | 11331 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133846 | 11283 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133847 | 11452 | 31 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133848 | 11408 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133849 | 11634 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133850 | 11413 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133851 | 11553 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133852 | 11587 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133853 | 11675 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133854 | 11448 | 53 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133855 | 11351 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133856 | 11611 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133857 | 11734 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133858 | 11536 | 32 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133859 | 11690 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133860 | 11479 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133861 | 11649 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133862 | 11629 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133863 | 11400 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133864 | 11464 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133865 | 11577 | 34 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133866 | 11573 | 34 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133867 | 11533 | 33 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133868 | 11536 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133869 | 11437 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133870 | 11675 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133871 | 11558 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133872 | 11741 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133873 | 11482 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133874 | 11540 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133875 | 11551 | 32 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133876 | 11665 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133877 | 11352 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133878 | 11554 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133879 | 11466 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133880 | 11281 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133881 | 11608 | 34 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133882 | 11511 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133883 | 11739 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133884 | 11633 | 33 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133885 | 11793 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133886 | 11728 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133887 | 11730 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133888 | 11553 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133889 | 11658 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133890 | 11755 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133891 | 11621 | 58 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133892 | 11561 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133893 | 11553 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133894 | 11685 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133895 | 11581 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133896 | 11558 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133897 | 11856 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133898 | 11609 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133899 | 12044 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133900 | 11309 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133901 | 11770 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133902 | 11404 | 34 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133903 | 11572 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133904 | 11714 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133905 | 11415 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133906 | 11664 | 32 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133907 | 11520 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133908 | 11234 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133909 | 11815 | 34 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133910 | 11395 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133911 | 11494 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133912 | 11633 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133913 | 11527 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133914 | 11422 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133915 | 11599 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133916 | 11611 | 50 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133917 | 11709 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133918 | 11492 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133919 | 11754 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133920 | 11705 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133921 | 11509 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133922 | 11427 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133923 | 11623 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133924 | 11665 | 34 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133925 | 11190 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133926 | 11587 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133927 | 11410 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133928 | 11655 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133929 | 11638 | 33 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133930 | 11558 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133931 | 11566 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133932 | 11377 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133933 | 11572 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133934 | 11489 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133935 | 11662 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133936 | 11633 | 33 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133937 | 11688 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133938 | 11705 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133939 | 11651 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133940 | 11433 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133941 | 11718 | 56 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133942 | 11445 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133943 | 11673 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133944 | 11652 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133945 | 11457 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133946 | 11658 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133947 | 11337 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133948 | 11569 | 33 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133949 | 11352 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133950 | 11524 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133951 | 11535 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133952 | 11545 | 51 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133953 | 11317 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133954 | 11625 | 34 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133955 | 11676 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133956 | 11514 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133957 | 11065 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133958 | 11457 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133959 | 11469 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133960 | 11504 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133961 | 11516 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133962 | 11526 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133963 | 11609 | 57 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133964 | 11538 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133965 | 11538 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133966 | 11590 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133967 | 11671 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133968 | 11535 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133969 | 11341 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133970 | 11356 | 34 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133971 | 11523 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133972 | 11704 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133973 | 11472 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133974 | 11304 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133975 | 11687 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133976 | 11672 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133977 | 11523 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133978 | 11627 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133979 | 11408 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133980 | 11775 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133981 | 11390 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133982 | 11645 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133983 | 11603 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133984 | 11550 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133985 | 11488 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133986 | 11413 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133987 | 11453 | 59 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133988 | 11611 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133989 | 11444 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133990 | 11687 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133991 | 11571 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133992 | 11732 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133993 | 11408 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133994 | 11663 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133995 | 11386 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133996 | 11549 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133997 | 11547 | 32 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133998 | 11592 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 133999 | 11417 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134000 | 11603 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134001 | 11535 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134002 | 11755 | 56 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134003 | 11585 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134004 | 11559 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134005 | 11588 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134006 | 11643 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134007 | 11505 | 34 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134008 | 11759 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134009 | 11404 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134010 | 11595 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134011 | 11555 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134012 | 11776 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134013 | 11453 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134014 | 11698 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134015 | 11647 | 53 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134016 | 11471 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134017 | 11701 | 59 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134018 | 11808 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134019 | 11471 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134020 | 11686 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134021 | 11648 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134022 | 11533 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134023 | 11559 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134024 | 10836 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134025 | 11594 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134026 | 11711 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134027 | 11830 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134028 | 11546 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134029 | 11778 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134030 | 11674 | 53 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134031 | 11566 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134032 | 11606 | 54 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134033 | 11785 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134034 | 11800 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134035 | 11463 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134036 | 11739 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134037 | 11686 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134038 | 11498 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134039 | 11613 | 33 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134040 | 11363 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134041 | 11621 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134042 | 11574 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134043 | 11628 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134044 | 11693 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134045 | 11471 | 51 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134046 | 11413 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134047 | 11723 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134048 | 11462 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134049 | 11557 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134050 | 11416 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134051 | 11668 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134052 | 11483 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134053 | 11441 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134054 | 11332 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134055 | 11637 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134056 | 11724 | 35 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134057 | 11702 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134058 | 11490 | 51 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134059 | 11424 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134060 | 11719 | 38 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134061 | 11466 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134062 | 11809 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134063 | 11709 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134064 | 11368 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134065 | 11503 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134066 | 11620 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134067 | 11342 | 34 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134068 | 11436 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134069 | 11578 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134070 | 11388 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134071 | 11498 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134072 | 11569 | 49 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134073 | 11794 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134074 | 11668 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134075 | 11757 | 49 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134076 | 11425 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134077 | 11721 | 48 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134078 | 11609 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134079 | 11439 | 49 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134080 | 11782 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134081 | 11506 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134082 | 11761 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134083 | 11519 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134084 | 11508 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134085 | 11631 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134086 | 11571 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134087 | 11681 | 50 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134088 | 11565 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134089 | 11899 | 48 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134090 | 11379 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134091 | 11521 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134092 | 11508 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134093 | 11607 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134094 | 11684 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134095 | 11486 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134096 | 11448 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134097 | 11446 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134098 | 11535 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134099 | 11471 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134100 | 11428 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134101 | 11464 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134102 | 11635 | 48 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134103 | 11559 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134104 | 11514 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134105 | 11574 | 48 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134106 | 11465 | 50 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134107 | 11777 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134108 | 11612 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134109 | 11519 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134110 | 11555 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134111 | 11790 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134112 | 11478 | 61 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134113 | 11661 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134114 | 11437 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134115 | 11602 | 50 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134116 | 11478 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134117 | 11685 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134118 | 11929 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134119 | 11500 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134120 | 11517 | 39 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134121 | 11186 | 36 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134122 | 11721 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134123 | 11442 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134124 | 11606 | 58 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134125 | 11498 | 61 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134126 | 11678 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134127 | 11442 | 40 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134128 | 11714 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134129 | 11621 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134130 | 11271 | 55 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134131 | 11496 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134132 | 11712 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134133 | 11739 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134134 | 11976 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134135 | 11618 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134136 | 11573 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134137 | 11912 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134138 | 11781 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134139 | 11632 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134140 | 11521 | 47 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134141 | 11622 | 64 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134142 | 11639 | 48 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134143 | 11469 | 49 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134144 | 11566 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134145 | 11651 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134146 | 11531 | 48 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134147 | 11648 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134148 | 11709 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134149 | 11702 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134150 | 11656 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134151 | 11667 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134152 | 11829 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134153 | 11538 | 49 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134154 | 11584 | 64 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134155 | 11635 | 48 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134156 | 11429 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134157 | 11613 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134158 | 11510 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134159 | 11753 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134160 | 11643 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134161 | 11457 | 41 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134162 | 11436 | 37 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134163 | 11548 | 48 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134164 | 11625 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134165 | 11662 | 50 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134166 | 11534 | 49 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134167 | 11619 | 61 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134168 | 11641 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134169 | 11460 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134170 | 11562 | 45 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134171 | 11181 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134172 | 11577 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134173 | 11442 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134174 | 11607 | 53 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134175 | 11700 | 44 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134176 | 11816 | 46 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134177 | 11817 | 43 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134178 | 11898 | 42 | +
28.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134179 | 11564 | 37 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134180 | 11610 | 55 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134181 | 11641 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134182 | 11461 | 37 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134183 | 11583 | 37 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134184 | 11709 | 33 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134185 | 11890 | 36 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134186 | 11687 | 33 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134187 | 11910 | 35 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134188 | 11819 | 30 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134189 | 11771 | 32 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134190 | 11683 | 35 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134191 | 11856 | 36 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134192 | 11664 | 36 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134193 | 11635 | 8 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134194 | 11657 | 36 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134195 | 11729 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134196 | 11672 | 45 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134197 | 11696 | 39 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134198 | 11790 | 5 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134199 | 11572 | -12 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134200 | 11746 | -11 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134201 | 11619 | -10 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134202 | 11762 | 9 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134203 | 11651 | 7 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134204 | 11509 | -5 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134205 | 11274 | -4 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134206 | 11754 | 58 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134207 | 11739 | 36 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134208 | 11776 | 41 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134209 | 11668 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134210 | 11655 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134211 | 11763 | 41 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134212 | 11721 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134213 | 11668 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134214 | 11683 | 41 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134215 | 11563 | 33 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134216 | 11863 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134217 | 11864 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134218 | 11547 | 58 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134219 | 11697 | 39 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134220 | 11778 | 41 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134221 | 11724 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134222 | 11686 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134223 | 11663 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134224 | 11682 | 39 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134225 | 11562 | 39 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134226 | 11536 | 34 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134227 | 11589 | 34 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134228 | 11536 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134229 | 11830 | 36 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134230 | 11950 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134231 | 11540 | 56 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134232 | 11702 | 39 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134233 | 11710 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134234 | 11759 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134235 | 11620 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134236 | 11767 | 39 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134237 | 11438 | 36 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134238 | 11626 | 37 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134239 | 11728 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134240 | 11554 | 37 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134241 | 11669 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134242 | 11843 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134243 | 11823 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134244 | 11499 | 37 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134245 | 11377 | 47 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134246 | 11571 | 53 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134247 | 11642 | 44 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134248 | 11552 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134249 | 11580 | 39 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134250 | 11668 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134251 | 11590 | 39 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134252 | 11787 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134253 | 11658 | 36 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134254 | 11648 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134255 | 11406 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134256 | 11441 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134257 | 11367 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134258 | 11573 | 39 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134259 | 11489 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134260 | 11788 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134261 | 11593 | 52 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134262 | 11663 | 35 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134263 | 11724 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134264 | 11617 | 37 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134265 | 11613 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134266 | 11840 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134267 | 11557 | 36 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134268 | 11188 | 44 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134269 | 11420 | 36 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134270 | 11492 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134271 | 11687 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134272 | 11868 | 46 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134273 | 11539 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134274 | 11683 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134275 | 11168 | 47 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134276 | 11573 | 53 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134277 | 11616 | 37 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134278 | 11595 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134279 | 11300 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134280 | 11488 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134281 | 11627 | 35 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134282 | 11569 | 47 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134283 | 11801 | 41 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134284 | 11692 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134285 | 11588 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134286 | 11547 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134287 | 10337 | 35 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134288 | 11692 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134289 | 11767 | 45 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134290 | 11444 | 62 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134291 | 11588 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134292 | 11641 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134293 | 11305 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134294 | 11455 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134295 | 11715 | 39 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134296 | 11686 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134297 | 11300 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134298 | 11656 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134299 | 11564 | 41 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134300 | 11668 | 47 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134301 | 11704 | 39 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134302 | 11511 | 39 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134303 | 11609 | 47 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134304 | 11552 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134305 | 11660 | 44 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134306 | 11608 | 54 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134307 | 11400 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134308 | 11366 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134309 | 11802 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134310 | 11478 | 36 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134311 | 11528 | 45 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134312 | 11631 | 44 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134313 | 11678 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134314 | 11542 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134315 | 11553 | 39 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134316 | 11710 | 41 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134317 | 11677 | 44 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134318 | 11480 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134319 | 11621 | 54 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134320 | 11402 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134321 | 11635 | 46 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134322 | 12084 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134323 | 11772 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134324 | 11399 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134325 | 11654 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134326 | 11602 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134327 | 11484 | 46 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134328 | 11619 | 45 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134329 | 11699 | 47 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134330 | 11696 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134331 | 11520 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134332 | 11372 | 45 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134333 | 11630 | 54 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134334 | 11401 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134335 | 11622 | 46 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134336 | 11974 | 44 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134337 | 11662 | 47 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134338 | 11712 | 46 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134339 | 11744 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134340 | 11475 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134341 | 11555 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134342 | 11566 | 36 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134343 | 11118 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134344 | 11528 | 41 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134345 | 11736 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134346 | 11771 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134347 | 11625 | 55 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134348 | 11394 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134349 | 11638 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134350 | 11682 | 47 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134351 | 11667 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134352 | 11643 | 44 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134353 | 11395 | 44 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134354 | 11715 | 37 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134355 | 11688 | 36 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134356 | 11867 | 41 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134357 | 11580 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134358 | 11371 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134359 | 11766 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134360 | 11504 | 50 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134361 | 11653 | 48 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134362 | 11668 | 56 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134363 | 11463 | 41 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134364 | 11560 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134365 | 11558 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134366 | 11587 | 44 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134367 | 11890 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134368 | 11692 | 46 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134369 | 11909 | 47 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134370 | 11979 | 41 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134371 | 11737 | 48 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134372 | 11604 | 53 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134373 | 11581 | 63 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134374 | 11489 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134375 | 11559 | 39 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134376 | 11396 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134377 | 11828 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134378 | 11626 | 37 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134379 | 11478 | 39 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134380 | 11894 | 37 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134381 | 11622 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134382 | 11473 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134383 | 11617 | 45 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134384 | 11823 | 41 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134385 | 11569 | 44 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134386 | 11498 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134387 | 11620 | 45 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134388 | 11583 | 62 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134389 | 11496 | 44 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134390 | 11525 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134391 | 11383 | 44 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134392 | 11498 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134393 | 11704 | 36 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134394 | 11681 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134395 | 11427 | 39 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134396 | 11676 | 41 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134397 | 11689 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134398 | 11515 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134399 | 11595 | 47 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134400 | 11648 | 37 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134401 | 11858 | 38 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134402 | 11818 | 46 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134403 | 11548 | 64 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134404 | 11611 | 45 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134405 | 11413 | 44 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134406 | 11846 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134407 | 11275 | 49 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134408 | 11807 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134409 | 11745 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134410 | 11602 | 40 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134411 | 11639 | 46 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134412 | 11613 | 45 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134413 | 11423 | 45 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134414 | 11643 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134415 | 11923 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134416 | 11572 | 63 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134417 | 11670 | 46 | +
29.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134418 | 11460 | 47 | +
30.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134419 | 11741 | 72 | +
30.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134420 | 11762 | 75 | +
30.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134421 | 11731 | 64 | +
30.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134422 | 11468 | 80 | +
30.09.2021 | OOD103-2V | JJ 134423 | 11774 | 60 | +