## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.09.2021 | OOD103 | SR 100231 | 11717 | 60 | +
29.09.2021 | OOD103 | SR 100232 | 11104 | 49 | +
29.09.2021 | OOD103 | SR 100233 | 11077 | 44 | +
29.09.2021 | OOD103 | SR 100234 | 10969 | 45 | +
29.09.2021 | OOD103 | SR 100235 | 10962 | 50 | +
29.09.2021 | OOD103 | SR 100236 | 10908 | 50 | +
29.09.2021 | OOD103 | SR 100237 | 11160 | 66 | +
29.09.2021 | OOD103 | SR 100238 | 11076 | 56 | +
29.09.2021 | OOD103 | SR 100239 | 10909 | 51 | +
29.09.2021 | OOD103 | SR 100240 | 11366 | 48 | +
29.09.2021 | OOD103 | SR 100241 | 11088 | 47 | +
29.09.2021 | OOD103 | SR 100242 | 10966 | 51 | +
29.09.2021 | OOD103 | SR 100243 | 11289 | 50 | +
29.09.2021 | OOD103 | SR 100244 | 11400 | 50 | +
29.09.2021 | OOD103 | SR 100245 | 11038 | 42 | +
29.09.2021 | OOD103 | SR 100246 | 11174 | 51 | +
29.09.2021 | OOD103 | SR 100247 | 11034 | 43 | +
29.09.2021 | OOD103 | SR 100248 | 10942 | 47 | +
29.09.2021 | OOD103 | SR 100249 | 11073 | 61 | +
29.09.2021 | OOD103 | SR 100250 | 11299 | 68 | +