## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2010
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103251 | 7547 | 47 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103252 | 7515 | 47 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103253 | 7506 | 50 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103254 | 7417 | 52 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103255 | 7289 | 45 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103256 | 7486 | 45 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103257 | 7465 | 46 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103258 | 7484 | 40 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103259 | 7514 | 46 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103260 | 7487 | 40 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103261 | 7542 | 51 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103262 | 7386 | 45 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103263 | 7556 | 60 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103264 | 7604 | 32 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103265 | 7583 | 39 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103266 | 7388 | 42 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103267 | 7562 | 50 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103268 | 7496 | 55 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103269 | 7562 | 46 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103270 | 7579 | 53 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103271 | 7471 | 49 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103272 | 7321 | 41 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103273 | 7533 | 49 | +
06.10.2021 | OOD103-JFD | 103274 | 7406 | 50 | +