## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2132
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102629 | 10928 | 31 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102630 | 10900 | 42 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102631 | 11020 | 42 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102632 | 10892 | 52 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102633 | 11156 | 48 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102634 | 11089 | 46 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102635 | 11185 | 45 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102636 | 11219 | 48 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102637 | 11063 | 43 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102638 | 10939 | 54 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102639 | 10901 | 41 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102640 | 10552 | 43 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102641 | 10874 | 96 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102642 | 11025 | 41 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102643 | 10859 | 44 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102644 | 11321 | 33 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102645 | 10782 | 43 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102646 | 11108 | 39 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102647 | 10891 | 47 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102648 | 11146 | 39 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102649 | 11052 | 40 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102650 | 11042 | 43 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102651 | 11130 | 43 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102652 | 11070 | 43 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102653 | 11058 | 43 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102654 | 10757 | 42 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102655 | 10990 | 47 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102656 | 10932 | 47 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102657 | 10748 | 47 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102658 | 10982 | 45 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102659 | 11266 | 44 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102660 | 11206 | 45 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102661 | 11470 | 45 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102662 | 10762 | 48 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102663 | 10835 | 51 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102664 | 11022 | 40 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102665 | 10860 | 43 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102666 | 10645 | 44 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102667 | 11098 | 45 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102668 | 11898 | 48 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102669 | 11120 | 39 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102670 | 10840 | 43 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102671 | 10828 | 42 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102672 | 10898 | 44 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102673 | 10984 | 39 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102674 | 10938 | 41 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102675 | 10844 | 41 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102676 | 10744 | 42 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102677 | 10882 | 44 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102678 | 11329 | 43 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102679 | 11036 | 41 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102680 | 11109 | 52 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102681 | 11200 | 38 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102682 | 11124 | 43 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102683 | 10943 | 35 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102684 | 10864 | 46 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102685 | 10804 | 43 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102686 | 10988 | 40 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102687 | 10853 | 43 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102688 | 11150 | 41 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102689 | 11092 | 33 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102690 | 11189 | 42 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102691 | 11093 | 43 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102692 | 10757 | 43 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102693 | 11080 | 43 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102694 | 11152 | 97 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102695 | 10992 | 41 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102696 | 11238 | 44 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102697 | 11067 | 40 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102698 | 10973 | 47 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102699 | 10721 | 41 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102700 | 10965 | 42 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102701 | 11129 | 49 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102702 | 11228 | 41 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102703 | 10415 | 40 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102704 | 11092 | 39 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102705 | 11289 | 46 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102706 | 11161 | 46 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102707 | 11127 | 50 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102708 | 11083 | 49 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102709 | 11100 | 46 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102710 | 11270 | 43 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102711 | 11030 | 43 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102712 | 10985 | 43 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102713 | 11027 | 46 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102714 | 11027 | 49 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102715 | 11005 | 54 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102716 | 11050 | 45 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102717 | 11045 | 40 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102718 | 11035 | 48 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102719 | 11084 | 49 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102720 | 10963 | 46 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102721 | 11323 | 47 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102722 | 11165 | 47 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102723 | 11189 | 45 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102724 | 11263 | 46 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102725 | 11074 | 41 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102726 | 11028 | 46 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102727 | 11275 | 44 | +
07.10.2021 | OOD103 | M3S 102728 | 11104 | 40 | +