## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2137
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115202 | 11674 | 60 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115203 | 11155 | 46 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115204 | 11519 | 45 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115205 | 11421 | 43 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115206 | 11497 | 43 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115207 | 11657 | 44 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115208 | 11356 | 44 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115209 | 11250 | 47 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115210 | 11594 | 43 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115211 | 11660 | 47 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115212 | 11479 | 42 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115213 | 11736 | 48 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115214 | 11551 | 42 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115215 | 11728 | 42 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115216 | 11271 | 47 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115217 | 11635 | 61 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115218 | 11219 | 41 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115219 | 11316 | 46 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115220 | 11388 | 48 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115221 | 11432 | 48 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115222 | 11462 | 41 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115223 | 11462 | 45 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115224 | 11362 | 42 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115225 | 11498 | 41 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115226 | 11374 | 40 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115227 | 11308 | 40 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115228 | 11268 | 48 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115229 | 11707 | 45 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115230 | 11584 | 42 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115231 | 11615 | 61 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115232 | 11200 | 43 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115233 | 11351 | 42 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115234 | 11286 | 48 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115235 | 11329 | 40 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115236 | 11254 | 44 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115237 | 11591 | 50 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115238 | 11496 | 46 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115239 | 11557 | 41 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115240 | 10842 | 48 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115241 | 11544 | 46 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115242 | 11378 | 66 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115243 | 11449 | 67 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115244 | 11272 | 58 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115245 | 11178 | 76 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115246 | 11464 | 44 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115247 | 11331 | 64 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115248 | 11549 | 56 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115249 | 11281 | 61 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115250 | 11471 | 68 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115251 | 11351 | 64 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115252 | 11135 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115253 | 11432 | 54 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115254 | 11133 | 61 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115255 | 11528 | 62 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115256 | 11330 | 61 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115257 | 11400 | 62 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115258 | 11206 | 73 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115259 | 11476 | 44 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115260 | 11368 | 57 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115261 | 11526 | 58 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115262 | 11273 | 64 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115263 | 11528 | 65 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115264 | 11418 | 64 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115265 | 11162 | 53 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115266 | 11595 | 68 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115267 | 11407 | 60 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115268 | 11313 | 60 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115269 | 11321 | 59 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115270 | 11321 | 56 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115271 | 11591 | 82 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115272 | 11148 | 65 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115273 | 11335 | 60 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115274 | 11364 | 66 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115275 | 11364 | 62 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115276 | 11335 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115277 | 11256 | 61 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115278 | 11506 | 60 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115279 | 11404 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115280 | 11354 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115281 | 11407 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115282 | 11329 | 60 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115283 | 11342 | 57 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115284 | 11477 | 73 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115285 | 11485 | 56 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115286 | 10383 | 51 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115287 | 11640 | 58 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115288 | 11329 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115289 | 11336 | 56 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115290 | 11477 | 57 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115291 | 11559 | 57 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115292 | 11434 | 53 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115293 | 11617 | 61 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115294 | 11531 | 61 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115295 | 11287 | 56 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115296 | 11156 | 60 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115297 | 11181 | 57 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115298 | 11300 | 56 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115299 | 11435 | 74 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115300 | 11455 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115301 | 11422 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115302 | 11550 | 61 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115303 | 11435 | 59 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115304 | 11327 | 65 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115305 | 11257 | 56 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115306 | 11216 | 60 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115307 | 11284 | 61 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115308 | 11332 | 69 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115309 | 11416 | 58 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115310 | 11475 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115311 | 11251 | 73 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115312 | 11401 | 54 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115313 | 11599 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115314 | 11350 | 67 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115315 | 11395 | 60 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115316 | 11158 | 66 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115317 | 11297 | 54 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115318 | 11514 | 59 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115319 | 11406 | 61 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115320 | 11155 | 61 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115321 | 11365 | 64 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115322 | 11273 | 78 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115323 | 11369 | 59 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115324 | 11397 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115325 | 11189 | 61 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115326 | 11447 | 58 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115327 | 11306 | 56 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115328 | 11572 | 62 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115329 | 11533 | 62 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115330 | 11183 | 60 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115331 | 11305 | 62 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115332 | 11432 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115333 | 11165 | 62 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115334 | 11464 | 57 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115335 | 11370 | 60 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115336 | 11296 | 63 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115337 | 11299 | 76 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115338 | 11447 | 66 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115339 | 11383 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115340 | 11313 | 52 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115341 | 11448 | 66 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115342 | 11077 | 66 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115343 | 11500 | 65 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115344 | 11343 | 62 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115345 | 11387 | 56 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115346 | 11346 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115347 | 11511 | 60 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115348 | 11501 | 60 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115349 | 11331 | 59 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115350 | 11221 | 57 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115351 | 11322 | 63 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115352 | 11572 | 77 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115353 | 11339 | 58 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115354 | 11427 | 53 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115355 | 11289 | 62 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115356 | 11292 | 65 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115357 | 11497 | 62 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115358 | 11334 | 57 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115359 | 11602 | 61 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115360 | 11393 | 64 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115361 | 11607 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115362 | 11392 | 60 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115363 | 11409 | 57 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115364 | 11354 | 64 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115365 | 11383 | 75 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115366 | 11221 | 59 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115367 | 11231 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115368 | 11020 | 61 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115369 | 11651 | 64 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115370 | 11607 | 64 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115371 | 11421 | 58 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115372 | 11306 | 65 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115373 | 11393 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115374 | 11505 | 63 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115375 | 11571 | 59 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115376 | 11381 | 57 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115377 | 11505 | 73 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115378 | 11462 | 59 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115379 | 11462 | 60 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115380 | 11247 | 60 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115381 | 11282 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115382 | 11676 | 65 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115383 | 11401 | 64 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115384 | 11421 | 67 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115385 | 11425 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115386 | 11285 | 56 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115387 | 11505 | 58 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115388 | 11378 | 59 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115389 | 11549 | 58 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115390 | 11515 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115391 | 11623 | 57 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115392 | 11517 | 53 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115393 | 11826 | 68 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115394 | 11440 | 61 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115395 | 11625 | 59 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115396 | 11286 | 55 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115397 | 11380 | 64 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115398 | 11586 | 60 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115399 | 11503 | 61 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115400 | 11138 | 61 | +
11.10.2021 | OOD103-1V | S01 115401 | 10957 | 60 | +