## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2153
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.10.2021 | OOI101-1 | 105102 | 11662 | 189 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105103 | 11609 | 200 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105104 | 11509 | 192 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105105 | 11315 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105106 | 11387 | 196 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105107 | 11837 | 195 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105108 | 11378 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105109 | 11552 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105110 | 11580 | 193 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105111 | 11551 | 184 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105112 | 11489 | 197 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105113 | 11700 | 189 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105114 | 11435 | 194 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105115 | 11542 | 192 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105116 | 11403 | 200 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105117 | 11574 | 183 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105118 | 11558 | 194 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105119 | 11369 | 180 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105120 | 11727 | 192 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105121 | 11448 | 190 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105122 | 11279 | 188 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105123 | 11440 | 188 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105124 | 11617 | 193 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105125 | 11597 | 183 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105126 | 11494 | 185 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105127 | 11834 | 189 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105128 | 11679 | 189 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105129 | 11523 | 188 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105130 | 11206 | 189 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105131 | 11530 | 178 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105132 | 11516 | 193 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105133 | 11574 | 195 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105134 | 11392 | 200 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105135 | 11308 | 189 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105136 | 11745 | 188 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105137 | 11520 | 179 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105138 | 11163 | 187 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105139 | 11561 | 185 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105140 | 11013 | 197 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105141 | 11231 | 187 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105142 | 11607 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105143 | 11443 | 195 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105144 | 11735 | 195 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105145 | 11769 | 197 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105146 | 11071 | 196 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105147 | 11294 | 187 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105148 | 11614 | 191 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105149 | 11464 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105150 | 11301 | 190 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105151 | 11310 | 184 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105152 | 11651 | 200 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105153 | 11381 | 196 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105154 | 11075 | 197 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105155 | 11268 | 199 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105156 | 11530 | 187 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105157 | 11429 | 189 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105158 | 11325 | 196 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105159 | 11442 | 185 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105160 | 11228 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105161 | 11539 | 179 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105162 | 11617 | 191 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105163 | 11594 | 197 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105164 | 11639 | 196 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105165 | 11196 | 196 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105166 | 11376 | 197 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105167 | 11108 | 193 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105168 | 11316 | 189 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105169 | 11608 | 200 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105170 | 11521 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105171 | 10687 | 193 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105172 | 11893 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105173 | 11945 | 190 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105174 | 11658 | 196 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105175 | 11174 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105176 | 11006 | 200 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105177 | 11396 | 196 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105178 | 11662 | 187 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105179 | 11451 | 200 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105180 | 11355 | 191 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105181 | 11505 | 183 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105182 | 11597 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105183 | 11251 | 200 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105184 | 11539 | 199 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105185 | 11300 | 192 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105186 | 11086 | 197 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105187 | 11164 | 188 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105188 | 11060 | 187 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105189 | 11975 | 191 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105190 | 11223 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105191 | 11411 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105192 | 11244 | 195 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105193 | 11427 | 183 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105194 | 11523 | 199 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105195 | 11472 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105196 | 11691 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105197 | 11322 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105198 | 11162 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105199 | 10908 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105200 | 11641 | 191 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105201 | 11600 | 192 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105202 | 11321 | 190 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105203 | 11278 | 182 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105204 | 11509 | 183 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105205 | 11504 | 194 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105206 | 11555 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105207 | 11170 | 190 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105208 | 11180 | 195 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105209 | 11204 | 182 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105210 | 11087 | 191 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105211 | 11671 | 185 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105212 | 11176 | 192 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105213 | 11511 | 188 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105214 | 11446 | 193 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105215 | 11616 | 181 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105216 | 11533 | 195 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105217 | 11385 | 188 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105218 | 11385 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105219 | 11090 | 189 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105220 | 11240 | 195 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105221 | 11520 | 193 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105222 | 11347 | 185 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105223 | 11222 | 194 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105224 | 11555 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105225 | 11444 | 190 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105226 | 11306 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105227 | 11328 | 197 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105228 | 11311 | 199 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105229 | 11806 | 200 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105230 | 11860 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105231 | 11337 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105232 | 11395 | 190 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105233 | 11649 | 184 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105234 | 11386 | 200 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105235 | 11450 | 189 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105236 | 11542 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105237 | 11592 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105238 | 11484 | 181 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105239 | 11577 | 199 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105240 | 11363 | 190 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105241 | 11432 | 183 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105242 | 11225 | 195 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105243 | 11466 | 196 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105244 | 11705 | 193 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105245 | 11661 | 197 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105246 | 11366 | 192 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105247 | 11108 | 175 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105248 | 11629 | 195 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105249 | 11651 | 196 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105250 | 11301 | 194 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105251 | 11363 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105252 | 11735 | 196 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105253 | 11643 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105254 | 11253 | 185 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105255 | 11094 | 182 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105256 | 11169 | 197 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105257 | 11479 | 195 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105258 | 11379 | 182 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105259 | 11172 | 190 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105260 | 11320 | 178 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105261 | 11256 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105262 | 11328 | 196 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105263 | 11646 | 189 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105264 | 11245 | 196 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105265 | 11671 | 188 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105266 | 11517 | 200 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105267 | 11324 | 178 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105268 | 11180 | 183 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105269 | 11775 | 183 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105270 | 11327 | 191 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105271 | 11622 | 183 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105272 | 11326 | 195 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105273 | 11392 | 193 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105274 | 11147 | 195 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105275 | 11458 | 194 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105276 | 11087 | 184 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105277 | 11377 | 185 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105278 | 11368 | 187 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105279 | 11396 | 183 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105280 | 11673 | 196 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105281 | 11652 | 184 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105282 | 11305 | 188 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105283 | 11295 | 191 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105284 | 10905 | 187 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105285 | 11649 | 184 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105286 | 11380 | 184 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105287 | 11375 | 189 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105288 | 11127 | 193 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105289 | 11440 | 199 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105290 | 11424 | 189 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105291 | 11475 | 194 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105292 | 11867 | 199 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105293 | 11222 | 189 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105294 | 11398 | 188 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105295 | 11179 | 189 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105296 | 11203 | 185 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105297 | 11293 | 200 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105298 | 11295 | 188 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105299 | 11337 | 183 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105300 | 11343 | 191 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105301 | 11529 | 183 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105302 | 11532 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105303 | 11420 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105304 | 11459 | 185 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105305 | 11398 | 190 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105306 | 11623 | 196 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105307 | 11450 | 199 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105308 | 11701 | 188 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105309 | 11544 | 188 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105310 | 11470 | 183 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105311 | 11282 | 179 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105312 | 11545 | 195 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105313 | 11499 | 183 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105314 | 11149 | 187 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105315 | 11571 | 180 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105316 | 11443 | 194 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105317 | 11476 | 193 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105318 | 11239 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105319 | 11073 | 181 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105320 | 11244 | 200 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105321 | 11561 | 192 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105322 | 11208 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105323 | 11426 | 197 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105324 | 11431 | 187 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105325 | 11484 | 180 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105326 | 11135 | 188 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105327 | 11238 | 197 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105328 | 11384 | 190 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105329 | 11441 | 193 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105330 | 11202 | 188 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105331 | 11509 | 184 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105332 | 11770 | 200 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105333 | 11562 | 200 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105334 | 11517 | 192 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105335 | 11421 | 180 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105336 | 11392 | 200 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105337 | 11386 | 183 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105338 | 10933 | 187 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105339 | 11249 | 199 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105340 | 11445 | 189 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105341 | 11634 | 190 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105342 | 11445 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105343 | 10859 | 184 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105344 | 11132 | 194 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105345 | 11087 | 182 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105346 | 11398 | 192 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105347 | 11623 | 196 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105348 | 11800 | 190 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105349 | 11436 | 194 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105350 | 11370 | 200 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105351 | 11688 | 192 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105352 | 11484 | 182 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105353 | 11394 | 181 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105354 | 11612 | 179 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105355 | 11546 | 194 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105356 | 11488 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105357 | 11564 | 195 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105358 | 11237 | 182 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105359 | 11180 | 177 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105360 | 11249 | 188 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105361 | 11467 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105362 | 11610 | 187 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105363 | 11776 | 189 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105364 | 11364 | 195 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105365 | 11599 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105366 | 11381 | 192 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105367 | 11198 | 189 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105368 | 11199 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105369 | 11340 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105370 | 11650 | 183 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105371 | 11601 | 186 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105372 | 11469 | 200 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105373 | 11344 | 190 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105374 | 12497 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105375 | 11055 | 176 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105376 | 11496 | 197 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105377 | 11626 | 189 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105378 | 11288 | 180 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105379 | 11007 | 187 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105380 | 11159 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105381 | 11495 | 188 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105382 | 11170 | 193 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105383 | 11197 | 189 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105384 | 11257 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105385 | 11400 | 193 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105386 | 11554 | 193 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105387 | 11606 | 195 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105388 | 11292 | 187 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105389 | 11410 | 193 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105390 | 11382 | 200 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105391 | 10954 | 192 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105392 | 11376 | 192 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105393 | 11282 | 191 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105394 | 11469 | 198 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105395 | 11751 | 194 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105396 | 11330 | 196 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105397 | 11537 | 197 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105398 | 11761 | 185 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105399 | 11218 | 196 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105400 | 11554 | 190 | +
13.10.2021 | OOI101-1 | 105401 | 11224 | 192 | +