## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2145
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103335 | 7598 | 60 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103336 | 7716 | 59 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103337 | 7540 | 68 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103338 | 7682 | 54 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103339 | 7656 | 62 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103340 | 7542 | 64 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103341 | 7629 | 63 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103342 | 7659 | 57 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103343 | 7650 | 54 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103344 | 7536 | 60 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103345 | 7476 | 56 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103346 | 7693 | 59 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103347 | 7658 | 60 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103348 | 7651 | 63 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103349 | 7542 | 69 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103350 | 7597 | 57 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103351 | 7571 | 60 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103352 | 7598 | 65 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103353 | 7670 | 55 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103354 | 7467 | 62 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103355 | 7657 | 56 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103356 | 7545 | 59 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103357 | 7631 | 63 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103358 | 7479 | 62 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103359 | 7568 | 64 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103360 | 7623 | 63 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103361 | 7604 | 60 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103362 | 7519 | 58 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103363 | 7698 | 62 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103364 | 7664 | 63 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103365 | 7680 | 52 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103366 | 7467 | 54 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103367 | 7516 | 56 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103368 | 7593 | 53 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103369 | 7641 | 55 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103370 | 7497 | 60 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103371 | 7580 | 63 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103372 | 7629 | 59 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103373 | 7569 | 62 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103374 | 7460 | 59 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103375 | 7519 | 68 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103376 | 7578 | 59 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103377 | 7515 | 65 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103378 | 7606 | 60 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103379 | 7510 | 52 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103380 | 7622 | 59 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103381 | 7500 | 68 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103382 | 7551 | 63 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103383 | 7542 | 64 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103384 | 7518 | 67 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103385 | 7608 | 65 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103386 | 7509 | 65 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103387 | 7531 | 65 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103388 | 7575 | 62 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103389 | 7495 | 63 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103390 | 7444 | 59 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103391 | 7500 | 63 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103392 | 7583 | 66 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103393 | 7516 | 65 | +
13.10.2021 | OOD103-JFD | 103394 | 7537 | 63 | +